SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Endoskopowy system do tymczasowego zamykania naczyń |  |  |  |
| 1 | Endoskopowa klipsownica do klipsów Bulldog, średnica 10mm, nierozbieralna, długość robocza 330 mm, rotacyjna 360 stopni. | Endoskopowa klipsownica do klipsów Bulldog, średnica 10mm, nierozbieralna, długość robocza 330 mm, rotacyjna 360 stopni. | 2 szt |
| 2 | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, zagięty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 60 mm | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, zagięty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 60 mm | 1 szt |
| 3 | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, prosty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 60 mm | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, prosty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 60 mm | 1 szt |
| 4 | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, prosty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 45 mm | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, prosty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 45 mm | 3 szt |
| 5 | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, prosty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 45 mm | Endoskopowy klips naczyniowy Bulldog, prosty, żłobienie według wzoru DeBakey , do operacji jelit, długość szczęk 45 mm | 3 szt |