Wykaz wymaganych parametrów - Załącznik nr 4a do SWZ

Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości usług  informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie."

Elementy postępowania

1.1 Integracja z PUI w zakresie automatycznego przekazywania danych obrazowych z urządzeń 
diagnostycznych do PUI – 1 komplet	2

## 1. Wdrożenie rozwiązań AI i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania, jakie muszą spełniać dostarczane systemy i urządzenia. Jeśli do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia niezbędne są dodatkowe elementy – takie jak sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie czy licencje – niewymienione w poniższym zestawieniu, Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć oraz uwzględnić w zestawieniu asortymentowo-cenowym.

## 1.1 PACS: Integracja z PUI w zakresie automatycznego przekazywania danych obrazowych z urządzeń diagnostycznych, 
HIS: Integracja z PUI w zakresie automatycznego przekazywania danych jednostkowych o udzielonych świadczeniach do CeZ w formacie PHIR P1 - Licencja na integrację - 1 komplet

| Lp. | Wymaganie dotyczące funkcjonalności | Wymóg | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowana wersja musi stanowić rozbudowę obecnie posiadanego HIS KS-MEDIS firmy KAMSOFT S.A. oraz systemu PACS firmy SYNEKTIK S.A. | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | System spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO/GDPR) w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga wdrożenia mechanizmów integrujących system HIS z opracowaną przez Centrum e-Zdrowia platformą usług inteligentnych (PUI) zgodnie z opisem zakresu nr 4 w Załączniku nr 4 do regulaminu naboru w ramach inwestycji „D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” (dalej: „Załącznik”), wspomagającą proces podejmowania decyzji diagnostyczno-leczniczych przez lekarza. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich /niezbędnych licencji dla systemu radiologicznego PACS oraz medycznego RIS /HIS, aktualnie wykorzystywanego w placówce (PACS – firma SYNEKTIK S.A.) oraz przeprowadzenia integracji systemowej dwukierunkowej, w zakresie przedmiotu w/w zamówienia. Koszty licencji oraz integracji, usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca. | Tak |  |
|  | Moduł klienta / konektora – 1 szt. |  |  |
|  | Integracja lokalnego systemu PACS z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) przy użyciu niezbędnych konektorów i interfejsów API opublikowanych przez CeZ. Zlecanie w HIS /RIS (w zależności od rozwiązania udostępnionego przez PUI) wykonania usługi diagnostyki cyfrowej AI przez PUI. | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne przekazywanie badań obrazowych w standardzie DICOM wraz z kompletem niezbędnych metadanych (identyfikator pacjenta i badania, model oraz inne dane niezbędne do realizacji usługi). | Tak |  |
|  | Walidacja kompletności i spójności badania przed wysłaniem zlecenia analizy AI. | Tak |  |
|  | Odbiór i prawidłowa obsługa wyniku analizy AI niezależnie od zwracanego formatu. | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji wyniku AI w przeglądarce DICOM z zachowaniem oryginalnych obrazów i nakładek użytkownika z uwzględnieniem dodatkowych informacji w DICOM pochodzących z modelu (raporty strukturyzowane, adnotacje graficzne). | Tak |  |
|  | Prezentacja listy zleceń wysyłanych do AI i wyników tych analiz za pośrednictwem dedykowanego interfejsu www. | Tak |  |
|  | Przeglądanie obrazów DICOM wraz z raportami i adnotacjami w przeglądarce webowej. | Tak |  |
|  | Możliwość zlecenia analiz AI do zewnętrznych dostawców modeli AI (spoza katalogu usług PUI) poprzez komunikację API z dostawcą. | Tak |  |
|  | Interfejs informacji zwrotnej, dzięki któremu użytkownik może oznaczyć poprawność lub uwagi do wyniku AI. | Tak |  |
|  | Moduł musi być zgodny z posiadanym przez Zamawiającego repozytorium EDM oraz umożliwiać za jego pośrednictwem raportowanie Zdarzeń Medycznych zgodnie z wymaganiami Centrum e-Zdrowia oraz Platformy P1. | Tak |  |
|  | Specyfikacja sprzętowa i techniczna – 1 szt. |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny opis wymagań dotyczących sprzętu i infrastruktury niezbędnej do wdrożenia rozwiązania w Placówce. Koszt zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego pod w/w rozwiązanie pokrywa Wykonawca. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zainstalowania aplikacji na maszynie wirtualnej dostarczonej przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące wdrożenia |  |  |
|  | Instalacja i konfiguracja Modułu integrującego z PUI do pracy z posiadaną przez Zamawiającego instalacją RIS. | Tak |  |
|  | Opracowanie reguł automatycznego przekazywania danych do PUI. | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące gwarancji /serwisu /szkoleń |  |  |
|  | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem instalacji i konfiguracji systemu, konfiguracji bazy danych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi oferowanych modułów/aplikacji. | Tak |  |
|  | Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) | Tak |  |
|  | Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu, - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 8.00 – 16.00, | Tak |  |
|  | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie pracy w dostarczonych modułach. | Tak |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – max. 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącej pracy w dostarczonych modułach. | Tak |  |
|  | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | Tak |  |
|  | Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 1 dzień roboczy, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące harmonogramu |  |  |
|  | Rozpoczęcie prac: nie później niż do 7 dni od podpisania Umowy. | TAK, podać |  |
|  | Dostawa i instalacja wymaganych licencji: nie później niż do 15 dni od dnia udostępnienia przez PUI kompletnej dokumentacji technicznej integracji. | TAK, podać |  |
|  | Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie przygotowania przez Wykonawcę funkcji /mechanizmów, które pozwolą na integrację z PUI oraz instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę mechanizmów integracji: max. do 31 maja 2026. | TAK, podać |  |
|  | Zakończenie prac: max. do 31 maja 2026 | TAK, podać |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

.....................................................

(podpis Wykonawcy)