PAKIET NR 3

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Komputery medyczne

| Zestawienie parametrów technicznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Dostawa i uruchomienie 49 szt. Komputerów medycznych w obudowie AIO powiązanych z systemem informacji klinicznej (CIS) |  |  |  |
| 1. Nazwa oferowanego systemu (podać): ……………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać): ………………………………………………………………................... |  |  |  |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr. NIE DOTYCZY - nie dotyczy kryterium |
| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Podstawowe informacje |  |  |  |
| 1.1 | W ramach postepowania należy dostarczyć 49 szt. stanowisk komputerów medycznych przeznaczonych do pracy z systemem informacji klinicznej (CIS). Komputery medyczne z możliwością mycia i dezynfekcji wyposażone w dodatkowe akcesoria. Oferta musi uwzględnić montaż komputerów na stanowiskach wyznaczonych przez Zamawiającego obejmujących wszystkie lokalizacje szpitala. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie ilości stanowisk komputerów medycznych o 10 (59). | TAK - podać |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne zamawianych urządzeń |  |  |  |
| 2.1 | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 15 000 pkt. według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. Dołączyć do oferty dokument potwierdzający wynik nie starszy niż dzień publikacji ogłoszenia w zamówieniu. | TAK - podać |  |
| 2.2 | Ekran min. 23”, min. 1920 x 1080, Matowy, IPS, Proporcje obrazu 16:9, Dotykowy z powłoką antyrefleksyjną, szkło hartowane, jasność min. 250 nitów, kąty widzenia min. 178° w pionie i w poziomie | TAK - podać |  |
| 2.3 | Pamięć RAM - Min. 16 GB RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do min. 64 GB RAM | TAK - podać |  |
| 2.4 | Dysk SSD min. 512 GB w gnieździe M.2 PCIe NVMe, z możliwością rozbudowy o dodatkowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe lub SATA 2.5" | TAK - podać |  |
| 2.5 | Karta graficzna zintegrowana obsługująca rozdzielczość 4096x2160 | TAK |  |
| 2.6 | Karta dźwiękowa zintegrowana | TAK |  |
| 2.7 | Karta sieciowa LAN Ethernet: 10/100/1000 Mb/s oraz bezprzewodowa Wi-Fi w standardzie min. 11ax, obecny moduł Bluetooth | TAK |  |
| 2.8 | Złącza minimalnie: USB 3.2 – 4 szt. HDMI 1.4 IN – 1 szt. DisplayPort 1.4 – 1 szt. Gniazdo Audio Combo – 1 szt. lub gniazdo mikrofonowe i głośnikowe Ethernet RJ45 – 1 szt. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. | TAK - podać |  |
| 2.9 | Obudowa All-in-One, antybakteryjna, możliwość montażu na ścianie za pomocą systemu montażowego VESA. Klasa szczelności IP65 z przodu oraz IP54 z tyłu | TAK |  |
| 2.10 | System operacyjny - min. Windows 11 Professional x64 w języku polskim lub równoważny* | TAK - podać |  |
| 2.11 | Zasilacz wbudowany | TAK |  |
| 2.12 | Chłodzenie pasywne | TAK |  |
| 2.13 | Certyfikat wyrobu medycznego | TAK - podać |  |
| Dołączone akcesoria |  |  |  |
| 3.1 | Zestaw przewodowy klawiatura i mysz z możliwością mycia i dezynfekcji. | TAK - podać |  |
| 3.2 | Uchwyt VESA umożliwiający montaż komputera na stanowisku pracy razem z klawiaturą i myszką | TAK - podać |  |
| 3.3 | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D i 2D wraz z bazą komunikacyjno-ładującą, zasilaczem oraz niezbędnym okablowaniem. Czytnik oprócz obsługi przez bazę wykorzystując port USB musi również mieć możliwość indywidualnego podłączenia do stacji roboczej przy wykorzystaniu technologii Bluetooth. Urządzenie musi być odporne na upadek z wysokości min. 1.5m oraz posiadać certyfikat szczelności min. IP52. Czas pracy na akumulatorze nie może być krótszy niż 14 godzin, a ładowanie nie może być dłuższe niż 6 godzin. Czytnik musi obsługiwać min. 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN -8, EAN -13, UPC 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode,, GS1 Composite Codes, GS1 DataBar, DotCode, Passport OCR | TAK - podać |  |
| Wymagane doświadczenie |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu sprzętu komputerowego w jednostkach medycznych podparte referencjami/protokołami odbioru z min. 3 jednostek medycznych na min. 10 stanowisk pracy. | TAK |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
| 5.1 | Wykonawca musi załączyć Certyfikat Wyrobu Medycznego dla stanowisk komputerów medycznych | TAK |  |
| 5.2 | Wykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający zgodność sprzętu z "Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)" | TAK |  |
| 5.3 | Wykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający zgodność sprzętu z "Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS)" | TAK |  |
| *WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI SYSTEMU OPERACYJNEGO |  |  |  |
| Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących). System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: |  |  |  |
| 1. System operacyjny dla komputerów osobistych z graficznym interfejsem użytkownika, |  |  |  |  |
| 2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji |  |  |  |  |
| 3. Możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) |  |  |  |  |
| 4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. |  |  |  |  |
| 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim. |  |  |  |  |
| 6. Wbudowany mechanizm szyfrowania danych (dyski wewnętrzne oraz urządzenia USB) |  |  |  |  |
| 7. Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. |  |  |  |  |
| 8. Możliwość uruchamiania aplikacji w trybie zgodności (dla starszego oprogramowania) |  |  |  |  |
| 9. Wsparcie dla kontenerów i maszyn wirtualnych (Hyper-V lub równoważne) |  |  |  |  |
| 10. Obsługa synchronizacji z kontem Microsoft lub inną usługą katalogową |  |  |  |  |
| 11. Integracja z platformami do przechowywania danych w chmurze (OneDrive, Google Drive, Dropbox itp.) |  |  |  |  |
| 12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) zintegrowana z systemem |  |  |  |  |
| 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych |  |  |  |  |
| 14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, |  |  |  |  |
| 15. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów |  |  |  |  |
| 16. Wbudowany system pomocy w języku polskim |  |  |  |  |
| 17. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer |  |  |  |  |
| 18. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) |  |  |  |  |
| 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji |  |  |  |  |
| 21. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu |  |  |  |  |
| 22. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników |  |  |  |  |
| 23. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; |  |  |  |  |
| 24. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem MS Office |  |  |  |  |
| 25. Możliwość wyboru języka polskiego i angielskiego |  |  |  |  |
| 26. W przypadku zaproponowanie równoważnego systemu wymagane jest przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu obsługi systemu dla pracowników oraz administracji systemem dla administratorów, dostosowanie do pracy w środowisku szpitala oraz świadczenie wsparcia w okresie gwarancji. |  |  |  |  |

## Kryteria oceny jakościowej

| Lp. | KRYTERIA POZACENOWE |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność Procesora | Procesor osiągający do 17000 pkt. w teście PassMark CPU Mark – 0 pkt Procesor osiągający więcej niż 18000 pkt. w teście PassMark CPU Mark – 20 pkt | TAK - podać |
| 2 | System Operacyjny | Windows 11 Professional lub równoważny- 0 pkt Windows 11 Enterprise lub równoważny- 10 pkt | TAK - podać |
| 3 | Gwarancja | 24 miesięce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy lub więcej – 10 pkt | TAK - podać |

## Komputery

| Zestawienie parametrów technicznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Dostawa i uruchomienie 113 szt. Komputerów w obudowie AIO powiązanych z systemem informacji klinicznej (CIS) |  |  |  |
| 1. Nazwa oferowanego systemu (podać): ……………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać): ………………………………………………………………................... |  |  |  |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr. NIE DOTYCZY - nie dotyczy kryterium |
| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Podstawowe informacje |  |  |  |
| 1.1 | W ramach postepowania należy dostarczyć 113 szt. stanowisk komputerów przeznaczonych do pracy z systemem informacji klinicznej (CIS). Komputery wyposażone w dodatkowe akcesoria. Oferta musi uwzględnić montaż komputerów na stanowiskach wyznaczonych przez Zamawiającego obejmujących wszystkie lokalizacje szpitala. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie ilości stanowisk komputerowych o 10 (123). | TAK - podać |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne zamawianych urządzeń |  |  |  |
| 2.1 | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 15 000 pkt. według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. Dołączyć do oferty dokument potwierdzający wynik nie starszy niż dzień publikacji ogłoszenia w zamówieniu. | TAK - podać |  |
| 2.2 | Ekran min. 23”, min. 1920 x 1080, Matowy, IPS, Proporcje obrazu 16:9, Dotykowy z powłoką antyrefleksyjną, jasność min. 250 nitów, kąty widzenia min. 178° w pionie i w poziomie | TAK - podać |  |
| 2.3 | Pamięć RAM - Min. 16 GB RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do min. 64 GB RAM | TAK - podać |  |
| 2.4 | Dysk SSD min. 512 GB w gnieździe M.2 PCIe NVMe, z możliwością rozbudowy o dodatkowy dysk SSD M.2 PCIe NVMe | TAK - podać |  |
| 2.5 | Karta graficzna zintegrowana obsługująca rozdzielczość 4096x2160 | TAK |  |
| 2.6 | Karta dźwiękowa zintegrowana | TAK |  |
| 2.7 | Karta sieciowa LAN Ethernet: 10/100/1000 Mb/s oraz bezprzewodowa Wi-Fi w standardzie min. 11ax, obecny moduł Bluetooth | TAK |  |
| 2.8 | Złącza minimalnie: USB 3.2 – 5 szt. USB 3.2 Type-C drugiej generacji – 1 szt. HDMI 1.4 – 1 szt. DisplayPort 1.4 – 1 szt. Gniazdo Audio Combo – 1 szt. lub gniazdo mikrofonowe i głośnikowe Ethernet RJ45 – 1 szt. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Porty HDMI oraz DisplayPort muszą służyć do wyprowadzania sygnału z komputera do zewnętrznych ekranów (funkcja video out). | TAK - podać |  |
| 2.9 | Obudowa All-in-One,montażu na ścianie za pomocą systemu montażowego VESA. Komputer wykonany z materiałów o podwyższonej odporności. | TAK |  |
| 2.10 | System operacyjny - min. Windows 11 Professional x64 w języku polskim lub równoważny* | TAK - podać |  |
| 2.11 | Zasilacz wbudowany | TAK |  |
| Dołączone akcesoria |  |  |  |
| 3.1 | Zestaw przewodowy klawiatura i mysz z możliwością mycia i dezynfekcji. | TAK - podać |  |
| 3.2 | Uchwyt VESA umożliwiający montaż komputera na stanowisku pracy razem z klawiaturą i myszką | TAK - podać |  |
| 3.3 | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D i 2D wraz z bazą komunikacyjno-ładującą, zasilaczem oraz niezbędnym okablowaniem. Czytnik oprócz obsługi przez bazę wykorzystując port USB musi również mieć możliwość indywidualnego podłączenia do stacji roboczej przy wykorzystaniu technologii Bluetooth. Urządzenie musi być odporne na upadek z wysokości min. 1.5m oraz posiadać certyfikat szczelności min. IP52. Czas pracy na akumulatorze nie może być krótszy niż 14 godzin, a ładowanie nie może być dłuższe niż 6 godzin. Czytnik musi obsługiwać min. 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN -8, EAN -13, UPC 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode,, GS1 Composite Codes, GS1 DataBar, DotCode, Passport OCR | TAK - podać |  |
| Wymagane doświadczenie |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu sprzętu komputerowego w jednostkach medycznych podparte referencjami/protokołami odbioru z min. 3 jednostek medycznych na min. 10 stanowisk pracy. | TAK |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
| 5.1 | Wykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający zgodność sprzętu z "Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)" | TAK |  |
| 5.2 | Wykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający zgodność sprzętu z "Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS)" | TAK |  |
| *WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI SYSTEMU OPERACYJNEGO |  |  |  |
| Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących). System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: |  |  |  |
| 1. System operacyjny dla komputerów osobistych z graficznym interfejsem użytkownika, |  |  |  |  |
| 2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji |  |  |  |  |
| 3. Możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) |  |  |  |  |
| 4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. |  |  |  |  |
| 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim. |  |  |  |  |
| 6. Wbudowany mechanizm szyfrowania danych (dyski wewnętrzne oraz urządzenia USB) |  |  |  |  |
| 7. Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem. |  |  |  |  |
| 8. Możliwość uruchamiania aplikacji w trybie zgodności (dla starszego oprogramowania) |  |  |  |  |
| 9. Wsparcie dla kontenerów i maszyn wirtualnych (Hyper-V lub równoważne) |  |  |  |  |
| 10. Obsługa synchronizacji z kontem Microsoft lub inną usługą katalogową |  |  |  |  |
| 11. Integracja z platformami do przechowywania danych w chmurze (OneDrive, Google Drive, Dropbox itp.) |  |  |  |  |
| 12. Wbudowana zapora internetowa (firewall) zintegrowana z systemem |  |  |  |  |
| 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych |  |  |  |  |
| 14. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, |  |  |  |  |
| 15. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów |  |  |  |  |
| 16. Wbudowany system pomocy w języku polskim |  |  |  |  |
| 17. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer |  |  |  |  |
| 18. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) |  |  |  |  |
| 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji |  |  |  |  |
| 21. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu |  |  |  |  |
| 22. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników |  |  |  |  |
| 23. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; |  |  |  |  |
| 24. Pełna kompatybilność z oprogramowaniem MS Office |  |  |  |  |
| 25. Możliwość wyboru języka polskiego i angielskiego |  |  |  |  |
| 26. W przypadku zaproponowanie równoważnego systemu wymagane jest przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu obsługi systemu dla pracowników oraz administracji systemem dla administratorów, dostosowanie do pracy w środowisku szpitala oraz świadczenie wsparcia w okresie gwarancji. |  |  |  |  |

## Kryteria oceny jakościowej

| Lp. | KRYTERIA POZACENOWE |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność Procesora | Procesor osiągający do 17000 pkt. w teście PassMark CPU Mark – 0 pkt Procesor osiągający więcej niż 18000 pkt. w teście PassMark CPU Mark – 20 pkt | TAK - podać |
| 2 | System Operacyjny | Windows 11 Professional lub równoważny- 0 pkt Windows 11 Enterprise lub równoważny- 10 pkt | TAK - podać |
| 3 | Gwarancja | 24 miesięce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy lub więcej – 10 pkt | TAK - podać |