## OPZ
| Nazwa i adres Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY na 24 miesięcy - Rok 2026
Część 1–Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja wyrobów medycznych i sprzętu higienicznego
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat do termicznego przygotowania kaczek, basenów,butelk na mocz itp.w procesie mycia automatycznego, o wysokiej tolerancji materiałowej,wobec specjalnej stali, aluminium, plastiku, szkła ,zawierający 5-15% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, kwasy organiczne , rozpuszczalnik, pH koncentratu 3-5,Stężenie użytkowe: 1-1,5ml na 5º dH. |  | Kanister 5 l | szt | 50
2. | Preparat enzymatyczny do mycia wstępnego endoskopów i instrumentów medycznych, w postaci koncentratu, zawierający tenzydy niejonowe, środki ułatwiające rozpuszczanie, związki kompensujące, alkaliczne substancje pomocnicze, substancje zapachowe i barwniki, usuwający za nieczyszczenia organiczne, wyrób medyczny klasy I a. |  | Butelka do 2 l (cenę proszę podać po przeliczeniu na 1 litr) | szt | 100
3. | Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie białego oleju parafinowego w stężeniu ponad 2 %, nie zawierającego silikonu ani krzemu, do manualnej konserwacji narzędzi, zarówno tych, które mają być poddane procesowi sterylizacji parowej jak i do narzędzi, które nie mogą być poddane procesowi sterylizacji. Do opakowania dostarczony aplikator w celu precyzyjnego podania oleju w złącza instrumentów |  | Pojemnik 300 ml | szt | 4
4. | Sporobójczy preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma ), B, F, Tbc, S (Clostridium Difficile ) – do 5min. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. |  | Opakowanie 100 szt chusteczki ok. 20x20 cm | op | 40
5. | Inkrustowanechlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwanie plam krwi, skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych |  | Opakowanie 25 szt chusteczek | op | 65
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Część nr 2 – Maszynowa, chemiczno- termiczna i manualna dezynfekcja i mycie narzędzi chirurgicznych
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość neto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej neutralizacji na bazie kwasu cytrynowego, nie zawierający fosfatów i tenzydów. Przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele. Wyrób medyczny. |  | Kanister 5 l | szt | 20
2. | Alkaliczny preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Wyrób medyczny. |  | Kanister 5 l | szt | 45
3. | Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej. Zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu, Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, pH ok 7,5. Zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji i stabilizatory twardości .Wyrób medyczny. |  | Kanister 5 l | szt | 4
4. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis, S (B.Subtilis, C.Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. W 2 % stężeniu pełne spektrum działania do 15 min. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563, 14 476; możliwość kontroli aktywności roztworu roboczego paskami testowymi (dostarczanymi nieodpłatnie na życzenie Zamawiającego w ilości 5 szt. na kg proszku);wyrób medyczny kl. II B | B, TBC, F, V, spory – 15 min | wiadro do 6 kg ( proszę podać cenę jednostkową w przeliczeniu na 1 kg,) | kg | 360
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Zamawiający wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki serwisowej w zakresie zaoferowanych produktów oraz do pozycji 4 nieodpłatne dostarczenie pasków testowych w ilości 1 op na 60 kg zamówionego preparatu
Preparaty do procesów maszynowych i do dezynfekcji manualnej , muszą być ze sobą kompatybilne, tego samego producenta.
Część nr 3 – Dezynfekcja i mycie powierzchni
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wratość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem. | B, Tbc , F, V, S | Pojemnik 300 tab | szt | 50
2. | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. | B, Tbc , F, V – w stężeniu od 0,1%do 1 % czas działania od 5 min do 15 min | Kanister 5 l | szt | 60
3. | Preparat na bazie nadtlenku wodoru (bez zawartości chloru, fenolu i aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego. Preparat z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV,Rotavirus) w czasie 15 min. oraz prątki w czasie do 30 min., możliwość rozszerzenia o Clostridium difficile (5%, 30min ). | B, MRSA, F, V, Rotawirus do 15 min, prątki do 30 min w stężeniu do 1 % | kanister 5l | szt | 20
4. | Skoncentrowany preparat na bazie podchlorynu sodu z zawartością środków powierzchniowo czynnych do mycia i dezynfekcji powierzchni czystych jak i zanieczyszczonych organicznie, posiadający szerokie spektrum działania : B (EN 13727), F (EN 13624), V (EN 14476)- 2%-15 min, S (Bacillus Subtilis,C. difficile EN 13704)-3% -30min. Może również służyć do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Produkt biobójczy. | B,F V, S | Kanister 5 l | szt | 40
5. | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | B, V, F, Tbc | Opakowanie 100 szt chusteczki ok 20 x 20 cm | op | 680
6. | Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice USG, i inne sprzęty ze szkła akrylowego; posiadające właściwości myjące, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych ( QAV ), bez zawartości alkoholi, aldehydów i fenoli. Opinia producenta sprzętu usg. Opakowanie zapobiegające wysychaniu wkładu.Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych . | B, V, F, Tbc | Opakowanie 200 szt chusteczki ok 20 x 20 cm | op | 400
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Pakiet nr 3 poz 2 (UWAGA) - na okres trwania umowy montaż 1 dozownika naściennych o oraz 2 stacjonarnych urządzeń natryskowych wytwarzających aktywną pianę
Pakiet nr 3 poz 3 (UWAGA) - na okres trwania umowy montaż 1 dozownika naściennego
Pakiet nr 3 poz 4 (UWAGA ) - na okres trwania umowy montaż 1 dozownika naściennego natryskowego wytwarzającego aktywną pianę
Dodatkowe wymagania w zakresie pakietu nr 3
1. Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie 1-go kwartału od podpisania umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących programu monitorującego poziom higieny powierzchni szpitalnej.
2. Wymagania dotyczące programu monitorującego poziom higieny:
 zapewnienie znaczników fluorescencyjnych (pisak, atomizer, latarka UV) w ilości 2 sztuk przez okres obowiązywania umowy;
 szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu higieny powierzchni (min. 1raz w okresie 12 miesięcy zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem, miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego miejscu- pomieszczeniach);
 materiały edukacyjne np. plansze często dotykane powierzchnie (min. 30 x sala chorych, min. 30 x łazienka pacjenta)
 tablice dozowania zaproponowanych preparatów – 15 szt. dla każdego preparatu;
Część nr 4 – Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty wyłacznie o etanol , pozbawiony właściwości drażniących i żrących (potwierdzone w KCH)niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; wyrób medyczny kl II a |  | Butelka do 1 litr ze spryskiwaczem (cena wyliczona na 1 litr ) | szt | 100
|  |  | Kanister 5 l | szt | 180
2. | Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG , ekranów LCD , monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; zawierający alkohol (max 17g/na 100g) oparty o 1-propanol i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); wyrób medyczny klasy IIA. |  | Butelka do 1 litra ze spryskiwaczem (cena w przeliczeniu na 1 litr) | szt | 60
|  |  | Kanister 5 l | szt | 30
3. | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Op. 1l |  | Butelka do 1 litra ze spryskiwaczem ( cena w przeliczeniu na 1 litr ) | szt | 10
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Część nr 5 – Mycie , odkażanie – błony śluzowe , skóra
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny (wskazania potwierdzone w ChPL). Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Gotowy do użycia. Bezbarwny. | B, V, F | Butelka 250 ml z atomizerem | szt | 300
|  |  | Butelka 1 litr | szt | 300
2. | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans);o przedłużonym czasie działania do 24h ;bez substancji konserwujących wyrób medyczny klasy III . |  | Butelka 0,5 litr | szt | 100
|  |  | Kanister 5 l | szt | 20
3. | Wodny rortwór 7,5,% PVP – jodu do odkażania skóry i śluzówek w ginekologii i położnictwie. Produkt leczniczy. | B, V, F, Tbc | Butelka 1 litr | szt | 24
4. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (CHPL); spektrum B, (w tym MRSA, Tbc), F,V, (Vacina, HIV, HCV, HBV) – 15s, Rotawirus-1min , Polio 5- min; produkt leczniczy | B,V,F,Tbc | Butelka 250 ml z atomizerem | szt | 300
|  |  | Butelka 1 litr | szt | 120
5. | Barwiony, gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (CHPL); spektrum B, (w tym MRSA, Tbc), F,V, (Vacina, HIV, HCV, HBV) – 15s, Rotawirus-1min , Polio 5- min; produkt leczniczy | B,V,F,Tbc | Butelka 250 ml | szt | 15
|  |  | Butelka 1 litr | szt | 120
6. | Delikatna pianka do mycia noworodków od pierwszego dnia życia, opinia IMiDz w Warszawie, minimalny potencjał alergizujący, zminimalizowana liczba składników, bez substancji barwiących, bezzapachowy, łagodny dla skóry, na bazie nowoczesnego APG, dozowanie w postaci piany. Opakowanie jednostkowe pasujące do dozownika łokciowego typu Dermados |  | Butelka 400 ml | szt | 8
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Część nr 6 – Dezynfekcja higieniczna pielęgnacja rąk
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, drożdżakobójcze, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia). Produkt biobójczy. Butelka kopatybilna z dozownikiem w które obecnie wyposażony jest szpital, są to dozowniki firmy Ecolab, Braun, Schulke. Wymagamy dostarczenia próby opakowania o pojemności 500 ml w celu oceny kompatybilności z posiadanymi dozownikami. | B, TBC, F, V | butelka 0,50 litra | szt | 250
|  |  | karnister 5 litrów | szt | 75
2. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. |  | butelka 0,50 litra | szt | 50
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia poprzez użyczenie dozowników łokciowych ,manualnych do zaoferowanych produktów w ilości 30 szt
Do pozycji 1 i 2 wymagane nieodpłatne dostarczenie: 50 szt pompek dozujących oraz 30 szt koszyków na łóżko pacjenta.
Zamawiający wymaga aby przypadku wystąpienia reakcji alergicznej u personelu spowodowanej stosowanymi preparatami do dezynfekcji rąk Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy alternatywnego preparatu.
Zamawiający wymaga szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu higieny rąk (min. 1 raz w okresie 12 miesięcy zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem, miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego miejscu- pomieszczeniach);
Część nr 7 – Dezynfekcja chirurgiczna rąk
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat w postaci płynu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty wyłącznie na mieszaninie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potancjalnie drażniących i alergizujących związków jak barwniki,środki zapachowe, pochodne fenolowe, chlorcheksydyny, kwasy organiczne, pH 5,5, zawierający w składzie substancje pielęgnujące, skuteczny w czasie :dezynfekcja higieniczna 30 s.; chirurgiczna 90 s. Spektrum - skuteczny na bakterie (w tym TBC ),grzyby i drożdżaki, wirusy ( w tymHBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccina, Polio, Adeno, Rota, Noro; przebadany wg. EN 14476. Produkt leczniczy . Butelka kopatybilna z dozownikiem w które obecnie wyposażony jest szpital, są to dozowniki firmy Ecolab, Braun, Schulke. Wymagamy dostarczenia próby opakowania o pojemności 500 ml w celu oceny kompatybilności z posiadanymi dozownikami. |  | Butelka 0,5 litra | szt | 250
|  |  | Kanister 5 litrów | szt | 75
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia poprzez użyczenie dozowników łokciowych ,manualnych do zaoferowanych produktów w ilości 30 szt
Do pozycji 1 i 2 wymagane nieodpłatne dostarczenie: 50 szt pompek dozujących oraz 10 szt koszyków na łóżko pacjenta. Zamawiający wymaga aby przypadku wystąpienia reakcji alergicznej u personelu spowodowanej stosowanymi preparatami do dezynfekcji rąk Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy alternatywnego preparatu.
Zamawiający wymaga szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu higieny rąk (min. 1 raz w okresie 12 miesięcy zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem, miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego miejscu- pomieszczeniach);
Część nr 8 – Dezynfekcja rąk w systemie zamkniętym
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o konsystencji płynnej , na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI; spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30s.); konfekcjonowany w zasysających się butelkach w systemie zamkniętym. |  | opakowanie 700 ml | szt | 115
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Uwagi: Wykonawca na czas trwania umowy, użycza Zamawiającemu 15 szt hermetycznych dozowników w systemie zamkniętym, bez dostępu powietrza, kompatybilnych z zaoferowanym produktem. Dostawa przy pierwszym zamówieniu .
Część nr 9 – Mycie rąk - system zamknięty
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Delikatny preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz całego ciała, konfekcjonowany w jednorazowych saszetkach o pojemności 800 ml, Sklasyfikowany jako kosmetyk, przeznaczony do częstego stosowania - nie wysusza i nie podrażnia skóry dłoni, nadaje się również do ogólnego mycia ciała podczas kąpieli i pod prysznicem. Produkt czysty mikrobiologicznie - hermetyczne zamkniecie saszetki oraz specjalna zastawka uniemożliwiają wtórną kontaminację , dzięki czemu mydło pozostaje sterylne przez cały okres użytkowania. Bez zawartości konserwantów, barwników i substancji zapachowych, bardzo dobrze się pieni i spłukuje, przebadany dermatologicznie i alergologicznie. Opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi po zużyciu, pH produktu ~ 5-7, gęstość 1.03-1.04 g/cm3. Preparat spełniający wymagania odnośnie produktów ekologicznych, posiadający certyfikat Nordic Swan Ecolabel. Formuła oparta na kompozycji łagodnych środków powierzchniowo czynnych i substancji nawilżających - humektant (Glycerin, PEG-4), w 100% wolny od mikroplastiku. Data ważności mydła wymagana na każdym opakowaniu jednostkowym. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do wymiany dozowników ( ok. 50 szt ) jeżeli nie pasują do obecnie używanych . Dostawa dozowników przy pierwszej dostawie mydła. |  | opakowanie do 0,8 litra | szt | 170
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Część nr 10 – Preparat do zamgławiania
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1. | Preparat o działaniu bakteriobójczym , grzybobójczym, wirusobójczym i sporobójczym do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu metodą zamgławiania na bazie z nadtlenkiem wodoru 12 %. |  | dowolne opakowanie jednostkowe do 5 litrw (cena jednostkowa w przeliczeniu na 1 litr roztworu roboczego 12 %) | litr | 120
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Częćś nr 11 - Dezynfekcja wanien z hydromasażem
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1 | Preparat do szybkiej i całkowitej dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem. |  | butelka 1 l | litr | 50
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Część nr 12 - drzynfekcja endoskopów
l.p | Nazwa asortymentu | Spectrum | Opakowanie | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent
1 | Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadoctowego i Diazaadamantany zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min., roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów |  | opakowanie do 5 litrów | litr | 300
2 | Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów. Zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące . Skład: mieszanina 4 enzymów (lipaza, mannanaza, proteaza, amylaza) <2,0 g, kompleks wolnopieniących się środków powierzchniowo czynnych 25,0 g, DTPA (kwas dietylenotriaminopentaoctowy) składniki pomocnicze i woda oczyszczona. Stabilność po rozcieńczeniu: 24 godziny. Stabilność po otwarciu opakowania: 6 miesięcy.4 enzymy działające przeciw białkom, lipidom/tłuszczom, węglowodanom, składnikom komórkowym. Koncentracja 1:400. Kompatybilny i dopuszczony do wykorzystania i przetestowany w całości dla testów typu według normy PN EN ISO 15883:2019-4 w myjniach endoskopowych Medivators ISA przez niezależne laboratorium certyfikacyjne. Opakowanie 5 l |  | opakowanie do 5 litrów | litr | 240
RAZEM | [8 empty] | x | x | x
Zamawiający wymaga do pozycji 1 nieodpłatne dostarczenie dydykowanych pasków testowych w ilości 4 op po 100 szt. na czas trwania umowy. Do pozycji 2 nieodpłatne dostarczenie pompki dedykowanej do detergentu w celu ułatwienia pobierania preparatu w ilości 4 szt na czas trwania umowy.
Uwaga: W zakresie zadania nr 12 Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty równoważne rekomendowane przez firmę ENDOELEKTRONIK zgodnie z dołączonymi oświadczeniami z dnia 03.02.2026 i 13.04.2026 stanowiące załącznik do SWZ, w tym zakresie Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań równoważnych od podanych w ww. oświadczeniach, ponieważ posiadane urządzenia są w okresie gwarancyjnym, a używanie innych preparatów może zwiększać ich awaryjność.