## Arkusz1
11/2026 Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Proszę wypełnić wyłącznie komórki podświetlone na niebiesko.
Proszę zaznaczyć pogrubieniem (bold) ilość w pozycjach pakietu, w których nastąpiła zmiana wielkości opakowań i przeliczenie ich ilości.
Do wyrobów z gazy należy dołączyć świadectwo producenta potwierdzające:
1. Zgodność właściwości fizycznych z wymogami Farmakopei - dotyczy zadań nr 1 i 4.
2. Sposób bielenia.
3. Chłonność.
4. Skręt nitki.
Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min. 15 tex. Na potwierdzenie należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. Wymaga się, aby masa powierzchniowa gazy 17N, z której wykonane są oferowane wyroby wynosiła min. 23g/m2 oraz aby masa powierzchniowa gazy 13N, z której wykonane są zaoferowane wyroby, wynosiła min.17g/m2 zgodnie z normą PN - EN 14 079. Na potwierdzenie parametrów wymaga się dołączenia karty danych technicznych.
Pakiet 1. Gaza i serwety
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Tupfery jałowe (fasolki) z nitką RTG , wykonane z kawałka gazy 15*15 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tupfery jałowe (kule) z nitką RTG , wykonane z kawałka gazy 30*30 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tupfery niejałowe (kule) z nitką RTG, wykonane z kawałka gazy 30*30 cm * 50 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Gaza mb szer. ≥ 90 cm ≥ 17 nitek |  |  | mb |  |  | mb. | 5400 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Gaza wyjałowiona 1 m2 17 nitek |  |  | szt. |  |  | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Gaza wyjałowiona 1/2 m2 17 nitek |  |  | szt. |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Serweta gaz. Oper. 17 nitek 6 w. z nitką RTG 45cm x 45cm z tasiemką |  |  | szt. |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Serweta gaz. Oper. 17 nitek 6 w. z nitką RTG 45cm x 45cm , jałowa a 5 szt. | [5 empty] | Op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Lignina bielona arkusze a 1 kg | [5 empty] | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Lignina bielona arkusze a 5 kg | [5 empty] | szt. | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Wyroby z gazy mają być sklasyfikowane jako klasa"IIa", reguła 7 (nie dotyczy pozycji 4,5,6)
Dot. poz. 5, 6: zapakowane w opakowanie do sterylizacji typu papier-folia, zawierające m.in. chemiczny wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji z opisem w języku polskim
Każdy wyrób jałowy musi być sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1-raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności zaoferowanego produktu z parametrami wyspecyfikowanymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do przedstawienia w wyznaczonym terminie, próbek z każdej pozycji asortymentowej, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. - w ilości 1 sztuk z każdej pozycji asortymentowo-cenowej lub 1 najmniejsze opakowanie handlowe.
Pakiet 2. Gaziki jałowe nasączone alkoholem (do odkażania skóry), suche chusteczki do nasączania środkiem dezynfekcyjnym
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12.5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki o wymiarach 7x7cm, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku. Potwierdzone przez Instytut Matki i Dziecka że można stosować u niemowląt i dzieci |  |  | op. |  |  | op. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego gazik suchy, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12.5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki o wymiarach 7x7cm, 50szt. zestawów nasączony+nienasączony w opakowaniu zbiorczym - kartoniku. Potwierdzone przez Instytut Matki i Dziecka że można stosować u niemowląt i dzieci. | [5 empty] | op. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczony do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, 18 x 25 cm poliestru i wiskozy, o gramaturze 70 g/m2. Produk niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze 18cm x 25cm, pakowane po 300 szt, w wiaderka wyposażone w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek. | [5 empty] | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celuozy, poliestru i wiskozy o 18 x 25 cm gramaturze 70 g/m2 . Produkty niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze 18 x 25 cm, pakowane po 300 sztuk. - wkład uzupełniający | [5 empty] | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczony do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, 30 x 34 cm poliestru i wiskozy, o gramaturze 70 g/m2. Produk niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze 30cm x 34cm, pakowane po 100 szt, w wiaderka wyposażone w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek. | [5 empty] | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celuozy, poliestru i wiskozy o 30 x 34 cm gramaturze 70 g/m2 . Produkty niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze 30 x 34 cm, pakowane po 100 sztuk. - wkład uzupełniający | [5 empty] | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności zaoferowanego produktu z parametrami wyspecyfikowanymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do przedstawienia w wyznaczonym terminie, próbek z każdej pozycji asortymentowej, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. - w ilości 1 sztuk z każdej pozycji asortymentowo-cenowej lub 1 najmniejsze opakowanie handlowe.
W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności zaoferowanego produktu z parametrami wyspecyfikowanymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do przedstawienia w wyznaczonym terminie, próbek z każdej pozycji asortymentowej, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. - w ilości 1 sztuk z każdej pozycji asortymentowo-cenowej lub 1 najmniejsze opakowanie handlowe.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 3. Gąbka żelatynowa przeciwkrwotoczna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Gąbka homeost. 70 * 50 * 10 mm – 20 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Gąbka homeost. 70 * 50 * 1 mm – 20 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 4. Kompresy gazowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Kompresy niejałowe 10*10 cm,100 szt., 12 w, 17 nit. + RTG 100 szt. z podwijanymi brzegami, min. waga jednego kompresu 2,79 g |  |  | op. |  |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kompresy niejałowe 10*10 cm,100 szt., 16 w, 17 nit. + RTG 100 szt. z podwijanymi brzegami, min. waga jednego kompresu 3,7 g |  |  | op. |  |  | op. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kompresy jałowe 5*5 cm a 3 szt.,8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami, min. waga jednego kompresu 0,57 g |  |  | op. |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kompresy jałowe 7,5*7,5 cm a 3 szt., 8 w., 17 nit., kompresy z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 1,18 g |  |  | op. |  |  | op. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kompresy niejałowe 10*10 cm, 100 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 2,05 g |  |  | op. |  |  | op. | 770 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kompresy niejałowe 7,5*7,5 cm 100 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 1,18 g |  |  | op. |  |  | op. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kompresy niejałowe 5*5 cm, 100 szt., 8 w., 17 nit. z podwijanymi brzegami min. waga jednego kompresu 0,57 g |  |  | op. |  |  | op. | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kompresy jałowe 10*10 cm a 10 szt., 16 w.,waga jednego kompresu 3,7 g, z nitką RTG |  |  | op. |  |  | op. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kompresy jałowe 10*10 cm a 20 szt., 16 w., waga jednego kompresu 3,7 g, z nitką RTG (wiązane po 10 sztuk, ułożone grzbietem w jedną stronę) |  |  | op. |  |  | op. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Uwaga. Dotyczy poz. 3 ,4 Zamawiający wymaga, aby każdy jałowy kompres w opakowaniu był dodatkowo zapakowany.
Wyroby z gazy mają być sklasyfikowane jako "IIa", reguła 7.
Dot. Poz. 8,9 - Każdy wyrób jałowy musi być sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1 raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji.
Dot. poz. 8,9: zapakowane w opakowanie do sterylizacji typu papier-folia, zawierające m.in. chemiczny wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji z opisem w języku polskim
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Dot. poz. 3,4,8,9: zapakowane w opakowanie do sterylizacji typu papier-folia, zawierające m.in. wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji z opisem w języku polskim
W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności zaoferowanego produktu z parametrami wyspecyfikowanymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do przedstawienia w wyznaczonym terminie, próbek z każdej pozycji asortymentowej, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. - w ilości 1 sztuk z każdej pozycji asortymentowo-cenowej lub 1 najmniejsze opakowanie handlowe.
Pakiet 5. Opaski i siatki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Opaska dziana 100% WISKOZY a 1 szt. / 4 m*10 cm, pakowana jednostkowo, waga pojedynczej opaski nie mniejsza niż 9,8 g |  |  | szt. |  |  | szt. | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Opaska dziana 100% WISKOZY a 1 szt. / 4 m*15 cm, pakowana jednostkowo, waga pojedynczej opaski nie mniejsza niż 14,8 g |  |  | szt. |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Opaska elastyczna 4 m * 10 cm, tkana, wielorazowego użytku, zawartość bawełny 50-70%, rozciągliwość 110-150%, z możliwością sterylizacji parą wodną |  |  | szt. |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna 4 m * 15 cm, tkana, wielorazowego użytku, zawartość bawełny 50-70%, rozciągliwość 110-150%, z możliwością sterylizacji parą wodną |  |  | szt. |  |  | szt. | 3400 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Opaska elastyczna jałowa (sterylizowana parą wodną) 15 cm * 4 m, zawartość bawełny 50-70%. Posiadająca min. 2 metki samoprzylepne z nazwą bądź kodem asortymentu, numerem serii, datą ważności |  |  | szt. |  |  | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Siatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na dłoń , rękę ( szerokość 2,5 cm – 3cm, mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 14 mb, w stanie rozciągniętym 25 mb) |  |  | szt. |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Siatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na kolano ( szerokość 3,5 cm – 4cm, mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 15 mb, w stanie rozciągniętym 25 mb) |  |  | szt. |  |  | szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Siatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na głowę ( szerokość 5,5 cm – 6cm, mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 15 mb, w stanie rozciągniętym 25 mb) |  |  | szt. |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Siatka elastyczna opatrunkowa. Rozmiar na biodro, klatka piersiowa ( szerokość min. 10cm, mierzona w stanie relaksacyjnym minimum 16,5 mb, w stanie rozciągniętym 25 mb) | [5 empty] | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Opaska gipsowa 3 m * 10 cm ,czas wiązania 4-5 minut, obustronnie impregnowana gipsem, pakowana po dwie sztuki w opakowaniu zgrzewanym, (minimalna zawartość gipsu naturalnego 94%,deklarowany czas wiązania 5 minut, deklarowany czas plastyczności 3,00 min.-3 min.30s., masa powierzchniowa min. 420 g/m2 – potwierdzone w karcie danych technicznych), nawinięta na perforowany rdzeń z tworzywa sztucznego. | [5 empty] | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Opaska gipsowa 3 m * 15 cm ,czas wiązania 4-5 minut, obustronnie impregnowana gipsem, pakowana po dwie sztuki w opakowaniu zgrzewanym, (minimalna zawartość gipsu naturalnego 94%,deklarowany czas wiązania 5 minut, deklarowany czas plastyczności 3,00 min.-3 min.30s., masa powierzchniowa min. 420 g/m2 – potwierdzone w karcie danych technicznych), nawinięta na perforowany rdzeń z tworzywa sztucznego. | [5 empty] | szt. | 528 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Opaska z waty pod gips 10 cm * 3 m, 100 % wiskozy, z możliwością sterylizacji para wodną | [5 empty] | szt. | 564 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Opaska z waty pod gips 15 cm * 3 m, 100% wiskozy, z możliwością sterylizacji parą wodną | [5 empty] | szt. | 852 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wymaga opasek pakowanych pojedynczo z pełnym opisem produktu.
Zamawiający wymaga opasek elastycznych z zapinką, pakowanych pojedynczo z pełnym opisem produktu.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności zaoferowanego produktu z parametrami wyspecyfikowanymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do przedstawienia w wyznaczonym terminie, próbek z każdej pozycji asortymentowej, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. - w ilości 1 sztuk z każdej pozycji asortymentowo-cenowej lub 1 najmniejsze opakowanie handlowe.
Pakiet 6. Pieluchomajtki, krem ochronny
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Wkładki urologiczne dla dorosłych, zawierające superabsorbent, chłonność minimum 1700 g. Pieluchy anatomiczne dla dorosłych o dużej chłonności (wg normy ISO 11948-1) dla osób z nietrzymaniem moczu i stolca o wymiarach 32 cm * 62,5 cm. Posiadające zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny x 30 szt |  |  | szt. |  |  | op. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową o rozmiarze 60cm x 90cm * 30szt, wielkość wkładu chłonnego minimum 54 cm x 82 cm. Spodnią warstwę stanowi izolacyjna folia antypoślizgowa, we wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa dodatkowo pokryta bibułą, a warstwę wierzchnią stanowi włóknina (podkład gładki,bez przetłoczeń/pikowania). Chłonność w gramach minimum 1600 g, wg ISO 11948-1 Chłonność w gramach minimum 1600 g, wg ISO 11948-1 |  |  | szt. |  |  | op. | 940 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych tzw. nocne, dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach mieszczącym się w zakresie: 100-150 cm, rozmiar L, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3200 g według norm ISO 11948-1, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze. Pakowane po 30 szt. g * 30 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 1280 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych tzw. nocne, dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach mieszczącym się w zakresie: 75-110 cm, rozmiar M, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2900 g według norm ISO 11948-1, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze. Pakowane po 30 szt. g * 30 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pieluchomajtki dla dorosłych tzw. nocne, dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach mieszczącym się w zakresie: 130-170 cm, rozmiar XL, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3200 g według norm ISO 11948-1, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze. Pakowane po 30 szt. 3200 g * 30 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pieluchomajtki dla dorosłych tzw. nocne, dla pacjenta o obwodzie w pasie/biodrach mieszczącym się w zakresie: 160-210 cm, rozmiar XXL, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3200 g według norm ISO 11948-1, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze. Pakowane po 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Krem nawilżająco – ochronny dla dorosłych,bez tlenku cynku, z argininą, alantoiną ,pantenolem, tworzący dodatkową barierę osłaniającą na skórze przed czynnikami drażniącymi, w tym moczem i kałem, do skóry narażonej na odleżyny, odparzenia i stany zapalne, likwidujący pieczenie i zaczerwienienie, 200 g | [5 empty] | szt. | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Olejek pielęgnacyjny, ułatwia wykonywanie masażu oraz dostarcza skórze cenne składniki odżywcze. Polecany do codziennej pielęgnacji i masażu suchej, wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry. Zawiera m.in ekstrakt z nagietka i vit. E. Opakowanie 200ml. | [5 empty] | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Nasączone chusteczki do pielęgnacji skóry narażonej na działanie szkodliwych czynników. Dokładnie oczyszające skórę, nawilżjące, zawierające vit. E, alantoinę. Wykonane z miękiej i delikatnej włókniny, wymiar 20 cm x 30 cm. Opakowanie zawiera 80 szt., zamykane plastikowym zamknięciem ograniczającym wysychanie. | [5 empty] | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Pieluchomajtki dla dorosłych o dużej chłonności (wg. normy ISO 11948-1), dla osób z nietrzymaniem moczu i stolca, przeznaczone dla dorosłych. Posiadające zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni, podwójne przylepcorzepy dające możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania oraz podwójny wkład chłonny.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do zgodności zaoferowanego produktu z parametrami wyspecyfikowanymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do przedstawienia w wyznaczonym terminie, próbek z każdej pozycji asortymentowej, potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. - w ilości 1 sztuk z każdej pozycji asortymentowo-cenowej lub 1 najmniejsze opakowanie handlowe.
Pakiet 7. Przylepce
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Przylepiec typu omnifilm szer. 2,5 cm * 9 m z możliwością dzielenia wzdłuż i wszerz bez używania nożyczek |  |  | szt. |  |  | szt. | 756 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Przylepiec 7 cm * 5 cm z opatrunek jałowy przezroczysty szt. (wodoodporny) |  |  | szt. |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Przylepiec do kaniul jałowy. Opatrunek * 100 szt., szerokość 6-7 cm * 7-8 cm |  |  | op. |  |  | op. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Przylepiec przezroczysty do wkłuć centralnych 10 cm * 12 cm jałowy * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Przylepiec zastęp. nici chir. 0,6 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Przylepiec (tkanina) 1,25 cm * 9 m |  |  | szt. |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Przylepiec (tkanina) 2,5 cm * 9 m |  |  | szt. |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Przylepiec (tkanina) 5 cm * 9 m |  |  | szt. |  |  | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Przylepiec (włóknina) 20 cm * 10 cm z opatrunkiem jałowym |  |  | szt. |  |  | szt. | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Przylepiec (włóknina) 25 cm * 10 cm z opatrunkiem jałowym |  |  | szt. |  |  | szt. | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Przylepiec (włóknina) 1,25 cm * 9 m |  |  | szt. |  |  | szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Przylepiec (włóknina) 5 cm * 9 m |  |  | szt. |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Przylepiec (włóknina) 15 cm * 10 m 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Przylepiec (włóknina) 20 cm * 10 m 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Przylepiec (włóknina) 2,5 cm * 9 m nawijany na tuleje |  |  | szt. |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Przylepiec (włóknina) 10 cm * 6 cm z opatrunkiem jałowym. Wkład chłonny 7 cm * 3 cm |  |  | szt. |  |  | szt. | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Przylepiec (włóknina) 15 cm * 8 cm z opatrunkiem jałowym. Wkład chłonny 10 cm * 4 cm |  |  | szt. |  |  | szt. | 2010 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Dopuszczamy zaoferowanie przylepców o zbliżonej długości (np. 9,1 m lub 9,2 m) bez przeliczania ilości w pakiecie cenowym, pozostałe parametry przylepca bez zmian. Dotyczy pozycji 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 8. Opatrunki na trudno gojące się rany
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Hydrożel przezroczysty z dozownikiem 15 g * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek Hydrocoll do pięt i łokci 8 * 12 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek jałowy Atrauman 10 cm * 20 cm * 30 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek jałowy Atrauman AG z maścią 10 * 10 * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek wielow. do ran głębokich, z r-rem Ringera, zmiana opatrunku raz na 3 doby, 7,5 cm * 7,5 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Opatrunek wielow. do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, zbudowany z trzech warstw, zewnętrznej wodoszczelnej z r-rem Ringera, zmiana opatrunku raz na 3 doby, 10 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Opatrunek jałowy Hydrocoll Sacral 12 cm * 18 cm * 3 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Opatrunek jałowy Hydrocoll Thin 10 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Opatrunek jałowy Hydrocoll Thin 15 cm * 15 cm * 5 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Opatrunek PermaFoam 10 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Opatrunek hydrożelowy jałowy na oparzenia 10 cm * 10 cm * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Opatrunek hydrożelowy jałowy na oparzenia 20 cm * 20 cm * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Opatrunek samoprzylepny piankowy 15 cm * 15 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Opatrunek HydroTac 10cm*10cm x 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Opatrunek na rany , aktywowany r-rem Ringera do wilgotnej terapii ran, o średnicy 4 cm x 10 szt. Hydroclean advance | [5 empty] | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Opatrunek superchłonny z superabsorbentem, składający się z czterech warstw, bez żelu 10cmx10xm x 10 sztuk Zetuvit Plus | [5 empty] | op. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, o parametrach jakościowych nie gorszych niż opisane w pakiecie nr 8
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 9. Opatrunki hydrożelowe sterylne na oparzenia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylny, 20 * 20 cm * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylny, 22 * 28 cm * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylny, 20 * 40 cm * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia sterylny, 40 * 60 cm * 1 szt. | [5 empty] | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Wymagamy opatrunków do natychmiastowego zastosowania, nakładanych bezpośrednio na ranę, do wielokrotnego zdejmowania i kontrolowania stanu rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 10. Folia chirurgiczna bakteriobójcza
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, impregnowana jodoforem 10 x 20 cm, |  |  | szt. |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, impregnowana jodoforem 34 x 35 cm, |  |  | szt. |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Wszystkie folie podane są w rozmiarze przylepnym.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 11. Siatki chirurgiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłanialne, makroporowate polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%), porowatość 91% (+/- 5%), wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 6 * 11 cm |  |  | szt. |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłanialne, makroporowate polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 8 * 15 cm |  |  | szt. |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłanialne, makroporowate polipropylenowe, lekkie z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 15 * 15 cm |  |  | szt. |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Siatka częściowo wchłanialna wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28 g/m2 , wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm. Rozmiar 6 x 11 cm |  | 1 | op. |  |  | szt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej do stosowania miejscowego, sterylny gotowy do użycia, o barwie bursztynowej, odporny na rozciąganie, w komplecie dozownik, temperatura polimeryzacji 45°C, opakowanie 10 * 0,5 ml |  |  | op. |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 12. Opatrunki specjalistyczne na rany
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Miękki sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej, zawierających srebro jonowe, połączonych wzmacniającymi przeszyciami. Niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Miękki sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej, zawierających srebro jonowe, połączonych wzmacniającymi przeszyciami. Niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu. Rozmiar 15 cm * 15 cm * 5 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Miękki, nietkany opatrunek w formie kompresów, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy w technologii Hydrofiber, pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Miękki, nietkany opatrunek w formie kompresów, zbudowany z dwóch warstw włókien karboksymetylocelulozy w technologii Hydrofiber, pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar 15 cm * 15 cm * 5 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber oraz z wbudowanymi jonami srebra. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 10 szt. Opatrunek nieprzylepny. |  |  | op. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber oraz z wbudowanymi jonami srebra. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 10 szt. Opatrunek przylepny. |  |  | op. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber oraz z wbudowanymi jonami srebra. Rozmiar 15 cm * 15 cm * 5 szt. Opatrunek nieprzylepny. |  |  | op. |  |  | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 10 szt. Opatrunek nieprzylepny. |  |  | op. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber. Rozmiar 20 cm * 20 cm * 5 szt. Opatrunek nieprzylepny. | [5 empty] | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Posiadający wodoodporną zewnętrzną błonę poliuretanową oraz wielowarstwową część chłonną z pianki poliuretanowej i warstwy kontaktowej wykonanej w technologii Hydrofiber. Rozmiar 17,5 cm * 17,5 cm * 10 szt. Opatrunek przylepny. |  |  | op. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, składający się z trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, skłądający się z trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej. Rozmiar 20 cm * 20 cm * 5 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Samoprzylepny cienki opatrunek hydrokoloidowy, zapewniający wilgotne środowisko leczenia ran, półprzezroczysty, składający się z trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający obserwację procesu gojenia. Rozmiar 10 cm * 10 cm * 5 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Hydrokoloidowy żel, sterylny, przezroczysty, przeznaczony do leczenia ran suchych lub z małym wysiękiem, z martwicą. Tuba 15 g * 1 szt. |  |  | szt. |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Opatrunek z superabsorbentem do stosowania na rany z bardzo dużym wysiękiem o średniej chłonności 174 g /100cm ² . Opatrunek składający się z trójwarstwowej konstrukcji , pochłaniający i zatrzymujący wysięk pod standardowym uciskiem 40mmHg. Opatrunek nieprzylepny w rozmiarze 15x15 cm x 10 szt. | [5 empty] | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Opatrunek z superabsorbentem do stosowania na rany z bardzo dużym wysiękiem o średniej chłonności 174 g /100cm ² . Opatrunek składający się z trójwarstwowej konstrukcji , pochłaniający i zatrzymujący wysięk pod standardowym uciskiem 40mmHg. Opatrunek nieprzylepny w rozmiarze 20 x20 cm x 10 szt. | [5 empty] | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Opatrunek z superabsorbentem do stosowania na rany z bardzo dużym wysiękiem o średniej chłonności 174 g /100cm ² . Opatrunek składający się z trójwarstwowej konstrukcji , pochłaniający i zatrzymujący wysięk pod standardowym uciskiem 40mmHg. Opatrunek nieprzylepny w rozmiarze 20 x40 cm x 10 szt. | [5 empty] | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 13. Osłonka na głowicę USG
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | kod GTIN
1 | Osłonka na głowicę USG * 1 szt. (nawilżana) |  |  | szt. |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 14. Zestaw opatrunkowy, terapia podciśnieniowa do pompy VivanoTec Pro
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer i data ważności certyfikatu zgodności / deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) | kod GTIN
1 | Sterylny hydrofilowy opatrunek VivanoMed Foam S x 3 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny hydrofilowy opatrunek VivanoMed Foam M x 3 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylny hydrofilowy opatrunek VivanoMed Foam L x 3 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zbiornik na wydzielinę 300 ml x 3 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zbiornik na wydzielinę 800 ml x 3 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | VivanoTec Port do pomiaru ciśnienia w ranie x 10 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia urządzenia wytwarzającego podciśnienie, kompatybilnego z zaoferowanymi opatrunkami.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 15. Rękawice chirurgiczne lateksowe jałowe pudrowane i bez pudrowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer i data ważności certyfikatu zgodności / deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) | kod GTIN
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 6*2 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 6,5*2 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 7*2 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 7,5*2 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 8*2 szt. | [5 empty] | op. | 920 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane 8,5 *2 szt. | [5 empty] | op. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 6*2 szt. | [5 empty] | op. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 6,5*2 szt. | [5 empty] | op. | 550 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 7*2 szt. | [5 empty] | op. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 7,5*2 szt. | [5 empty] | op. | 1220 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 8*2 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bez pudrowe 8,5*2 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Rękawice chirurgiczne kształtu anatomicznego, lateksowe pudrowane o obniżonej zawartości pudru <40 mcg/g , posiadające AQL 0,65, sterylizowane tlenkiem etylenu, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, a wewnętrzna pudrowana, długość rękawicy min. 280 mm, mankiet rolowany, grubość na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm , siła zrywu min. przed starzeniem 13N oraz po starzeniu 11N. Rękawice chirurgiczne kształtu anatomicznego, lateksowe bez pudrowe , posiadające AQL 0,65, sterylizowane tlenkiem etylenu, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, a wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 282 mm mankiet rolowany, grubość na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm , siła zrywu min. przed starzeniem 13N oraz po starzeniu 11N, poziom protein lateksu poniżej ≤10 mcg/g .
Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz rozporządzenie unijne PPER 2016/425/UE , rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną oświadczeniem, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, Oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia , koperta wewnętrzna papierowa. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, wydłużenie, poziom protein lateksu, poziom AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2016 roku.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 16. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bez pudrowe do procedur o podwyższonym ryzyku, długie
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer i data ważności certyfikatu zgodności / deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) | kod GTIN
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie M*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie L*100 szt |  |  | op. |  |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie XL*100 szt |  |  | op. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bez pudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, długość rękawicy min. 280 mm, rękawice zgodne z obowiązującymi normami i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Rękawice oznakowane fabrycznie CE, datą produkcji, ważności i numerem serii.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 17. Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe pudrowane i bez pudrowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer i data ważności certyfikatu zgodności / deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) | kod GTIN
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane S*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane M*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane L*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe pudrowane XL*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe S*100 szt. | [5 empty] | op. | 1550 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe M*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe L*100 szt. | [5 empty] | op. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Rękawice diagnostyczne niejałowe lateksowe bez pudrowe XL*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Rękawice diagnostyczne lateksowe bez pudrowe i pudrowane, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, rękawice zgodne z obowiązującymi normami i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Rękawice oznakowane fabrycznie CE, datą produkcji, ważności i numerem serii., rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.
Pakiet 18. Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe, bez pudrowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Nazwa producenta, nr katalogowy | J.m. | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Numer katalogowy (tożsamy z nazwą która będzie widniała na fakturze) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer i data ważności certyfikatu zgodności / deklaracji zgodności (jeśli dotyczy) | kod GTIN
1 | Rękawice nitrylowe bez pudrowe S*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe bez pudrowe M*100 szt. |  |  | op. |  |  | op. | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe bez pudrowe L*100 szt. | [5 empty] | op. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe bez pudrowe XL*100 szt |  |  | op. |  |  | op. | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice nitrylowe bez pudrowe XXL*100 szt | [5 empty] | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [11 empty] | 0 | 0
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bez pudrowe, niesterylne, kształt uniwersalny, z mankietem z równomiernie rolowanego brzegu, spełniające obecne warunki norm oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Rękawice oznakowane fabrycznie CE, datą produkcji, ważności i numerem serii, dostępne w rozmiarach S – XL .
Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć karty danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu.