## zad. 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 1: Akcesoria do biopsji gruboigłowej i mammotomicznej, dzierżawa aparatu.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum15 wycinków. Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści Możliwosć podania środka anestetycznego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. Możliwosć podania znacznika tkankowego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania.
1.1 | Igła do biobsji mammotomicznej 7 G | szt. | 170
1.2 | Igła do biobsji mammotomicznej 12 G | szt. | 60
2 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długości dł. 14G X 16CM X 22MM | szt. | 60
3 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z igły wprowadzającej i półsztywnego drutu z dwoma haczykami. Igła wprowadzająca z uformowanym plastikowym kielichem i ozaczeniem głębokości co 1 cm oraz wzmocnienie dla obrazu USG, RTG. Półsztywny drut z dwoma haczykami zawierający koralik na zakończeniu dystalnym i wyczuwalny koralik do umieszczenia oznaczenia punktu, w którym umieszczone zostaną haczyki na zakończeniu dystalnym drutu. 19GX9X20 | szt. | 30
4 | Zestaw ssąca płuczacy umożliwiający plukanie pobranego materiału | szt. | 120
5 | Pojemnik próżniowy 1400 ml | szt. | 120
| Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, blokowany tłok. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. 17 g x 10 cm Needle, Nitinol | szt. | 30
6 | Dzierżawa aparatu | szt. | 24
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Czujniki do pomiaru rzutu serca
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik ProAQTz linia 30 cm do ciągłego pomiaru rzutu serca, do aparatu chemodynamicznego PULSION | szt | 50
Razem:

## zad. 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 3: Wzierniki jednorazowe do otoskopu
8. W kolumnie nr 12 należy podać numer strony oferty, na której został zamieszczony opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu Welch-Allyn
1.1 | dla dorosłych | szt | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu Honsun HS-OT10N
1.1 | dla dorosłych | szt | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Wzierniki jednorazowe (lejki) do otoskopu e-scope firmy Riester
1.1 | dla dorosłych | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4 - Jednorazowy endoskopowy ustnik z gumką 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy endoskopowy ustnik z gumką dla dorosłych, o anatomicznej strefie zgryzu, z regulowaną elastyczną opaską mocującą | szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## zad. 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 5: Jednorazowe łyżki laryngoskopowe
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kompletny, światłowodowy jednorazowy laryngoskop łyżka MAC Jednorazowe laryngoskopy w pełni gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS, łyżki metalowe lub plastikowe, z LEDowym źródłem światła w łyżce. Na każdym opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in.datą ważności, rozmiarem, nr ref. Produkt czysty biologicznie.
1.1 | rozmiar Mac 2 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | rozmiar Mac 3 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | rozmiar Mac 4 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowe, typ MACINTOSH, jednorazowego użytku, wykonane z metalu, o ergonomicznym kształcie, wspólpracujące z rękojeściami światłowodowymi w "zielonym standardzie", pakowane pojedynczo- gotowe do użytku.
2.1 | rozmiar Mac 2 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | rozmiar Mac 3 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | rozmiar Mac 4 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowe do trudnej intubacji, z ruchoma końcówką , typ MACINTOSH, jednorazowego użytku, wykonane z metalu, o ergonomicznym kształcie, wspólpracujące z rękojeściami światłowodowymi w "zielonym standardzie", pakowane pojedynczo- gotowe do użytku.
3.1 | rozmiar Mac 3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | rozmiar Mac 4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kompletny, światłowodowy jednorazowy laryngoskop łyżka MILL Jednorazowe laryngoskopy w pełni gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS, łyżki metalowe lub plastikowe, z LEDowym źródłem światła w łyżce. Na każdym opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in.datą ważności, rozmiarem, nr ref. Produkt czysty biologicznie.
4.1 | rozmiar Mill 00 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | rozmiar Mill 0 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | rozmiar Mill 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | rozmiar Mill 2 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | rozmiar Mill 3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | rozmiar Mill 4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowe, typ MILLER, jednorazowego użytku, wykonane z metalu, o ergonomicznym kształcie, wspólpracujące z rękojeściami światłowodowymi o "zielonym standardzie" ,pakowane pojedynczo- gotowe do użytku.
5.1 | rozmiar Mill 00 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | rozmiar Mill 0 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | rozmiar Mill 2 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | rozmiar Mill 3 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | rozmiar Mill 4 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uchwyt laryngoskopowy wielorazowy (pediatryczny) światłowodowy w "zielonym standardzie" średnica w akresie 19-21 mm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uchwyt laryngoskopowy wielorazowy (dla dorosłych) światłowodowy w "zielonym standardzie" średnica w zakresie 28-32 mm długość w zakresie 147-151 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Zestawy do drenażu przezskórnego
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 15 cm lub 25 cm, średnica 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G/26 cm dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada wzmocnienie widoczne w rtg | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Resuscytatory
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Resuscytator wielorazowy dla dorosłych. Przeznaczony do wentylacji pacjentów o macie ciała powyżej 30 kg, Objętość resuscytatora 1486 ml Objętość oddechowa 1000 ml, Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml. Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O. Złącze do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji. Pojedyncza membrana w zaworze pacjenta. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni trwale zintegrowany z workiem silikonowym. Obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem. Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 1340C). Instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rezerwuar tlenu z zaworem do ww. resuscytatora | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Resuscytator wielorazowy dla dzieci. Przeznaczony do wentylacji pacjentów o macie ciała 10-30 kg. Objętość resuscytatora 624 ml. Objętość oddechowa 450 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml. Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O. Złącze do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji. Pojedyncza membrana w zaworze pacjenta. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni trwale zintegrowany z workiem silikonowym. Obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem. Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 1340C). Instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Resuscytator wielorazowy dla noworodków. Przeznaczony do wentylacji pacjentów o macie ciała poniżej 10 kg. Objętość resuscytatora 228 ml. Objętość oddechowa 150 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml. Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O. Złącze do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji. Pojedyncza membrana w zaworze pacjenta. Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 1340C). Instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8: Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temperaturach 134 i 121 st Celcjusza. Op. 300 ml. | szt | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 materiały medyczne
Zadanie nr 9: Akcesoria do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Infant Flow-aparat Infant Flow i Fabian Acutronic
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w składzie: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, wew. 10 mm, - dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. | szt | 80
2 | Układ do resuscytacji dł. 1,5 m, niepodgrzewany Układ oddechowy do resuscytacji noworodka przeznaczony do aparatów: Neopuff, Babypuff, Resuscitare, Panda, Giraffe Star, Atom posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra w skład zestawu wchodzi - ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5 m - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo- wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce - łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star | szt | 25
3 | Maska twarzowa silikonowa okrąkła
3.1 | Rozmiar 00 (I.D. 24 mm) | szt. | 20
3.2 | Rozmiar 0 (I.D. 30 mm) | szt. | 20
3.3 | Rozmiar 1 (I.D. 38 mm) | szt. | 20
4 | Noworodkowy z komorą nawilżacza, podwójnie ogrzewany, uniwersalny Rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy dł. 1,5m - zestaw adapterów - porty do podaży i pomiaru NO - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej - nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie - oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł.1,2 - 4 klipsy mocujące | szt. | 5
5 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodądren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania <60 sek. | szt | 80
6 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwościa zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możłiwoścvią regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania - po dwa osobne dla NIV i HFOT, część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację częci zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W zestawie: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki dzieki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodoatkową warstwę klejącą - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. | szt | 50
7 | Czapeczka do Fabian Acutronic , minimum 7 rozmiarów (podać rozmiary) | szt | 20
8 | Maseczka nosowa w rozmiarach: S,M,L,XL | szt | 80
9 | Filtr wyciszający | szt | 70
10 | Smoczek, różne rozmiary , do wyboru przez Zamawiającego | szt | 70
11 | Łącznik do funkcji nCPAP do Fabian Acutronic, dł. 0,6 m | szt | 35
12 | Czujnik tlenu | szt | 50
13 | Czujnik brzuszny oddechów | szt | 30
Razem:

## zad. 10
Formularz asortymentowo - cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 10 : Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, | szt | 100
2 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach:, 20 cm, | szt | 100
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 24 cm | szt | 100
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 11. Elektrody jednorazowego użytku do defibrylatorów LIFEPAK
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody jednorazowego użytku dla dorosłych z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji
1.2 | do defibrylatora Lifepak 15 | kpl | 400
1.3 | do defibrylatora Lifepak 20 | kpl | 30
2 | Elektrody jednorazowego użytku pediatryczne z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji
2.2 | do defibrylatora Lifepak 15 | kpl | 200
RAZEM

## zad. 12
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 12: Okulary do fototerapii dla noworodków
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku; do ochrony oczu podczas fototerapii noworodków i wcześniaków; hypoalergiczne, wykonane z folii poliuretanowej pokrytej silikonową warstwą adhezyjną, wolne od latexu i kleju; kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą 100% bawełnę bez dodatku barwników, osłona na oczy ochraniająca przed szkodliwym działaniem światła, dobrze trzymające, kształtem dopasowujące się do główki dziecka, dostępne w min. 3 rozmiarach, zamawiane według potrzeb Zamawiającego | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad. 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Dren w torze napływu
Zadanie nr 13: Dren w torze napływu
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy FLOCONTROL firmy STRYKER będocej na wyposażeniu Zamawiającego. | szt | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: