Załącznik. 9.1

Eap.2412/10/24/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 1 – Asortyment do sterylizacji niskotemperaturowej

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | Postać dostarczonego testu | Test w formie ampułki 15 pkt. |  |
| 2. | 2. | Warunki przechowywania testu przed użyciem | Test przechowuje się w temperaturze pokojowej 15 pkt. |  |
| 3. | 3. | Ilość pół wskaźnikowych na teście | 1 pole wskaźnikowe 5 pkt |  |

* w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej więcej niż jeden wynik badania (dla kierunków), należy wpisać wszystkie wartości do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartości te zostaną uśrednione

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy