Załącznik. 9.4

Eap.2412/9/26/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 4 – Asortyment opakowaniowy i chłonny

| Lp. | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolory papieru krepowego naprzemiennie pakowane | Kolor biały i zielony naprzemiennie pakowanego papieru krepowego 10 pkt. |  |
| 2. | Kolor dostarczonej włókniny | Kolor niebieski włókniny 10 pkt. |  |
| 3. | Gramatura włókniny | ≥ 66g/ m² 15 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy