ZADANIE 2: Łóżko do suchego masażu

Kody CPV:

33150000-6 – Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

| 1. | 2. |  | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia |  |  |
| 1.1 | Łóżko do suchego masażu – 1 kpl |  |  |
| 1.2 | Nazwa handlowa urządzenia, typ, model, producent |  |  |
| 1.3 | Rok produkcji | 2026 |  |
| 2. | WYMAGANIA urządzenia |  | Tak/Nie |
| 2.1 | Wymiary Nie dłuższy niż 230 cm. nie szerszy 85 cm. |  |  |
| 2.2 | Obrotowy panel sterowania poza zasięgiem pacjenta |  |  |
| 2.3 | Pokrywa izolująca pacjenta od bodźców z zewnątrz |  |  |
| 2.4 | Napełnianie wodą destylowaną |  |  |
| 2.5 | Woda w obiegu zamkniętym |  |  |
| 2.6 | Siatka pod matą |  |  |
| 2.7 | Automatyczny pomiar pacjenta |  |  |
| 2.8 | Programowanie na zadaną godzinę oraz każdy dzień tygodnia |  |  |
| 2.9 | Chłodzenie w obiegu zamkniętym (zintegrowany system chłodzący) |  |  |
| 2.10 | Zasilanie 230 V, 50 Hz. |  |  |
| 2.11 | Emisja hałasu - nie więcej niż 55 dB |  |  |
| 2.12 | Wysokość w miejscu dla pacjenta Nie więcej niż 50 cm. |  |  |
| 2.13 | Regulacja temperatury Minimum od 20°C do 40°C. |  |  |
| 2.14 | Regulacja ciśnienia poduszek powietrznych masujących oraz stabilizujących stopy Minimum 3 stopnie |  |  |
| 2.15 | Indywidualne programowanie rodzaju i ilości zabiegów Minimum techniki, obszar, prędkości oraz liczby aktywnych dysz |  |  |
| 2.16 | min. 8 gotowych programów terapeutycznych |  |  |
| 2.17 | min. 4 zrobotyzowane dysze wodne |  |  |
| 2.18 | min. 10 programów użytkownika. |  |  |
| 2.19 | min. 7 technik masażu |  |  |
| 2.20 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620) |  |  |
| 2.21 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |  |  |

Oświadczam, że:

- zaproponowane urządzenia o nazwie handlowej wskazanej w rozdz. 1.2 w pełni spełniają wymagania 
określone w rozdz. 2 poprzez co oczekiwane ukompletowanie (doposażenie) pozwala na jego 
samodzielne funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- dysponuję kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) w zakresie 
oferowanego przedmiotu zamówienia o nawie handlowej określonej w rozdz. 1.2 niniejszego formularza oraz na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię poświadczone za zgodność z oryginałem 
kserokopie;

- wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dostarczone urządzenie musi posiadać:

- aktualny oraz uzupełniony paszport, w którym znajdować się będą takie dane jak:

- Nazwa urządzenia;

- Model;

- Numer seryjny;

- Producent;

- Rok produkcji;

- Data zamontowania;

- Data pierwszego uruchomienia;

- Data szkolenia z obsługi i BHP;

- Okres gwarancji;

- Wyposażenie;

- Kartę gwarancyjną,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Dokument potwierdzający że jest to urządzenie medyczne.

Przedmiot zamówienia musi być nowy z datą produkcji nie starszą niż z 2026 roku

Wykonawca zobowiązany jest w kol. 3 w niezacienionych polach dokonać zapisu o treści „TAK” jeżeli zaproponowany sprzęt spełnia wymogi określone w każdej pozycji.  Zapis o treści „NIE” jak również niewypełnienie lub zastosowanie innych znaków w niezacienionych polach w kol. 3 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.