## Częśc I - elektrody neutralne (hidden)
Załącznik nr 1a do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 70cm2, wymiary 120x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w częsci brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg/ opakowanie 100 sztuk | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
2. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, niedzielona, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x66mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w częsci brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci o masie ciała do 5kg/ opakowanie 100 sztuk | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
3. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w częsci brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg/ opakowanie 100 sztuk | opak. | 40 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc II - elektrody (hidden)
Załącznik nr 1b do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Elektrody neutralne przylepne, dwudzielne, symetryczne z elektrycznie odizolowanym pierścieniem potencjału kompatybilne z urządzeniem typu Vio posiadanym przez Zamawiającego, pakowane po 50 szt. | opak. | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Bipolarny instrument do preparacji, tnąco-koagulujący, dł. min. 350 mm, śr, trzpienia 5mm, końcówka zakrzywiona z jedną branszą nieruchomą, obrót trzpienia 360 stopni, aktywacja ręczna, zintegrowany z przewodem, opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc III - elektrody MRI (hidden)
Załącznik nr 1c do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Jednopacjentowe, samoprzylepne elektrody Quadtrode pracujące w środowisku MRI. Do kardiomonitora Invivo MR 400 lub kompatybilne. Dla noworodków/niemowląt; 25szt/opak | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
2. | Jednopacjentowe, samoprzylepne elektrody Quadtrode pracujące w środowisku MRI. Do kardiomonitora Invivo MR 400 lub kompatybilne. Dla dzieci i dorosłych; 25szt/opak | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
3. | Wielorazowe nakładki na czujnik SpO2 typu klips, kompatybilnych z czujnikiem SpO2 do kardiomonitorów Invivo MR 400. Klipsy pracujące w środowisku, MRI pediatryczne; 2szt/opak. | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
4. | Wielorazowe nakładki na czujnik SpO2 typu klips, kompatybilnych z czujnikiem SpO2 do kardiomonitorów Invivo MR 400. Klipsy pracujące w środowisku MRI, dla dorosłych; 2szt/opak. | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## pakiet 1
Pakiet nr 1
Mankiety kompatybilne z monitorami firmy Emtel
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1 | Wielorazowy mankiet NIBP dla noworodków rozmiar dla obwodu ręki 8-15,0 cm. Bez lateksu i ftalanów, zaokrąglone brzegi, jednożyłowy, z końcówką kompatybilną z wężem NIBP do kardiomonitorów prod. Emtel | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | Wielorazowy mankiet NIBP dla dzieci rozmiar dla obwodu ręki 13,8-21,5 cm. Bez lateksu i ftalanów, zaokrąglone brzegi, jednożyłowy, z końcówką kompatybilną z wężem NIBP do kardiomonitorów prod. Emtel | szt. | 10 |  |  | 8%
3 | Wielorazowy mankiet NIBP dla dorosłych/dzieci rozmiar dla obwodu ręki 20,5-28,5 cm. Bez lateksu i ftalanów, zaokrąglone brzegi, jednożyłowy, z końcówką kompatybilną z wężem NIBP do kardiomonitorów prod. Emtel | szt. | 10 |  |  | 8%
4 | Wielorazowy mankiet NIBP dla dorosłych rozmiar dla obwodu ręki 27,5-36,5 cm. Bez lateksu i ftalanów, zaokrąglone brzegi, jednożyłowy, z końcówką kompatybilną z wężem NIBP do kardiomonitorów prod. Emtel | szt. | 10 |  |  | 8%
5 | Wielorazowy mankiet NIBP dla dorosłych rozmiar dla obwodu ręki 35,5-46,0 cm. Bez lateksu i ftalanów, zaokrąglone brzegi, jednożyłowy, z końcówką kompatybilną z wężem NIBP do kardiomonitorów prod. Emtel | szt. | 10 |  |  | 8%
RAZEM |  |  |  | x |  | X |  | X
Dostawa: WCP ul. A. Wrzoska 1, 60-663 Poznań. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny.

## Częśc V - ostrza (hidden)
Załącznik nr 1e do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Ostrza uniwersalne nr.ref DYND 70880E do strzygarki nr ref. DYND70800EU posiadanej przez Zamawiającego, szare | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
2. | Ostrza delikatne nr.ref DYND 70890E do strzygarki nr ref. DYND70800EU posiadanej przez Zamawiającego, czerwone | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
3. | Ostrza neuro nr.ref DYND 70885E do strzygarki nr ref. DYND70800EU posiadanej przez Zamawiającego, niebieskie | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
4. | Strzygarka do strzyżenia w pozycji neutralnej dla nadgarstka, z antypoślizgowym uchwytem, możliwość strzyżenia na sucho i mokro, ładowarka elektromagnetyczna – indukcyjna, IPX7, mycie detergentem pod bieżącą wodą lub ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, kompatybilna z ostrzami stosowanym przez Zamawiającego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc VI worki na wymiociny (hidden)
Załącznik nr 1f do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Worki na wymiociny z przejrzystego materiału, ze sztywnym plastikowym ustnikiem i skalą pomiarową | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc VII szczoteczki (hidden)
Załącznik nr 1g do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej ze szczoteczką odsysającą, gąbką do nawilżania ust, roztworem chlorheksydyny, żelem do zębów i dozownikiem. Szczoteczka do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer.Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu nie zawierająca włosia, co eliminuje możliwość ich wypadania z manualną regulacją siły ssania. Mała, długa i smukła szyjka szczoteczki pozwala na dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej.Gabka do nawilżania ust. Zestaw zawiera : szczoteczkę odsysającą, gąbkę, saszetkę z 0,12% chlorheksydyną 12ml, saszetkę z żelem do mycia zębów,dozownik-kieliszek. Wszystkie elementy pakowane w jedno opakowanie razem z instrukcją użytkowania w języku polskim. Produkt jednorazowego użytku. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw do toalety jamy ustnej ze szczoteczką odsysającą,aplikatorem czyszcząco-odsysającym, roztworem chlorheksydyny, żelem do zębów i dozownikiem. Szczoteczka do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer.Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu nie zawierająca włosia, co eliminuje możliwość ich wypadania z manualną regulacją siły ssania. Mała, długa i smukła szyjka szczoteczki pozwala na dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej.Aplikator czyszcząco-odsysający o główce zbudowanej z miękkich płytek umożliwiających delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia z manualną regulacją siły ssania. Konstrukcja główki ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej. Zestaw zawiera : szczoteczkę odsysającą, aplikator czyszcząco-odsysający, saszetkę z 0,12% chlorheksydyną 12ml, saszetkę z żelem do mycia zębów,dozownik-kieliszek. Wszystkie elementy pakowane w jedno opakowanie razem z instrukcją użytkowania w języku polskim. Produkt jednorazowego użytku. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc VIII pojemniki, wkłady (hidden)
Załącznik nr 1h do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Wkład 1000 ml wykonany z poliolefiny dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację, posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu; Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króćiec – do pacjenta- schodkowy, obrotowy, kątowy dający możliwość podłączania drenów o różnej średnicy, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania. Wkłady są kompatybilne z pojemnikami kanistrami certyfikowanymi i oznaczonymi znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń .Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Opis techniczny oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenia do obrotu znakiem CE opisanych wkładów będą dołączone do oferty | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2. | Wkład 2000 ml wykonany z poliolefiny dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację, posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu; Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króćiec – do pacjenta- schodkowy, obrotowy, kątowy dający możliwość podłączania drenów o różnej średnicy, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania. Wkłady są kompatybilne z pojemnikami kanistrami certyfikowanymi i oznaczonymi znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń . Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Opis techniczny oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenia do obrotu znakiem CE opisanych wkładów będą dołączone do oferty. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
3. | Pojemnik do drenaży wielorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, o pojemności 1l i 2l Certyfikowane klasa 1 pomiarowa, z zintegrowanym uchwytem do zawieszenia na automatycznych uchwytach sprężynowych wersja przezroczysta i niebieska | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4. | Proszek żelujący wydzielinę saszetki rozpuszczalne 25gram | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
5. | Uchwyt do mocowania pojemników na szynie | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc IX - wkładki tympanometr (hidden)
Załącznik nr 1i do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Jednorazowe końcówki douszne "grzybki", kompatybilne z tympanometrem EASYTYMP, wykonane z silikonu medycznego, 12 mm żółte | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
2. | Jednorazowe końcówki douszne "grzybki", kompatybilne z tympanometrem EASYTYMP, wykonane z silikonu medycznego, 11 mm niebieskie | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
3. | Jednorazowe końcówki douszne "grzybki", kompatybilne z tympanometrem EASYTYMP, wykonane z silikonu medycznego, 10 mm czerwone | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4. | Jednorazowe końcówki douszne "grzybki", kompatybilne z tympanometrem EASYTYMP, wykonane z silikonu medycznego, 9 mm zielone | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc X - osłonki termometry (hidden)
Załącznik nr 1j do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Końcówki jednorazowe "kapturki" do termometrów kompatybilne z termometrami Braun Thermoscan | szt. | 50400 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc XI - osłonki pipety (hidden)
Załącznik nr 1k do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Eppendorf, żółte, pojemność 2-200 µl, długość 53 mm, kod barwny żółty | szt. | 13000 |  | 0 |  | 0
2. | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Eppendorf, bezbarwne, pojemność 50-1250 µl, długość 76 mm, kod barwny zielony | szt. | 26000 |  | 0 |  | 0
3. | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Eppendorf, bezbarwne, pojemność 20-300 µl, długość 55 mm, kod barwny pomarańczowy | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4. | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami Eppendorf, bezbarwne, pojemność 100-5000µl, długość 120 mm, kod barwny fioletowy | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
5. | Końcówki do pipet kompatybilne z pipetą Finntip™ Flex 300, pojemność 5-300 µl | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań

## Częśc XII - szyny (hidden)
Załącznik nr 1l do Umowy
Lp | Nazwa | j.m | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy Nazwa producenta
1. | Aluminiowa szyna palcowa 100x20mm. Produkt jest zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobie medycznym UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Szyny posiadają znak CE, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasa I, reguła I. Procedura zgodności zał. II i III rozporządzenia UE2017/745. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2. | Aluminiowa szyna palcowa 200x20mm. Produkt jest zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobie medycznym UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Szyny posiadają znak CE, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasa I, reguła I. Procedura zgodności zał. II i III rozporządzenia UE2017/745. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
3. | Aluminiowa szyna palcowa 300x20mm. Produkt jest zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobie medycznym UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Szyny posiadają znak CE, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasa I, reguła I. Procedura zgodności zał. II i III rozporządzenia UE2017/745. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  | x | 0 | X | 0 | X
Dostawa Magazyn Centralny WCP ul. A. Wrzoska 1 Poznań