Wykaz parametrów technicznych- załącznik nr 7c do SWZ

Część 4 zamówienia

Zadanie 1  Drabinka gimnastyczna wraz  z zestawem montażowym – 4 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary: 220x90cm | Tak, podać |  |
| 2. | Materiał: drewno | Tak, podać |  |
| 3. | Okucia do mocowania znajdują się w zestawie. | Tak, podać |  |

Zadanie 2    Tor do nauki chodzenia z przeszkodami – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość poręczy: 280-320 cm | Tak. |  |
| 2 | Długość toru: 280-320 cm | Tak, podać. |  |
| 3 | Regulacja wysokości: 63-104 cm | Tak, podać. |  |
| 4 | Regulacja rozstawu poręczy: 32-125 cm | Tak, podać. |  |
| 5 | Regulacja przeszkód na wysokości: 4cm, 16cm, 28cm | Tak, podać. |  |
| 6 | Waga: 50 – 65 kg | Tak, podać. |  |
| 7 | Szerokość bieżni: 60cm | Tak, podać. |  |
| 8 | Możliwość regulacji wysokości poręczy oraz rozmieszczenia i wysokości drewnianych przeszkód | Tak, podać. |  |
| 9 | Stalowe poręcze. | Tak, podać. |  |

Zadanie 3-    Fotel do ćwiczeń oporowych – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość: 160 – 170 cm | Tak, podać. |  |
| 2 | Szerokość: 90 – 110 cm | Tak, podać. |  |
| 3 | Wysokość: 150 – 160 cm | Tak, podać. |  |
| 4 | Wysokość oparcia: 85 – 95 cm | Tak, podać. |  |
| 5 | Zakres regulacji oparcia: 85°- 180° | Tak, podać. |  |
| 6 | Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0° - 90° | Tak, podać. |  |
| 7 | Waga: 45 – 60 kg | Tak, podać. |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie: 160kg | Tak, podać. |  |
| 9 | Oparcie regulowane jest sprężyną gazową | Tak, podać. |  |
| 10 | Możliwość ćwiczeń w pozycji siedzącej oraz leżącej. | Tak, podać. |  |
| 11 | Uchwyty na pasy stabilizacyjne, | Tak, podać. |  |
| 12 | Zaczepy w podstawie umożliwiające zaczepienie taśm i rzemieni gumowych | Tak, podać. |  |
| 13 | 2 pasy stabilizacyjne | Tak, podać. |  |
| 14 | Ciężarki (2x2,5 kg i 4x1,25 kg) | Tak, podać. |  |

Zadanie 4   Klin rehabilitacyjny 20x15x10 cm– 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 20x15x10 cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 5   Klin rehabilitacyjny 30x40x12 cm – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 30x40x12 cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 6   Wałek rehabilitacyjny  10x30 cm– 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 10x30 cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 7  Wałek rehabilitacyjny 15x60 cm – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 15x60 cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 8  Półwałek rehabilitacyjny – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 60x15x10 cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 9   Półwałek lędźwiowy – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 32x25x7 cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 10   Materac rehabilitacyjny trzyczęściowy – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał: twarda piana poliuretanowa. | Tak, podać. |  |
| 2 | Wymiary: 195x85x5 cm | Tak, podać. |  |
| 3 | Pokrycie materiałem łatwo zmywalnym. | Tak, podać. |  |

Zadanie 11   Piłka rehabilitacyjna 55 cm – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość (średnica) – 55cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 12   Piłka rehabilitacyjna 65 cm – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość (średnica) – 65cm | Tak, podać. |  |

Zadanie 13   Balkonik (podpórka) stalowy czterokołowy – 2 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita: 60 cm | Tak, podać. |  |
| 2 | Głębokość całkowita: 73 cm | Tak, podać. |  |
| 3 | Wymiary siedziska: 30 x 30 cm | Tak, podać. |  |
| 4 | Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm | Tak, podać. |  |
| 5 | Regulacja wysokości uchytwów: 81 - 89 cm | Tak, podać. |  |  |  |  |
| 6 | Waga: 8,5 kg | Tak, podać. |  |  |  |  |
| 7 | Maksymalne obciążenie: 135 kg | Tak, podać. |  |  |  |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg | Tak, podać. |  |  |  |  |

Zadanie 14   Balkonik na kółkach typu ambona (Podpórka ułatwiająca chodzenie) – 1 szt.

Typ / model .............................

Producent / Kraj pochodzenia .............................

Rok produkcji .............................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piankowe uchwyty | Tak, podać. |  |
| 2 | Regulowana wysokość podparcia | Tak, podać. |  |
| 3 | Siedzisko | Tak, podać. |  |
| 4 | Hamulec nożny (4 koła) | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 5 | Uchwyt na kroplówkę | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 6 | Szerokość całkowita: 63 cm | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 7 | Głębokość całkowita: 76 cm | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 8 | Wymiary siedziska: 56 x 20 cm | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 9 | Wysokość siedziska od podłoża: 54 cm | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 10 | Rozmiar kół: 4" | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 11 | Regulacja wysokości podparcia pod łokcie: 101-124 cm | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 12 | Waga: 10,8 kg | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie: 100 kg | Tak, podać. |  |  | Tak, podać. |  |