Załącznik nr 1.3 do SWZ

Arkusz wymaganych parametrów technicznych (Pakiet nr 3)

Stolik na instrumenty duży – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: | Podać |  |
| 2. | Producent/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Stolik na instrumenty o wymiarach: wysokość 85 – 90 cm, wymiary blatu 175 -180 cm x 55 – 56 cm | TAK |  |
| 6 | Cztery kółka jezdne (przynajmniej jedno z blokadą) | TAK |  |
| 7. | Obciążenie 40-50 kg | TAK |  |
| 8. | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- W kolumnie „Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)” należy bezwzględnie wskazać jakie parametry techniczne/funkcjonalne zostały zaoferowane. W przypadku braku wypełnienia tego pola dla któregokolwiek parametru, bądź wpisanie jedynie słowa „TAK”, Zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy zaoferowany asortyment spełnia warunki określone przez Zamawiającego, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.