Opis przedmiotu zamówienia

1. Dotyczy: Modernizacja sal lekcyjnych w ramach projektu „AkTYwne Miasto. Razem dla rozwoju Starachowic”, finansowanego w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, współfinansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Zadanie realizowane jest w ramach działania 1. Starachowicki Uczeń Zawodowiec – program kompleksowego wsparcia uczniów w modelowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w obszarze zawodów deficytowych.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy

a) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

b) zakończenie – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45432110-8 Kładzenie podłóg

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45421131-1 Instalowanie drzwi

4. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje infrastruktury szkolnictwa zawodowegow Powiecie Starachowickim w tym:

Część 1: Zadanie 1.2 Podniesienie jakości i unowocześnienie kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2. Modernizacja pracowni ZSZ nr 2. Prace modernizacyjno-adaptacyjne obejmujące remont 13 pomieszczeń w zakresie do wykonania:

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana glazury,

- układanie wykładziny PCV,

- montaż ustrojów akustycznych,

- wykonanie instalacji gniazdowych oraz logistycznych „instalacji LAN”,

- prace rozbiórkowe itp.

Lokalizacja: ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice, działka nr ewid.: 740/7, obręb: 0001 Starachowice

Część 2: Zadanie 1.3 Pedagogiczne, kwalifikacyjne i technologiczne wsparcie w życiu zawodowym uczniów szkoły branżowej I i II w ZSZ nr 3. Modernizacja pracowni ZSZ nr 3. Prace modernizacyjno-adaptacyjne obejmujące remont 5 pomieszczeń w zakresie do wykonania:

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana glazury,

- układanie wykładziny PCV,

- montaż ustrojów akustycznych,

- wykonanie instalacji gniazdowych oraz logistycznych „instalacji LAN”,

- prace rozbiórkowe itp.

Lokalizacja: ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice, działka nr ewid.:15/8, obręb: 0002 Starachowice

Część 3: Zadanie 1.3. Pedagogiczne, kwalifikacyjne i technologiczne wsparcie w życiu zawodowym uczniów szkoły branżowej I i II w ZSZ nr 3. Modernizacja przestrzeni Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) pod AI-LAB. Prace modernizacyjno-adaptacyjne obejmujące remont 1 pomieszczenia w zakresie do wykonania:

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana glazury,

- układanie wykładziny PCV,

- montaż ustrojów akustycznych,

- wykonanie instalacji gniazdowych oraz logistycznych „instalacji LAN”,

- prace rozbiórkowe itp.

Lokalizacja: ul. 1 Maja, 27-200 Starachowice, działka nr ewid.:740/1, obręb: 0001 Starachowice

5. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji podmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do wbudowania należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym 
w aprobatach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

- wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla osób korzystających z terenu szkół, zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie robót oraz zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót;

- wykonawca po zakończeniu wszelkich robót pozostawi plac wokół szkół w stanie niepogorszonym;

- przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i zabezpieczenia elementów wyposażenia sal. Wszelkie obiekty ruchome znajdujące się w modernizowanych salach należy usunąć i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika;

- pomieszczenia nie przeznaczone do modernizacji i ich wyposażenie Wykonawca zabezpieczy na czas trwania remontu na własny koszt;

- z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnych budynkach szkół, Wykonawca przed przystąpieniem do prac emitujących hałas i drgania powinien każdorazowo uzgodnić miejsce i termin wykonywania tych prac, w celu poinformowania użytkowników dla których takowe roboty mogą być uciążliwe;

- po wykonaniu prac modernizacyjnych, każde pomieszczenie oraz teren wokół budowy zostanie uprzątnięty i przygotowany do dalszego użytkowania;

- wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały, urządzenia i wyposażenie tymczasowo składowane w celach realizacji zamówienia były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wykorzystania go do wbudowania lub montażu. Zapewni on, że tymczasowo składowane materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem;

- wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia za pomocą własnego sprzętu i narzędzi oraz z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisami w zakresie ochrony środowiska;

- po stronie Wykonawcy będzie zgodnie z prawem utylizowanie powstałych odpadów oraz śmieci. Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie z terenu szkoły;

- wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób aby umożliwić sprawne funkcjonowanie administracji szkoły. Ponadto w czasie trwania roku szkolnego w szkole będą odbywały się zajęcia;

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast, w tym zasadami horyzontalnymi programu, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, ochrony środowiska, równości szans oraz włączenia społecznego. Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji projektu, oznakowania miejsca realizacji robót oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie monitoringu i kontroli realizacji zadania współfinansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej oraz budżetu państwa.

Inne dane

- Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

- Na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy

- Wykonawca powinien dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, w tym co najmniej:

  - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi – kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu minimum jednej budowy lub rozbudowy lub remontu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

  - jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi – kierownik robót

W przypadku wymogu dysponowania kilkoma osobami w różnych branżach Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ww. branżach, jeśli wykazana osoba posiada więcej niż jedne uprawnienia budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualny dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja kosztorysowa