Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia/Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multipleks jakościowy identyfikujący co najmniej 22 patogeny układu pokarmowego. | 1080 szt. | opak. | 36 |
| 2 | Multipleks jakościowy identyfikujący co najmniej 27 patogenów dolnych dróg oddechowych | 750 szt. | opak. | 25 |
| 3 | Multipleks jakościowy identyfikujący patogeny górnych dróg oddechowych | 720 szt. | opak. | 24 |
| 4 | Multipleks jakościowy identyfikujący co najmniej 33 drobnoustroje z hodowli krwi | 900 szt. | opak. | 30 |
| 5 | Multipleks jakościowy identyfikujący co najmniej 14 patogenów ośrodkowego układu nerwowego | 300 szt. | opak. | 10 |
| 6 | Multipleks jakościowy identyfikujący patogeny bezpośrednio w płynie stawowym | 60 szt. | opak. | 2 |
| 7 | Panel do diagnostyki chorób tropikalnych | 30 szt. | opak. | 1 |
| 8 | Dzierżawa aparatu | 1 | 12 m-cy | 12 |

Parametry graniczne

| ### Lp. | ### Parametry wymagane | ### Wymagania | ### Wpisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy kompatybilne z aparatem Biofire Filmarray | Tak |  |
| 2 | Testy zwalidowane – CE- IVD | Tak |  |
| 3 | Kompletny zestaw odczynnikowy – zawierający wszystkie potrzebne odczynniki, materiały zużywalne z wyjątkiem podłóż transportowych | Tak |  |
| 4 | Dedykowany zestaw podłóż transportowych do diagnostyki zakażeń układu pokarmowego |  |  |
| 5 | Każdy test zawierać dwie niezależne kontrole: przebiegu procesu badania oraz detekcji materiału | Tak |  |
| 6 | Otwarcie opakowania zbiorczego testów nie skraca terminu przydatności pozostałych w opakowaniu testów – testy pakowane próżniowo w pojedyncze opakowania w ramach opakowania zbiorczego | Tak |  |
| 7 | Termin ważności dostarczanych testów - min. 6 m-ce od daty dostawy |  |  |
| 8 | W przypadku pojawienia się w ofercie firmy ulepszonego zestawu spośród zaoferowanych możliwe jest jego dostarczanie w ramach istniejącej umowy, po cenach zgodnych z umową przetargową | Tak |  |
| II | Aparat |  |  |
| 1 | System zintegrowany pozwalający na izolacje, amplifikację i detekcję materiału genetycznego w systemie zamkniętym | Tak |  |
| 2 | System posiada niezależne bloki umożliwiające jednoczesne przeprowadzenie różnych testów. | Tak |  |
| 3 | System umożliwiający bezpośrednie badanie próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji. | Tak |  |
| 4 | Aparat w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki. | Tak |  |
| 5 | System nie wymagający posiadania i spełnienia kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej | Tak |  |
| 6 | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, UPS. | Tak |  |
| 7 | Wynik gotowy do interpretacji | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych | Tak |  |
| 9 | Przedmiot zamówienia nie starszy niż 2 lata | Tak |  |

Kryteria oceny jakościowej

| lp. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA i LICZBA PKT (WPISAĆ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - czas trwania badania | - poniżej 80 min – 30 pkt - w przedziale 80 min do 90 min – 15 pkt - powyżej 90 min - – 0 pkt |  |  |
| 2 | - Wykrywanie genów oporności na karbapenemy typu KPC, NDM, OXA-48 like, VIM oraz genów mecA/C i vanA/B w panelach identyfikujących patogeny w dolnych drogach oddechowych, płynie stawowym i hodowlach krwi. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |