### Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zakup i dostawa paneli multipleksowych identyfikujących patogeny układu oddechowego, OUN, pokarmowego, w płynie stawowym i krwi dla Laboratorium Mikrobiologii wraz z dzierżawą

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP/126/2026

- ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

- WYKONAWCA

REGON: | NIP: | Miejsce rejestracji: ☐ CEIDG | ☐ KRS

| Wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem x / kliknąć właściwy kwadrat) | ☐ | Mikroprzedsiębiorstwo | Osoba uprawniona do kontaktów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | Małe przedsiębiorstwo | IMIĘ I NAZWISKO: ……………… |
|  | ☐ | Średnie przedsiębiorstwo | E-MAIL: ……………… |
|  | ☐ | Żadne z powyższych | TELEFON: ……………… |

- JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:

  - zapoznałem się z treścią SWZ, akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i spełniam warunki udziału w postępowaniu;

  - gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SWZ, modyfikacji/wyjaśnień SWZ (o ile dotyczy);

  - niniejsza oferta wiąże mnie przez 90 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert;

  - w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w formie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem, w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

  - składam / nie składam ofertę jako Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

  - zamierzam / nie zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy;

  - wybór oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego;

  - oferta zawiera / nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Jeżeli znajdują się tabele „OCENA JAKOŚCIOWA” i/lub „PARAMETRY GRANICZNE”, Zamawiający wymaga ich wypełnienia i złożenia wraz z Formularzem ofertowym (ofertą). W przypadku braku złożenia ww. tabeli, Zamawiający przyzna 0 pkt. w pozacenowym kryterium oceny ofert.

- Jeżeli z treści SWZ wynika, że Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz z ofertą. Zamawiający zwraca uwagę na treść art. 107 ust. 3 PZP.

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

- Wykonawca w cz. 3 pkt g)-i) Formularza oferty przekreśla lub usuwa niepoprawną odpowiedź spośród podkreślonych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt g)-i), Wykonawca obowiązkowo składa wraz z ofertą Załącznik nr 1a. W innym przypadku Wykonawca nie jest zobowiązany do jego złożenia.

Część Formularza oferty – formularz cenowy

| ### Lp. | ### Przedmiot zamówienia | ### Nazwa handlowa / model | ### Numer katalogowy | ### Producent | Ilość sztuk/miesięcy (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Cena jednostkowa brutto | Cena netto ogółem (a x b = c) | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Stawka podatku VAT | Cena Brutto Ogółem (c + d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ŁĄCZNIE1 |  |  |  |  |

    - Wyliczyć łączną cenę oferty, jeśli przedmiot zamówienia obejmuje więcej niż jedną pozycję.

# Netto:.................................... zł, (słownie):.................................................................................................................................; plus ……....% podatku VAT w kwocie ........................ zł, czyli Cena ofertowa wynosi brutto: .......................... zł, słownie:...................................…...................

Parametry graniczne

| ### Lp. | ### Parametry wymagane | ### Wymagania | ### Wpisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy kompatybilne z aparatem Biofire Filmarray | Tak |  |
| 2 | Testy zwalidowane – CE- IVD | Tak |  |
| 3 | Kompletny zestaw odczynnikowy – zawierający wszystkie potrzebne odczynniki, materiały zużywalne z wyjątkiem podłóż transportowych | Tak |  |
| 4 | Dedykowany zestaw podłóż transportowych do diagnostyki zakażeń układu pokarmowego | Tak |  |
| 5 | Każdy test zawierać dwie niezależne kontrole: przebiegu procesu badania oraz detekcji materiału | Tak |  |
| 6 | Otwarcie opakowania zbiorczego testów nie skraca terminu przydatności pozostałych w opakowaniu testów – testy pakowane próżniowo w pojedyncze opakowania w ramach opakowania zbiorczego | Tak |  |
| 7 | Termin ważności dostarczanych testów - min. 6 m-ce od daty dostawy | Tak |  |
| 8 | W przypadku pojawienia się w ofercie firmy ulepszonego zestawu spośród zaoferowanych możliwe jest jego dostarczanie w ramach istniejącej umowy, po cenach zgodnych z umową przetargową | Tak |  |
| II | Aparat |  |  |
| 1 | System zintegrowany pozwalający na izolacje, amplifikację i detekcję materiału genetycznego w systemie zamkniętym | Tak |  |
| 2 | System posiada niezależne bloki umożliwiające jednoczesne przeprowadzenie różnych testów. | Tak |  |
| 3 | System umożliwiający bezpośrednie badanie próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji. | Tak |  |
| 4 | Aparat w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki. | Tak |  |
| 5 | System nie wymagający posiadania i spełnienia kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej | Tak |  |
| 6 | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, UPS. | Tak |  |
| 7 | Wynik gotowy do interpretacji | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych | Tak |  |
| 9 | Przedmiot zamówienia nie starszy niż 2 lata | Tak |  |

Kryteria oceny jakościowej

| lp. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA i LICZBA PKT (WPISAĆ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - czas trwania badania | - poniżej 80 min – 30 pkt - w przedziale 80 min do 90 min – 15 pkt - powyżej 90 min - – 0 pkt |  |  |
| 2 | - Wykrywanie genów oporności na karbapenemy typu KPC, NDM, OXA-48 like, VIM oraz genów mecA/C i vanA/B w panelach identyfikujących patogeny w dolnych drogach oddechowych, płynie stawowym i hodowlach krwi. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |

### Załącznik nr 1a - Wzór fakultatywnego oświadczenia Wykonawcy

Wypełnić i złożyć tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej zgodnie z instrukcją w Formularzu oferty (Załącznik nr 1)

Wykonawca:

………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

FORMULARZ OFERTOWY cd.

Dotyczy: Zakup i dostawa paneli multipleksowych identyfikujących patogeny układu oddechowego, OUN, pokarmowego, w płynie stawowym i krwi dla Laboratorium Mikrobiologii wraz z dzierżawą

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP/126/2026

OŚWIADCZENIA

Działając w imieniu Wykonawca i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: (niepotrzebne skreślić)

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z tym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji w ofercie |  | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Oznaczenie pliku (nazwa pliku), który zawiera informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - ………………… (wpisać) |  |  |  |

- następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| Część/zakres zamówienia |  | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o wartości ……….. zł.

Podpis(y)

zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie  przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.