Opis Przedmiotu Umowy (OPU)

Usługa konserwacji, kontroli, serwisu i wsparcia technicznego dla ekspozycji CP NBP z wymianą sprzętu i przebudową studni multimedialnych w Module 02, wymianą ekranów w Module 13 oraz usługą cyklicznego malowania wskazanych ścian na terenie ekspozycji CP NBP.

Centrum Pieniądza NBP im Sławomira S. Skrzypka

Spis treści

I.     Informacje wstepne ………………………………………………………… 3

1. Definicje ……………………………...……………………………………. 3

2. Zakres rzeczowy Umowy ……………………………………….………. 5

3. Termin realizacji Umowy ..……………………………………….……... 5

II Zasady wykonywania Kontroli….…………………………………………… 6

1. Zakres wykonywanej Kontroli …………………………………………... 6

2. Zasady wykonywania Kontroli i prowadzenia dziennika zdarzeń….. 6

III. Zasady wykonywania Konserwacji………………………………………… 8

1. Planowanie …………………………………………………………………. 8

2. Ogólne zasady wykonywania Przegladów okresowych ……………… 8

3. Wymagania dodatkowe ……………………………………………………9

IV. Usuwanie Awarii……………………………………………………………...11

1. Wymagania ogólne ………………………………………………………… 11

2. Poziom wymagań ………………………………………………………….. 11

3. Postępowanie w przypadku wysta;pienie Awarii lub Usterki ……….. 12

V. Usuwanie Awarii………………………………………………...…………… 14

1. Inne wymagania dotyczące realizacji Umowy ………………………….  14

2. Przekazanie Wykonawcy elementów objętych Umową ……………….  15

3. Raportowanie realizacji Umowy …………………………………………. 15

4. Wymagania w stosunku do obsady kadrowej Wykonawcy …………..  15

5. Materiały eksploatacyjne ………………………………………………….  15

6. Konsultacje techniczne …………………………………………………….  16

7. Obowiazki Zamawiającego ……………………………………………….. 16

VI. Wsparcie techniczne ..……………………………………………………….  18

1. Uwagi ogólne ……………………………………………………………….. 18

2. Zasady zlecania i odbioru wsparcia technicznego ……………………… 18

VII. Zlecenia drobne ……………………………………………………………... 19

VIII. Zasady wykonywania prac malarskich – odświeżenie ekspozycji …… 21

IX.   Zasady przebudowy studni multimedialnych w Module 02

ekspozycji CP NBP …………………………………………………..……… 23

1. Opis zadania ………………………………………………………………… 23

2. Zakres prac ………………………………………………………………….. 23

3. Wymagania montażowe i wykonawcze …………………………………. 23

4.  Dokumentacja ……………………………………………………………… 24

5.  Odbiór prac ………………………………………………………………… 24

X. Zasady montażu ekranów w Module 13 Ekspozycji ……………………..  25

1. Opis zadania ………………………………………………………………..  25

2. Zakres prac ………………………………………………………………….. 25

3. Wymagania montażowe i wykonawcze …………………………………. 26

4. Dokumantacja ………………………………………………………………. 26

5. Odbiór prac …………………………………………………………………. 26

XI.  Załączniki ……………………………………………………………………. 27

Informacje wstępne

## Definicje

Zamawiający	–	Narodowy Bank Polski.

Wykonawca 	–	osoba fizyczna lub prawna, której Zamawiający powierzył wykonywanie usług na mocy zawartej Umowy.

OPU	–	niniejszy Opis przedmiotu umowy.

CP	–	Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Sprzęt AV	–	 urządzenia multimedialne, wchodzące w skład Punktów multimedialnych, wymienione w Załączniku nr 1, 1a i 1b do OPU, OPU.

Urządzenia	–	urządzenia inne niż Sprzęt AV, znajdujące się na terenie CP, wymienione w Załączniku nr 2 do OPU.

Gabloty	–	elementy zabudowy ekspozycyjnej znajdujące się na terenie CP, przeznaczone do prezentacji eksponatów, wyposażone w oświetlenie i system zabezpieczeń, wymienione w Załączniku nr 3 do OPU.

Scenografia	–	stałe i ruchome elementy wykończenia, dekoracji, wyposażenia i wystroju pomieszczeń ekspozycyjnych CP , w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła, z wyłączeniem eksponatów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz opraw i źródeł światła oświetlenia ogólnego i awaryjnego.

Instalacje	–	instalacje elektryczne silno- i słaboprądowe, w tym przewody przyłączeniowe, współpracujące z, lub przyłączone do: Sprzętu AV, Urządzeń, elementów Scenografii.

Ekspozycja	–	Sprzęt AV, System aplikacji, Urządzenia, Gabloty, Scenografia i Instalacje  w Modułach objętych Umową.

Dokumentacja techniczna – wszelkiego rodzaju dokumenty opisujące Ekspozycję i jej elementy oraz zawierające wymagania w zakresie ich obsługi i eksploatacji, w szczególności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacji, certyfikaty i deklaracje zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły przeglądów okresowych, dokumenty sporządzane w związku z naprawami, itp.

Kontrola	–	codzienny nadzór nad pracą i bieżąca ocena stanu technicznego elementów Ekspozycji.

Konserwacja	–	zespół czynności wykonywanych dla zachowania wymaganego stanu technicznego, sprawności i niezawodności eksploatacyjnej oraz zapobiegania ponadnormatywnemu zużyciu sprzętu AV, scenografii i okładzin.

Usuwanie awarii – czynności podejmowane wobec elementu Ekspozycji, który uległ Awarii lub Usterce, w celu dokonania naprawy, tj. przywrócenia jego pełnej zdolności użytkowej i estetyki, obejmujące w szczególności czynności diagnostyczne, naprawę lub wymianę uszkodzonych części lub podzespołów, wykonanie czynności pomocniczych, np. związanych z demontażem lub transportem, zastosowanie rozwiązań tymczasowych; przywrócenie w wyniku Usuwania awarii pełnej zdolności użytkowej elementu Ekspozycji sprzed wystąpienia awarii oznacza, że dokonano Naprawy.

Serwis interwencyjny – kompleksowa usługa obejmująca zapewnienie stałej gotowości do reagowania na zgłoszenia awaryjne Zamawiającego, Usuwanie awarii oraz zabezpieczanie miejsca wystąpienia Awarii.

Usługi wsparcia technicznego – usługi świadczone wobec Systemu aplikacji, związane z jego rozwojem, rozbudową, modyfikacją, poprawą poziomu jakości.

Obsługa techniczna – świadczenie przez Wykonawcę profesjonalnych usług serwisowych w zakresie Kontroli i Konserwacji Ekspozycji.

Punkt multimedialny – każde miejsce na terenie CP, zawierające w sobie Sprzęt AV oraz inne urządzenia takie jak wzmacniacz, głośniki, kontrolery, switche, itp., wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego działania, zintegrowane funkcjonalnie.

Przegląd okresowy – zespół czynności wykonywanych w ramach konserwacji, dotyczących Ekspozycji, realizowany cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie odpowiednich oględzin, pomiarów i prób, czyszczenia wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

Aplikacje	–	postać wynikowa procesu kompilacji i budowania oprogramowania.

System aplikacji – Aplikacje wykorzystywane do obsługi Ekspozycji: multimedialne edukacyjne, System sterowania, biletowy oraz przewodników elektronicznych, wraz z dokumentacją i aktualizacjami.

System sterowania – zarządzający pracą Aplikacji w CP, sterujący Sprzętem AV i Urządzeniami, wraz z dokumentacją i aktualizacjami.

Zewnętrzny wykonawca robót – podmiot, który na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy, wykonuje w obiektach objętych zamówieniem roboty budowlano-instalacyjne, lub świadczy usługi serwisowe, w tym usługi wynikające z udzielonej gwarancji.

Usterka	–	wystąpienie zakłócenia (uszkodzenia) w prawidłowym funkcjonowaniu lub wyglądzie elementu Ekspozycji, które nie zostało zakwalifikowane jako Awaria.

Awaria	–	wystąpienie zakłócenia (uszkodzenia) w prawidłowym funkcjonowaniu elementu Ekspozycji, które uniemożliwia korzystanie z tego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Awaria krytyczna – jednocześnie występująca Awaria więcej niż 10% wszystkich Punktów multimedialnych w CP.

Czas reakcji	–	przedział czasu liczony od chwili otrzymania przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu Usterki lub Awarii, do chwili przystąpienia przez pracowników Wykonawcy do czynności naprawczych lub rozwiązywania problemu w miejscu wystąpienia zdarzenia.

Czas przywrócenia funkcjonalności – przedział czasu liczony od chwili otrzymania przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu awarii, do chwili przywrócenia funkcjonalności obszaru, urządzenia lub instalacji, za pomocą środków doraźnych, np. przez wprowadzenie rozwiązania tymczasowego lub zainstalowanie urządzenia zastępczego.

Czas naprawy	–	przedział czasu liczony od chwili otrzymania przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu Usterki lub Awarii, do chwili całkowitego przywrócenia stanu sprzed wystąpienia zdarzenia.

Moduł	–	sala ekspozycyjna na terenie CP.

Materiały eksploatacyjne - nieregenerowane, zalecane przez producenta, zużywające się materiały w tym: lampy projektorów, źródła światła, baterie i akumulatory, wymagane dla zachowania pełnej zdolności uzytkowej elementów Ekspozycji.

Dziennik zdarzeń – prowadzony w formie elektronicznej rejestr awarii i usterek stwierdzonych na Ekspozycji podczas wykonywania Kontroli. Zapisy w Dzienniku zdarzeń obejmują: datę stwierdzenia awarii lub usterki, ich opis, nazwisko osoby dokonującej wpisu, datę i potwierdzenie usunięcia Awarii lub Usterki, nazwisko osoby dokonującej wpisu, uwagi.

Dzień serwisowy  – poniedziałek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

| Zlecenia | – | zlecenia stanowiące opcję zamówienia, będące wykonywane przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie, w szczególności w Rozdziale VI - VII OPU. |
| --- | --- | --- |

## Zakres rzeczowy Umowy.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi serwisowej polegającej na konserwacji, kontroli, usuwaniu awarii i dokonywaniu napraw oraz udzielanie wsparcia technicznego dla Ekspozycji, realizacja Zleceń dorbnych oraz wymiana sprzętu i przebudowa studni multimedialnych w Module 02, wymiana ekranów w Module 13 oraz usługa cyklicznego malowania wskazanych ścian na terenie Ekspozycji.

## Termin realizacji Umowy.

Umowa realizowana będzie przez okres 36 miesięcy, od dnia dnia jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia z zakresu zamówienia, w trakcie realizacji umowy, zarówno całych Modułów, jak i poszczególnych Punktów multimedialnych lub pojedynczych Urządzeń i Sprzętu AV.

# II Zasady wykonywania Kontroli.

- Zakres wykonywanej Kontroli.

W ramach kontroli, pracownicy Wykonawcy, zwani dalej Konserwatorami, zobowiązani będą do:

wykonywania obchodów kontrolnych Ekspozycji;

prowadzenia Dziennika zdarzeń, w którym codziennie odnotowywane będą wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia.

dokonywania kwalifikacji zauważonych nieprawidłowości i wstępnego decydowania o sposobie ich usunięcia.

- Usunięcia Awarii i Usterek możliwych do naprawy przez Konserwatorów.

## Zasady wykonywania Kontroli i prowadzenia dziennika zdarzeń.

- W dniach, w których CP udostępniane jest zwiedzającym, wykonawca będzie dokonywał obchodów kontrolnych Ekspozycji, dokonując sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania Sprzętu AV, Urządzeń, Gablot oraz estetyki wszystkich elementów Ekspozycji; wykonywanie przeglądu powinno zakończyć  się  nie później na pół godziny przed otwarciem ekspozycji. Wykonanie przeglądu pozostałych elementów Ekspozycji, w szczególności prace malarskie i okołobudowlane  należy rozpocząć po jej zamknięciu dla zwiedzajacych.

- Dla rejestrowania stwierdzonych podczas obchodu Awarii i Usterek oraz sposobu ich usuwania prowadzony będzie Dziennik zdarzeń.

- Dziennik zdarzeń prowadzony jest wyłącznie w wersji elektronicznej, w udostępnionym przez Zamawiającego dysku sieciowym, w pliku w formacie xlsx.

- Wpisów w Dzienniku zdarzeń dokonują uprawnieni pracownicy Zamawiającego oraz Konserwatorzy.

- Każdorazowo, przed przystąpieniem do obchodu kontrolnego, Konserwator dokonuje sprawdzenia bieżących wpisów w Dzienniku zdarzeń dokonanych przez pracowników Zamawiającego.

- Wszelkie stwierdzone w obrębie CP Awarie, Usterki lub inne nieprawidłowości (w tym również dotyczące elementów nieobjętych zobowiązaniami Wykonawcy), Konserwator odnotowuje na bieżąco w Dzienniku zdarzeń i sporządza ich dokumentację fotograficzną.

- Konserwator dokonuje klasyfikacji wszystkich wpisów w Dzienniku zdarzeń, dotyczących Awarii i Usterek,  ze względu na sposób dokonania Naprawy:

- do Naprawy przez Konserwatorów,

- do Naprawy przez serwis zewnętrzny Wykonawcy,

- niepodlegające Naprawie przez Wykonawcę, tj. dotyczące elementów nie objętych zakresem zamówienia.

- Naprawy, o których mowa w ust. 7, lit. a), w miarę możliwości powinny być dokonywane niezwłocznie po zakończeniu obchodu.

- Naprawy, o których mowa w ust. 7, lit. b) oraz w ust. 7 lit a), o ile nie zostały usunięte niezwłocznie po zakończeniu obchodu kontrolnego, będą usuwane na zasadach opisanych w Rozdziale IV

- Informację o zdarzeniach, o których mowa w ust. 7, lit. c), Konserwator prześle na adres e-mail awaria@nbp.pl, a w przypadkach jeżeli zdarzenie jest potencjalnie niebezpieczne, powiadomi  dodatkowo centrum monitoringu Zamawiającego pod całodobowym numerem telefonu 22 185 29 77.

- W przypadku, gdy podczas przeglądu Konserwator nie stwierdzi żadnych usterek, lub nieprawidłowości dokona wpisu ”bez uwag” w Dzienniku zdarzeń.

- Brak wpisu do Dziennika zdarzeń będzie traktowany jako niewykonanie kontroli.

# III. Zasady wykonywania Konserwacji.

- Planowanie.

Wykonawca, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie Umowy, opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji roczny harmonogram przeglądów i konserwacji okresowych dla pierwszego roku obowiązywania umowy. Harmonogramy na kolejne lata będą przekazywane Zamawiającemu do akceptacji przed upływem każdego roku obowiązywania umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w harmonogramach terminów, wynikających z Dokumentacji technicznej.

## Ogólne zasady wykonywania Przeglądów okresowych.

Wykonawca będzie wykonywał Przeglądy okresowe Sprzętu AV, Urządzeń i Gablot w terminach wynikających z Dokumentacji technicznej, nie rzadziej jednak niż w interwale określonym w załącznikach nr 1, 2 i 3.

W ramach Przeglądów okresowych wykonywane będą czynności określone w Dokumentacji technicznej, obejmujące co najmniej:

kompleksowy przegląd Sprzętu AV i Urządzeń, wraz z czyszczeniem (odkurzaniem/przedmuchaniem sprężonym powietrzem, wymianą filtrów, kalibracją  smarowaniem);

wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się podczas eksploatacji (w terminach określonych w Dokumentacji technicznej, lub w przypadku stwierdzenia ich zużycia lub utraty wymaganych parametrów);

analiza komunikatów o błędach występujących w Sprzęcie AV i Urządzeniach oraz usunięcie błędów (w tym analiza dysków twardych w poszukiwaniu uszkodzeń logicznych i fizycznych), sprawdzenie poprawności działania Systemu aplikacji.;

sprawdzenie i ewentualna aktualizacja wersji oprogramowania;

analiza prawidłowego działania Sprzętu AV i Urządzeń w sieci: sprawdzenie poprawności połączeń sieciowych, sprawdzenie prawidłowego włączania i wyłączania wszystkich urządzeń sterowanych po sieci oraz wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości;

kalibracja nakładek dotykowych i urządzeń z funkcją sterowania dotykiem, regulacja parametrów pracy;

regulacje mechaniczne;

wykonanie innych prac zapewniających prawidłowe i zgodne z dokumentacją powykonawczą  funkcjonowanie wszystkich elementów ekspozycji CP NBP

Dodatkowo, przynajmniej raz do roku, Wykonawca dokona czyszczenia każdego projektora w warunkach laboratoryjnych, w zakresie obejmującym co najmniej:

dostarczenie urządzenia zastępczego na czas prac, z wyjątkiem sytuacji, w której czyszczenie odbywać się będzie w Dniu serwisowym;

czyszczenie toru optycznego, koła kolorów, polaryzatorów, filtrów;

czyszczenie obiektywów;

polerowanie soczewek (nie dotyczy urządzeń, w których obiektyw stanowi integralną część projektora);

wykonanie innych czynności, wymaganych dla poprawnej pracy urządzenia, zalecanych przez producenta;

określenia stanu zużycia projektora.

Wykonawca przeprowadzi czyszczenia doraźne wszystkich urządzeń znajdujących się na wystawie, w przypadku zauważonych przez Wykonawcę oraz zgłoszonych przez Zamawiającego nadmiernych zanieczyszczeń. Z przeprowadzonych prac Wykonawca przygotuje raport zawierający opis wykonanych czynności oraz stopień zużycia urządzenia.

## Wymagania dodatkowe

- Po każdym przeprowadzeniu przeglądu okresowego Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych prac, sporządzony na formularzu określonym w umowie. Protokół ten stanowi potwierdzenie wykonania prac pod warunkiem, ze będzie on podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Strony mogą dokonać zmiany w harmonogramie okresowych przeglądów konserwacyjnych, w formie pisemnego powiadomienia na co najmniej 7 dni przed datą planowego przeglądu. Zmiana taka wymaga pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Jeżeli zaistnieje dodatkowa potrzeba wymiany materiałów eksploatacyjnych pomiędzy planowymi terminami przeglądów konserwacyjnych, Wykonawca dostarczy i wymieni te materiały na pisemny wniosek Zamawiającego.

- Wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji oprogramowania mającego wpływ na niezawodność i prawidłowość funkcjonowania Urządzeń.

- Czynności konserwacyjne będą wykonywane poza normalnymi godzinami pracy NBP oraz w dni, w których CP jest zamknięte dla zwiedzajacych. Termin oraz szczególne warunki wykonania przeglądu Wykonawca każdorazowo uzgodni ze wskazanymi w Umowie przedstawicielami Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonywania Przeglądów okresowych, pracownicy Wykonawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomią o takim zamiarze upoważnionych pracowników Zamawiającego, informując o:

zakresie i miejscu planowanych prac,

planowanym czasie ich wykonania;

danych osobowych Pracowników wykonujących prace;

potencjalnych zagrożeniach i możliwości  wystąpienia alarmów w systemach monitorowania, szczególnie o pracach pożarowo niebezpiecznych.

- Jeżeli w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w infrastrukturze Ekspozycji, Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji powykonawczej i przekaże ja zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.

# IV. Usuwanie Awarii.

- Wymagania ogólne

Wykonawca zapewni w ramach zamówienia odpowiedni potencjał dla reagowania na zgłoszenia Zamawiającego, w zakresie:

- całodobowego, we wszystkie dni tygodnia, telefonicznego przyjmowania zgłoszeń awaryjnych Zamawiajacego,

- zapewnienia zapasu, lub dostępu do części zamiennych, w sposób umożliwiający spełnienie wymagań Zamawiającego odnośnie czasu naprawy;

- zapewnienia zapasu, lub dostępu do urządzeń multimedialnych, w sposób umożliwiający wymianę uszkodzonych urządzeń na w pełni sprawne, do czasu naprawy urządzeń uszkodzonych;

- wykonywania napraw awaryjnych i usuwania usterek z zachowaniem wymaganych Czasów reakcji, przywrócenia funkcjonalności i naprawy, wraz z dostawą niezbędnych części  zamiennych;

- usuwania skutków Awarii lub Usterek wraz z ewentualnym usunięciem wszystkich powstałych niepożądanych skutków zaistniałych Awarii lub Usterek.

- w przypadku przedłużającego się Czasu usunięcia Awarii lub Usterki, zabezpieczania miejsca ich wystąpienia i ograniczania ich skutków.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu konsultacji technicznych w godzinach pracy, w terminie do 6 godzin od momentu przesłania zgłoszenia do Wykonawcy:

- wykonawca udostępni nr telefonu serwisowego, pod którym Zamawiający uzyska wszelkie informacje na temat możliwych usterek;

- udostępniony nr telefonu będzie aktywny w dni robocze, w godzinach od 8 do 16;

- przez konsultację techniczną rozumie się wstępną ocenę Awarii lub Usterki, a jeżeli jest to możliwe ich diagnozę oraz wskazanie proponowanego sposobu naprawy.

## Poziom wymagań.

Wykonawca zapewni odpowiedni poziom świadczenia usług w zakresie reagowania na zgłoszenia Zamawiającego oraz usuwania Awarii i Usterek, przy zachowaniu Czasów reakcji, przywrócenia funkcjonalności i naprawy nie dłuższych, niż:

### Czas reakcji:

- 2 godziny dla Awarii krytycznej,

- 4 godziny dla Awarii,

- godzina zamkniecia ekspozycji w dniu zgłoszenia dla Usterek;

### Czas przywrócenia funkcjonalności:

- 24 godziny dla Awarii krytycznej,

- 2 dni robocze dla Sprzętu AV, Instalacji i Scenografii,

- 5 dni roboczych dla Urządzeń i Gablot;

### Czas naprawy:

- 10 dni roboczych.

Czas przywrócenia funkcjonalności i czas naprawy mogą zostać przedłużone:

- za zgodą Zamawiającego na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy,

- z inicjatywy Zamawiającego, w szczególności, gdy Usuwanie awarii powinno być zrealizowane poza godzinami udostępniania CP dla zwiedzających.

W przypadku, gdy dokonanie naprawy okaże się niemożliwe w określonym w Umowie terminie,  Wykonawca przed upływem tego terminu zainstaluje, w miejsce uszkodzonego urządzenia,  urządzenie zastępcze o nie gorszych od uszkodzonego parametrach technicznych. W tym przypadku, dla celów oceny Czasu naprawy uznaje się, że naprawa została wykonana z chwilą uruchomienia urządzenia zastępczego. Wykonawca zainstaluje ponownie urządzenie Zamawiającego po naprawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zastosować materiału, podzespołu, części lub technologii niezgodnych z Dokumentacją. Zamawiający zobowiązany jest udzielić lub odmówić zgody w terminie 48 godzin od otrzymania stosownej informacji. Do czasu odpowiedzi nie są wliczane dni wolne od pracy. Brak pisemnej odpowiedzi lub w Formie elektronicznej ze strony Zamawiającego we wskazanym terminie równoznaczny jest z odmową udzielenie zgody. Zgoda Zamawiającego nie jest wymagana jeżeli zachodzi potrzeba utrzymania nieprzerwanego, prawidłowego funkcjonowania Ekspozycji.

Na wymienione części zamienne, urządzenia i podzespoły, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zużyte, uszkodzone części zamienne i podzespoły, z wyjątkiem nośników informacji, w szczególności dysków twardych stają się własnością Wykonawcy i na Wykonawcy spoczywa obowiązek ich utylizacji oraz poniesienia jej kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami.)  Zużyte uszkodzone urządzenia, które są środkami trwałymi przed ich przejęciem przez Wykonawcę będą poddane ocenie technicznej Zamawiającego;

W przypadku konieczności wykonania usługi poza miejscem użytkowania Urządzenia wyposażonego w nośnik/nośniki informacji, w szczególności dyski twarde, zostanie ono wydane bez tych nośników, na podstawie protokołu wydania Urządzenia.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki

- O każdym przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego powiadamiają telefonicznie lub przez pocztę e-mail służby serwisowe Wykonawcy. Każde zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone mailowo.

- Zgłoszenie powinno zawierać informacje:

- nazwę obiektu (Centrum Pieniądza NBP);

- imię i nazwisko zgłaszającego, jego numer telefonu;

- dane identyfikujące element, którego dotyczy zgłoszenie;

- opis zauważonych nieprawidłowości;

- Wykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, nie później niż 4 godziny od chwili przekazania zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego.

- W potwierdzeniu przyjecia zgłoszenia Wykonawca nadaje i przekazuje Zamawiającemu unikatowy numer zgłoszenia, na który obie strony powołują się w korespondencji dotyczącej danej Awarii lub Usterki. Zgłoszenie zostaje formalnie uznane za otwarte oraz rozpoczęte jest naliczanie Czasu naprawy. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę czas na rozpoczęcie naprawy zaczyna być liczony po upływie 4 godzin od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, jeżeli wystąpienie Awarii lub Usterki zostanie stwierdzone przez pracowników Wykonawcy (np. podczas czynności kontrolnych lub konserwacyjnych), poinformują oni niezwłocznie o tym fakcie osoby wyznaczone przez Zamawiającego i przystąpią do zabezpieczenia miejsca awarii i usunięciem awarii lub usterki. W takim przypadku Czasy reakcji, przywrócenia funkcjonalności i naprawy Wykonawcy liczone są od chwili przekazania informacji pracownikom Zamawiającego.

- Po każdym usunięciu Awarii lub Usterki Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych prac, sporządzony na formularzu określonym w Umowie. Skan protokołu, podpisany jednostronnie, Wykonawca  zobowiązany jest wysłać niezwłocznie na adresy e-mail osób wyznaczonych przez Zamawiającego, nie później niż następnego dnia roboczego po usunięciu Awarii lub Usterki. Protokół stanowi potwierdzenie wykonania prac pod warunkiem, że będzie on podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie usuwania Awarii lub Usterki zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w infrastrukturze Ekspozycji, Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji powykonawczej i przekaże ja Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.

- W przypadku wystąpienia w obrębie CP Awarii elementów nieobjętych Umową:

    - Wykonawca ma obowiązek: zabezpieczyć miejsce wystąpienia Awarii lub pomieszczenie i znajdujące w się w jego obrębie elementy Ekspozycji, w celu ograniczenia do minimum potencjalnych strat;

koszty usuwania awarii powstałych w wyniku: pożaru, zalania wodą i innych, które są związane z działaniem tzw. „siły wyższej”, a także skutków tych Awarii i Usterek, pokrywa Zamawiający po zaakceptowaniu kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

# V. Inne wymagania

- Inne wymagania dotyczące realizacji Umowy.

Wykonawca, niezależnie od obowiązków wynikających z zapewnienia świadczenia usług w wymaganym zakresie oraz na wymaganym poziomie, w związku z realizacja zamówienia będzie zobowiązany do:

- wykonywania usług przy zachowaniu należytej staranności, a ponadto zgodnie z:

    - wymaganiami wynikającymi z Dokumentacji;

    - wymaganiami wynikającymi z decyzji właściwego organu administracji publicznej o pozwoleniu na użytkowanie CP NBP;

- realizowania Przedmiotu Umowy przy użyciu własnych środków pracy (narzędzi i sprzętu) oraz materiałów i części zamiennych;

- uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie czynności konserwacyjnych wymagających wyłączeń;

- wykonywania prac pomocniczych, takich jak wnoszenie z pomieszczeń i ponowne wnoszenie elementów Ekspozycji (mebli, urządzeń), jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Obsługi technicznej;

- stosowania się do przepisów wewnętrznych NBP dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w obiektach;

- utrzymania porządku i czystości w miejscu pracy oraz w pomieszczeniach technicznych, wykorzystywanych dla potrzeb instalacji objętych zamówieniem;

- oznaczenia swojego sprzętu, urządzeń oraz odzieży roboczej pracowników logo firmy oraz wyposażenia pracowników w identyfikatory Wykonawcy oraz zobowiązania pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy do dbania o estetykę stroju;

- naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, w szczególności powstałych w wyniku zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką techniczną lub obowiązującymi przepisami prawa;

- utylizacji zdemontowanych części maszyn i urządzeń, materiałów eksploatacyjnych nie nadających się do powtórnego użycia oraz innych materiałów szkodliwych bądź niebezpiecznych dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- udziału w czynnościach przekazywania Ekspozycji, w okresie do 30 dni od chwili przejęcia zobowiązań przez nowego Wykonawcę, wyłonionego w toku kolejnego postępowania przetargowego;

- realizowania przedmiotu Umowy ze szczególną starannością, właściwą podmiotom profesjonalnym oraz sprawnego wykonywania usług w sposób, który nie spowoduje zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu CP oraz innych obiektów NBP;

- zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, wynikających z obowiązujących przepisach dotyczących BHP i p.poż;

- prowadzenia na własny koszt szkoleń swoich pracowników w zakresie pozwalającym na aktualizację lub poszerzenie przez nich niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy uprawnień i certyfikatów;

- przestrzegania wymagań zawartych w „Warunkach konserwatorskich dla prac na ekspozycji wraz z wykazem materiałów konserwatorsko niebezpiecznych”, stanowiących Załącznik nr 4 do OPU.

## Przekazanie Wykonawcy elementów objętych Umową.

Przejęcie przez Wykonawcę elementów objętych zamówieniem nastąpi na podstawie protokołów przekazania-przejęcia sporządzonych osobno dla każdego modułu, w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie umowy.

Przejęcie poszczególnych elementów Ekspozycji, które w dniu zawarcia Umowy objęte będą gwarancjami Zewnętrznych wykonawców nastąpi na podstawie oddzielnych protokołów przekazania-przejęcia, po wygaśnięciu tych gwarancji.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowo:

- zbiór wewnętrznych procedur postępowania obowiązujących w chwili podpisania Umowy,

- informację o warunkach udzielonej gwarancji dla urządzeń pozostających na gwarancji Zewnętrznych wykonawców robót,

- scenariusz systemu zarządzania ekspozycją.

## Raportowanie realizacji Umowy.

Personel Wykonawcy zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania upoważnionym pracownikom Zamawiającego zbiorczych raportów miesięcznych z realizacji Umowy. Raporty będą sporządzane odrębnie dla Sprzętu AV, Urządzeń oraz elementów Scenografii.

Raporty będą przekazywane w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni i będą zawierały informacje o:

- przeprowadzonych w danym miesiącu przeglądach okresowych;

- przeprowadzonych w danym miesiącu innych czynnościach konserwacyjnych;

- awariach, usterkach i innych nieprawidłowościach w pracy elementów objętych zamówieniem wraz z opisem przyczyn ich wystąpienia oraz informacją o terminie i sposobie ich usunięcia oraz zastosowanych Częściach zamiennych;

- wymienionych materiałach eksploatacyjnych;

Do raportów miesięcznych dołączane będą kopie protokołów i raportów serwisowych, o ile nie zostały one wcześniej przekazane upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

## Wymagania w stosunku do obsady kadrowej Wykonawcy.

Wykonawca zapewni obsadę kadrową, to znaczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających przygotowanie zawodowe i uprawnienia niezbędne dla realizacji zamówienia, bądź przedstawi podpisaną i ważną umowę z podwykonawcą zatrudniającym  pracowników o wymaganych kwalifikacjach. W przypadku Sprzętu AV i Urządzeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1c do OPU, Konserwacja oraz usunięcie Awarii może być realizowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta tych urządzeń.

## Materiały eksploatacyjne.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest, do dostarczenia i systematycznej wymiany, na koszt własny, Materiałów eksploatacyjnych nie rzadziej niż określono w dokumentacji technicznej lub w przypadku stwierdzenia ich wcześniejszego zużycia lub utraty wymaganych parametrów. Powyższe nie dotyczy materiałów zamawianych i wymienianych samodzielnie przez Zamawiającego – papieru, utrwalacza, pasa transmisji, bębnów i tonerów dla drukarki OKI, oraz nalepek i kalki dla drukarek ZEBRA.

## Obowiązki Zamawiającego.

W związku z realizacją Umowy Zamawiający będzie zobowiązany do:

- Niezwłocznego zgłaszania Wykonawcy stwierdzonych Usterek i Awarii oraz wszelkich innych nieprawidlowości.

Umożliwienia wjazdu na teren Zamawiającego samochodów Wykonawcy, w związku z wykonywanymi czynnościami serwisowymi (nie dotyczy postoju tych pojazdów).

Umożliwienia pracownikom Wykonawcy dostępu do Ekspozycji i innych pomieszczeń, do których dostęp okaże się niezbędny do właściwego wykonania Umowy.

Zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do wykonywania prac związanych z przedmiotem Umowy oraz pobytu pracowników Wykonawcy na terenie NBP.

# VI. Wsparcie techniczne.

- Uwagi ogólne

W ramach wsparcia technicznego  Wykonawca będzie wykonywał prace rozwojowe dla Systemu aplikacji, rozumianych jako dostosowywanie istniejącego systemu aplikacji multimedialnych do zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego, dotyczących w szczególności: rozbudowy, modyfikacji, zapewnienia dostępności, utrzymania i poprawy poziomu jakości lub inne prace nad rozwojem systemu aplikacji na Ekspozycji, zlecone Wykonawcy.

Każdorazowo zlecenie wsparcia technicznego poprzedzone będzie przedstawieniem przez Wykonawcę indywidualnej kalkulacji kosztów realizacji zlecenia, która musi zostać pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji wsparcia technicznego podmiotowi innemu niż Wykonawca Umowy, kiedy oferta Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Celem usługi jest wsparcie zespołu technicznego Zamawiającego w rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie eksploatacji Urządzeń i systemów aplikacji multimedialnych problemów technicznych.

Maksymalna ilość godzin pracy przewidziana w ramach usługi wsparcia technicznego wynosi 1000. Zakres i termin realizacji zostanie uzgodniony pomiędzy stronami dla każdego indywidualnego zlecenia indywidualnie. Zrealizowanie przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę Wsparcia technicznego w zakresie niższym niż 1000 godzin, nie upoważnia Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego [do umowy].

Wsparcie techniczne będzie obejmowało w szczególności:

    - prace projektowe związane z dostosowaniem Systemu aplikacji do zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego;

próby eksploatacyjne, wdrożenia pilotażowe dla nowych produktów lub rozwiązań;

prace związane z analizą zainteresowania poszczególnymi aplikacjami wśród zwiedzających CP;

pomoc w zakresie zarządzania i optymalizacji Systemu aplikacji, oraz rozwiązywania bieżących problemów związanych z eksploatacją Systemu aplikacji.

## Zasady zlecania i odbioru usług wsparcia technicznego:

    - Zapotrzebowanie na usługę wsparcia technicznego Zamawiający, z 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem będzie składał w formie zamówienia, na formularzu określonym w Umowie.

    - Przed wystawieniem zamówienia na usługę wsparcia technicznego Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy z pytaniem o potwierdzenie możliwości wykonania określonego zakresu prac.

    - Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu takiego zapytania prześle Zamawiającemu potwierdzenie gotowości wykonania wskazanych prac, określając termin realizacji prac, wymagany nakład roboczogodzin i szczegółowe zasady realizacji zamówienia z zastosowaniem ryczałtowej stawki roboczogodziny określonej w Umowie, zgodnej z ofertą cenową  złożoną przez Wykonawcę.

    - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu przedstawionych warunków realizacji zamówienia.

    - Przyjęcie warunków realizacji zamówienia przez Zamawiającego następuje przez złożenie Zamówienia usługi wsparcia technicznego, na formularzu, którego wzór zostanie określony w Umowie.

    - Wykonanie usługi wsparcia technicznego przez Wykonawcę będzie potwierdzone w podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy protokole odbioru usługi wsparcia technicznego, sporządzonym na formularzu, którego wzór zostanie określony w Umowie.

    - Prawidłowo podpisany Protokół odbioru Zlecenia będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonana usługę.

# VII. Zlecenia drobne.

W ramach zawartej z Wykonawcą Umowy, Zamawiający będzie miał możliwość zlecania Wykonawcy wykonania w obrębie CP drobnych robót budowlano-instalacyjnych, lub innych prac, które nie są nieobjęte zakresem podstawiowym Umowy.

Zlecenia te mogą dotyczyć w szczególności:

- prac instalacyjno-budowlanych,

- usuwania skutków Awarii w zakresie napraw elementów budowlanych oraz wystroju wnętrz,

- czynności konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i instalacji nieobjętych serwisem wykonawcy (np. w przypadku niewywiązywania się Zewnętrznych wykonawców robót z zobowiązań gwarancyjnych);

- modernizacji, rekonfiguracji, lub zmiany parametrów pracy urządzeń, która nie jest możliwa do wykonania bez wymiany części, lub podzespołów;

- montażu i demontażu elementów Ekspozycji nie związanego z usuwaniem awarii i usterek;

Każdorazowo zlecenie drobne poprzedzone będzie przedstawieniem przez Wykonawcę indywidualnej kalkulacji kosztów realizacji zlecenia, która musi zostać pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji zlecenia podmiotowi innemu niż Wykonawca Umowy, kiedy oferta Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Na wykonane roboty i dostarczone w ramach zlecenia urządzenia i podzespoły, Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji oraz obejmie je usługami serwisowymi świadczonymi w ramach zamówienia.

Zlecenia udzielane będą przez Zamawiającego po zaakceptowaniu przez niego kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku zleceń obejmujących roboty budowlano instalacyjne, kosztorysy te będą sporządzane według n/w zasad:

    - koszty robocizny rozliczane będą na podstawie ilości roboczogodzin wynikających z normatywów oraz aktualnych w dacie zlecenia średnich stawek robocizny kosztorysowej dla danej branży (sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej) i danego województwa, w którym zlokalizowany jest obiekt którego dotyczy zlecenie, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego IRS”;

koszty sprzętu  - wg ilości motogodzin wynikających z normatywów oraz aktualnych w dacie zlecenia średnich cen pracy sprzętu, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego IRS”;

wartość narzutów pośrednich i zysku – wg aktualnych w dacie zlecenia średnich wskaźników narzutów kosztów pośrednich i średnich wskaźników narzutów zysku dla danej branży (sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej) i danego województwa, w którym zlokalizowany jest obiekt którego dotyczy zlecenie, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego IRS”;

koszty materiałów (jeżeli zlecenie wykonane zostanie z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy):

- dla materiałów typowych – wg cen średnich (bez kosztów zakupu), wyspecyfikowanych i publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud „Informacja o cenach materiałów instalacyjnych”, „Informacja o cenach materiałów elektrycznych” i  „Informacja o cenach materiałów budowlanych”,

- dla materiałów specjalistycznych, niespecyfikowanych w w/w wydawnictwie – na podstawie kopii faktur zakupowych Wykonawcy,

- nie przewiduje się możliwości wprowadzania dodatkowych narzutów kosztów zakupu materiałów.

Wartość jednorazowego zlecenia drobnego nie może przekroczyć wartości określonej w Umowie.

Łączna wartość wszystkich zleceń drobnych nie może przekroczyć 30% wartości zakresu podstawowego Umowy.

VIII. Zasady wykonywania prac malarskich – odświeżenie ekspozycji.

1.	Zamawiący przewiduje jednorazowe malowanie ścian i sufitów Ekspozycji po podpisaniu umowy, w terminie ustalonym z Wykonawcą w trybie roboczym, jednak nie później niż w terminie dwóch miesięcy. Wykaz powierzchni do malowania określa załącznik nr 5 do OPU. Następnie Wykonawca wykona kolejne dwa malowania, każde kolejne nie później niż 12 miesięcy od poprzedniego malowania, według wykazu powierzchni do malowania określonych w Załączniku nr 5a do OPU.

2. Przed przystąpieniem do prac malarskich Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie elementy graficzne znajdujące się na ścianach wskazanych do malowania, w celu właściwego ich odtworzenia po zakończeniu prac malarskich, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

3.	Centrum Pieniądza NBP dostarczy Wykonawcy komplet plików produkcyjnych elementów graficznych ekspozycji, które mają być odtworzone po zakończeniu prac malarskich.

4.	Przed przystąpieniem do prac Wykonawca starannie zabezpieczy wszystkie stałe elementy ekspozycji.

5.	Wykonawca zabezpieczy narzędzia i urządzenia wykorzystywane do prac malarskich w sposób uniemożliwiający  mechaniczne  uszkodzenie podłoża lub ścian Ekspozycji.

6.	W trakcie prowadzonych prac odbywać się będą cykliczne, cotygodniowe spotkania koordynacyjne, w których będą brać udział przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Termin spotkań zostanie obustronnie uzgodniony.

7.	O ile wystąpi taka konieczność, o wszelkich pracach głośnych lub ogniowo niebezpiecznych Wykonawca poinformuje NBP nie później niż na jeden dzień przed planowanymi pracami i przystąpi do nich dopiero po uzyskaniu formalnej zgody ze strony NBP.

8.	Ze względu na brak możliwości stałego wyłączenia wentylacji mechanicznej na terenie ekspozycji CP NBP, Wykonawca będzie każdorazowo wskazywał obszar, w którym prowadzone będą prace i na ten czas wentylacja mechaniczna będzie wyłączana strefowo.

9.	Informacja o rejonie w którym prowadzone będą prace zostanie również przekazana do Departamentu Bezpieczeństwa w celu wyłączenia strefowego systemów zabezpieczeń technicznych. Wniosek o wyłączeniu musi zostać złożony nie później niż na dwa dni przed planowanymi pracami i musi zawierać informację o rejonie i terminie prowadzonych prac.

10.	Użycie przez Wykonawcę środków chemicznych (farb, rozpuszczalników, gruntów itp.) możliwe będzie jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody konserwatora CP NBP.

11.	Wykonawca dostarczy do NBP karty katalogowe wszelkich środków chemicznych używanych na terenie ekspozycji CP NBP. Na tej podstawie Wykonawca uzyska zgodę na ich stosowanie na ekspozycji.

12.	NBP zapewni Wykonawcy pomieszczenie do mycia narzędzi malarskich. Będzie to pomieszczenie na terenie CP NBP.

13.	NBP zapewni Wykonawcy możliwość stałego wjazdu jednego samochodu na dziedziniec główny oraz czasowych wjazdów jednorazowych na potrzeby załadunku i rozładunku.

14.	Na koniec prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest sprzątnąć ekspozycję CP NBP i usunąć  wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac.

15.	Po zakończeniu prac strony sporządzą protokół przekazania ekspozycji CP NBP do użytkowania.

16. Do wykonywania prac malarskich Wykonawca dobierze farby odpowiadające kolorystyce Ekspozycji i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokonanego wyboru na podstawie przygotowanych próbek naniesionych na wyznaczoną powierzchnię.

IX. Zasady przebudowy studni multimedialnych w Module 02

Ekspozycji.

1. Opis zadania

1) Przebudowa studni multimedialnych w Module 02 polega na opracowaniu projektu technicznego 8 nowych stanowisk typu „studnia multimedialna” (w miejsca istniejących), dostawę i montaż konstrukcji modułowej, instalację nowego ekranu LED, integrację z istniejącym ekranem dotykowym, uruchomienie stanowiska oraz dostosowanie istniejących aplikacji multimedialnych.

2) Wykonawca będzie realizować zadanie na podstawie zapotrzebowania wraz ze wskazaniem terminu jedo wykonania, z zastrzeżeniem iż realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Zapotrzebowanie zostanie przekazane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany do korespondencji w Umowie.

3) Za termin wykonania zadania objętego zapotrzebowaniem uznaje się dzień złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej zgłoszenia do odbioru prac na zasadach określonych pkt 5.

2. Zakres prac

1.   Dokumentacja

-   Opracowanie projektu technicznego konstrukcji studni, przygotowanego do akceptacji

Zamawiającego. Pogladowy szkic studni multimedialnej stanowi rys. 1 ponizej.

-  Opracowanie opisu rozwiązań technologicznych gwarantujących prawidłową,

bezawaryjną i bezpieczną pracę stanowiska.

-  Weryfikacja wymiarów i warunków montażowych na miejscu realizacji.

Rys. 1.

- 2.  Prace demontażowe i przygotowawcze:

- -   Demontaż istniejącej konstrukcji studni.

-    Zachowanie w stanie nienaruszonym istniejących zewnętrznych obudów,

z możliwością ich ponownego wykorzystania.

-    Remont oraz odnowienie obudów studni, obejmujące przywrócenie pierwotnego

stanu i wyglądu.

3.  Wykonanie nowej konstrukcji wsporczych:

-   Zaprojektowanie konstrukcji zapewniającej stabilność i wygodę użytkowania, w tym

przez dzieci.

-   Wykonanie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu

konstrukcji modułowej z profili aluminiowych, umożliwiającej dalszą

rozbudowę i łatwy serwis.

-   Wykonanie uniwersalnych uchwytów montażowych umożliwiających instalację

istniejących technologii dotykowych i alternatywnych nośników w przyszłości (zasi        lacze ekranu,kontrolery,procesory wideo,pozostałe elementy elektroniczne) oraz

zapewniających łatwy dostęp kalibracyjny do wnętrza studni bez konieczności

demontażu ekranu LED i szyby z nakładką zapewniając przy tym właściwe odprowadzanie ciepła.

4.    Uruchomienie stanowiska

-  Konfiguracja całego stanowiska, w tym ekranów, sterowników, zasilaczy, itp.

niezbędnych do pracy urządzeń i elementów.

-  Przeprowadzenie testów funkcjonalnych.

-  Przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej.

5.     Oprogramowanie

Dostosowanie aplikacji multimedialnych w studniach do ekranów LED.

-  Integracja aplikacji z dotykiem, wprowadzonymi nowymi rozwiązaniami oraz pozostałymi elementami ekspozycji.

- Dostosowanie rozdzielczości i jakości do możliwości nowych ekranów.

3. Wymagania montażowe i wykonawcze

-  Konstrukcja oraz ekran muszą być dostosowane do istniejących elementów ekspozycji.

-  Wszystkie wymiary należy potwierdzić przed wykonaniem projektu wykonawczego.

-  Wykonawca odpowiada za poprawną integrację wszystkich systemów

i kompatybilność urządzeń.

-  Wymagane jest zapewnienie wentylacji biernej lub aktywnej umożliwiającej skuteczne

odprowadzanie ciepła.

4. Dokumentacja

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- - powykonawczy projekt techniczny,

- - schematy instalacji,

- - instrukcję serwisową,

- - instrukcję użytkowania,

- - gwarancje i certyfikaty urządzeń.

- - prawa autorskie do wytworzonych aplikacji

5 . Odbiór prac

Odbiór nastąpi po pozytywnym przeprowadzeniu testów stanowiska podczas których sprzęt AV i aplikacje muszą działać stabilnie i zgodnie z założeniami projektowymi oraz na podstawie oględzin potwierdzających stabilność konstrukcji wsporczych a także estetykę i jakość odnowienia obudów studni.

Potwierdzeniem bezusterkowego odbioru prac będzie Protokół odbioru Modułu bez uwag.

X. Zasady montażu ekranów w Module 13 Ekspozycji.

1. Opis zadania

1) Przebudowa stanowiska map w Module 13 polega na opracowaniu projektu technicznego montażu ekranów (w miejsca istniejących), instalację nowego ekranu LED oraz monitorów, uruchomienie stanowiska oraz dostosowanie istniejących aplikacji multimedialnych.

2) Wykonawca będzie realizować zadanie na podstawie zapotrzebowania wraz ze wskazaniem terminu jedo wykonania, z zastrzeżeniem iż realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Zapotrzebowanie zostanie przekazane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany do korespondencji w Umowie.

3) Za termin wykonania zadania objętego zapotrzebowaniem uznaje się dzień złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej lub w Formie elektronicznej zgłoszenia do odbioru prac na zasadach określonych pkt 5.

2. Zakres prac

1.   Dokumentacja

-   Opracowanie projektu technicznego konstrukcji, przygotowanego do akceptacji

Zamawiającego. Pogladowy szkic stanowi rys. 1 ponizej.

-  Opracowanie opisu rozwiązań technologicznych gwarantujących prawidłową,

bezawaryjną i bezpieczną pracę stanowisk.

-  Weryfikacja wymiarów i warunków montażowych na miejscu realizacji.

Rys. 1.

- 2.  Prace demontażowe i przygotowawcze:

- -   Demontaż szyb i istniejących ekranów LED.

3.  Montaż:

-   Zamontowanie ekranów LED i monitorów do istniejącej konstrukcji.

4.    Uruchomienie stanowiska

-  Konfiguracja całego stanowiska, w tym ekranów, sterowników, zasilaczy, itp.

niezbędnych do pracy urządzeń i elementów.

-  Przeprowadzenie testów funkcjonalnych.

-  Przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej.

5.     Oprogramowanie

- Dostosowanie istniejących aplikacji multimedialnych stanowisk.

- Integracja aplikacji z wprowadzonymi nowymi roziązaniami.

- Dostosowanie rozdzielczości i jakości do możliwości nowych ekranów.

3. Wymagania montażowe i wykonawcze

-  Konstrukcja oraz ekran muszą być dostosowane do istniejących elementów ekspozycji.

-  Wszystkie wymiary należy potwierdzić przed wykonaniem projektu wykonawczego.

-  Wykonawca odpowiada za poprawną integrację wszystkich systemów

i kompatybilność urządzeń.

4. Dokumentacja

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- - powykonawczy projekt techniczny,

- - schematy instalacji,

- - instrukcję serwisową,

- - instrukcję użytkowania,

- - gwarancje i certyfikaty urządzeń.

- - prawa autorskie do wytworzonych aplikacji

5 . Odbiór prac

Odbiór nastąpi po pozytywnym przeprowadzeniu testów stanowiska podczas których sprzęt AV i aplikacje muszą działać stabilnie i zgodnie z założeniami projektowymi oraz na podstawie oględzin potwierdzających stabilność konstrukcji wsporczych a także estetykę i jakość odnowienia obudów studni.

Potwierdzeniem bezusterkowego odbioru prac będzie Protokół odbioru Modułu bez uwag.

Procedura odbioru czynności określonych w Rozdziałach IX-X OPU – określona została w załączniku nr 7

XI.  Załączniki

- Załącznik nr 1.	Wykaz Sprzętu AV istniejącego na ekspozycji i objętego Umową od dnia jej podpisania.

- Załącznik nr 1a. Wykaz Sprzętu AV istniejącego na ekspozycji i objętego Umową od dnia 15.12.2027 r

- Załącznik nr 1b. Wykaz Sprzętu AV istniejącego na ekspozycji i objętego Umową od dnia 31.03.2027 r.

- Załącznik nr 1c. Wykaz Sprzętu AV i Urządzeń, w przypadku których Konserwacja oraz usunięcie Awarii mogą być realizowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta tych urządzeń.

- Załącznik nr 2.   Wykaz Urządzeń

- Załącznik nr 3.	  Wykaz Gablot.

- Załącznik nr 4.	Warunki konserwatorskie dla prac na ekspozycji wraz z wykazem materiałów konserwatorsko niebezpiecznych.

- Załącznik nr 5.   Wykaz powierzchni do malowania przy pierwszym malowaniu.

- Załącznik nr  5a Wykaz powierzchni do malowania przy dwóch kolejnych malowaniach.

- Załącznik nr 6.   Wykaz sprzętu AV przeznaczonego do nowych studni multimedialnych

- w      Module 02.

- Załącznik nr 6a. Wykaz sprzętu AV przeznaczonego do wymiany w Module 13.

- Załącznik nr 7.  Procedura odbioru czynności określonych w Rozdziałach IX-X