Załącznik 6 do OPU

Wykonania nowej konstrukcji 8szt. studni multimedialnych wraz z instalacją ekranu LED, w module 02.

Parametry techniczne – ekran LED

W ramach zamówienia należy dostarczyć i zainstalować 8 ekranów LED o następujących parametrach minimalnych:

- kształt: okrągły, gładka krawędź (bez ząbków),

- średnica: 100 cm,

- jasność: min. 600 nitów,

- pixel pitch: max. P1.25,

- technologia SMD z powłoką ochronną GOB,

- serwis: dostęp od frontu,

- częstotliwość odświeżania: min. 3840 Hz,

- kompletność: karty odbiorcze i niezależny procesor wideo dla każdego ekranu,

- średni pobór mocy: max. 180 W/m²,

- grubość: max. 85 mm.

Uwaga

Ostateczne wymiary ekranów LED należy potwierdzić podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Rysunek poglądowy stanowiska