Załącznik nr 5 do OPU

Wykaz powierzchni do malowania do odmalowania przy pierwszym malowaniu

|  | Nazwa modułu / element | (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Roboty malarskie ściany, sufity. |  |
| 1 | Strefa wejścia (hs=3m) |  |
| 1.1. | ściany, słupy | 65,1 |
| 1.2. | sufit, | 88,3 |
| 2 | Szatnia (hs=2,52m) |  |
| 2.1. | ściany, słupy | 94,9 |
| 2.2. | sufit, | 43,3 |
| 3 | Łazienka (hs=2,52m) |  |
| 3.1. | ściany | 7,7 |
| 3.2. | sufit, | 10,9 |
| 4 | Klatka schodowa F1 |  |
| 4.1. | ściany | 56,9 |
| 4.2. | biegi | 116 |
| 5 | Komunikacja (hs=3m) |  |
| 5.1. | ściany, słupy poz.3.37, 6.5, 10.48 | 148,8 |
| 5.2. | sufit nad poz. 3.37, 6.5, 9.38, 10.48 | 78 |
| 6 | Moduł 01 (hs=4,5m) |  |
| 6.1. | ściana projekcyjna naprzeciwko wejścia | 48,2 |
| 7 | Moduł 02 |  |
| 7.1. | ścianki obwodowo na wysokość 0,7m | 30,7 |
| 7.2. | wnęki, h=3,5m | 23,1 |
| 8 | Moduł 03 (hs=3m) |  |
| 8.1. | ściany (przejście z modułu 02) | 26,8 |
| 8.2. | ściana do projekcji | 7,1 |
| 9 | Moduł 04 (hs=4.9m) |  |
| 9.1. | ściany, słupy | 245,3 |
| 9.2. | brama Banku Centralnego | 50,5 |
| 10 | Moduł 05 (hs=4,9m) |  |
| 10.1. | ściany | 172,7 |
| 10.2. | sufity, kopuła | 134,5 |
| 11 | M06 (numizmatyk) (hs=3,28) |  |
| 11.1. | pom. projekcji | 17,6 |
| 12 | M07- przedsionek lab. Autentyczności (hs=2,89) |  |
| 12.1. | ściany | 26,8 |
| 12.2. | sufit | 7,1 |
| 12.3. | ściana do projekcji | 5,2 |
| 13 | M08 (skarbiec) (hs=2,94) |  |
| 13.1. | ściany | 89,9 |
| 14 | M09 (wojny) (hs=2,55) |  |
| 14.1. | ściany, słupy | 41,3 |
| 14.2. | sufit | 9,1 |
| 15 | M10/11 (transformacja) (hs=2,5) |  |
| 15.1. | ściany | 29,6 |
| 15.2. | sufit | 1,7 |
| 16 | Moduł 12 (giełda i rynki) (hs=2,89) |  |
| 16.1. | słupy | 9 |
| 16.2. | podciąg | 11,2 |
| 16.3. | ściany wnęki | 10 |
| 17 | Moduł 13 (systemy płatnicze) (hs=2,9) |  |
| 17.1. | ściany przejście z M12 do M13 wraz z fragmentami ściany po łuku | 15 |
| 17.2. | ściany zaplecza bankomatu | 43,5 |
| 18 | Moduł 14 (unie walutowe i gospodarcze) |  |
| 18.1. | brak zakresu do malowania |  |
| 19 | Moduł 15 (twórca i produkcja pieniądza) (hs=2,87) |  |
| 19.1. | ściany (projekcyjna, podwieszona) | 15,4 |
| 20 | Modul 16 (pieniądz w sztuce) (hs=2,9) |  |
| 20.1. | ściany zewn. obwodowo | 99,7 |
| 20.2. | ściany komunikacji, przedsionek | 84,7 |
| 20.3. | ściany przedsionek łazienki | 25,9 |
| 20.4. | sufit przedsionek łazienki | 6,7 |
| 21 | Strefa wypoczynku |  |
| 21.1. | ściany, słupy | 62,61 |
| 21.2. | sufit | 34,40 |
| 21.3. | tablica - farba tablicowa magnetyczna | 4,00 |
| 22 | Sala Edukacyjna |  |
| 21.1. | ściany, słupy | 149,39 |
| 21.2. | tablica-farba tablicowa magnetyczna | 8,00 |
| RAZEM: |  | 2256,60 |

1. Zakres prac:

1.1. Roboty malarskie polegające na odtworzeniu pierwotnego stanu estetycznego powierzchni wg zestawienia (dwukrotne malowanie farbą lateksową wraz z naprawą oraz przygotowaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farb).

1.2. Demontaż, oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń oraz ponowny montaż istniejących aluminiowych elementów dekoracyjnych oraz, o ile będzie to konieczne, innych elementów scenografii.

1.3. Inwentaryzacja oraz odtworzenie informacji wizualnej (pliki produkcyjne grafik i oznaczeń kierunkowych i informacyjnych, w formie elektronicznej, dostarczy Zamawiający) naklejonej bezpośrednio na ściany.

1.4. Demontaż oraz ponowny montaż elementów informacji wizualnej umieszczonej na demontowalnych tabliczkach, płytach szklanych itp.,

1.5. Zabezpieczenie powierzchni oraz stałych elementów ekspozycji Centrum Pieniądza wraz ze wszystkimi urządzeniami przed ewentualnym zabrudzeniem, uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

1.6. Sprzątanie.

2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę udostępnionych pomieszczeń, w szczególności za urządzenia, sprzęt i wyposażenie do chwili odbioru.  Uszkodzone lub zniszczone elementy wykonawca wymieni na własny koszt.

3. Roboty malarskie należy wykonać farbami lateksowymi: Tikkurila Optiva Color (specjalistyczna, wysokowydajna farba wykończeniowa, zmywalna o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia), pełny mat, kolory inne niż czarny oraz farbą Flugger Flutex matową, antyrefleksyjną w kolorze czarnym. Do wykonania prac należy stosować produkty systemowe lub dopuszczone przez producenta farb. Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót. Całość prac należy wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami pod kontrolą uprawnionych osób. Prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.