| Pakiet/ Zadanie | Nazwa materiału | Nazwa własna/handlowa | Nazwa producenta | Norma wykonania i DN połączenia kołnierzowego | Średnica wewnętrzna rury [mm] | Średnica zewnętrzna rury [mm] | Średnica zewnętrzna rury osłonowej [mm] | Ciśnienie nominalne [Mpa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | kolano kołnierzowe stalowe DN150 PN40 30° zabezpieczone antykorozyjnie laminatem lub równoważnym tworzywem |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 1/2 | kolano kołnierzowe stalowe DN150 PN40 45° zabezpieczone antykorozyjnie laminatem lub równoważnym tworzywem |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 1/3 | kolano kołnierzowe stalowe DN150 PN40 60° zabezpieczone antykorozyjnie laminatem lub równoważnym tworzywem |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 2 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu metanu DN-200 PN-6,3 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 3 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna preizolowana DN-100 PN-40 L-6,0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna preizolowana DN-150 PN-40 L-6,0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna z wewnętrzną wykładziną termoplastyczną DN-150 PN-40 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 6 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu wody z wewnętrzną wykładziną termoplastyczną DN-150 PN-25 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 7 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu wody DN-200 PN-25 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 8 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu wody DN-150 PN-20 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 9 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu wody DN-100 PN-40 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 10 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu wody DN-100 PN-25 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 11 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna trudnościeralna do mieszaniny popiołowo-wodnej, gazów inertnych i metanu DN-150 PN-40 L-6m |  |  |  |  |  | ------ |  |
| 12 | rura kołnierzowa z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważna do transportu podsadzki hydraulicznej i gazów inertnych DN-150 PN-64 L-6,0m |  |  |  |  |  | ------ |  |