| Zadanie | Nazwa materiału |  |  | Nazwa wyrobu równoważnego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termostat otwierający KTO 011 0°C do +60°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sygnalizator poziomu (pływakowy) z podwójnym magnesem NGS-2100; prod. KOBOLD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ultradźwiękowy miernik poziomu cieczy SGP 362-6 Echo TREK wraz z separatorem iskrobezpiecznym PGK301AEx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Radarowy miernik poziomu HTK 410-6 HTK4106M NIVELCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wejście dwustanowe 4DI 24DC 3m s Wago 750-402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyświetlacz LCD LED55X31-G Electronic Assembly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyświetlacz graficzny LCD-EAW-7KHLW 240x128, 144x104x14, 3mm, 5VDC (MK-300, MK-600) Electronic Assembly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD graficzny biały, FSTN Positive; 160x104, PIN:16 Electronic Assembly EA DOGXL160W-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________

(podpis wykonawcy)