## Arkusz1
Formularz cenowy: Dostawa materiałów i komponentów elektrotechnicznych do magazynu Enea Ciepło sp. z o.o. (sygnatura postępowania: BZ/261/JM/D/124/26)
Lp. | Nazwa materiału | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Łączna wartość
1 | Bednarka ocynkowana 25 X 4 | TIGA-CYNK lub Parotec lub CYNK-MAL | kg | 300 | 0 | 0
2 | Gniazdo 230V podwójne. herm. białe | CEDAR | szt. | 10 | 0 | 0
3 | Gniazdo 230V pojedyńcze. herm. białe | CEDAR | szt. | 50 | 0 | 0
4 | Kołek do montażu w styropianie TOX AISOL | TOX THERMO | szt. | 400 | 0 | 0
5 | Kołek rozporowy z wkrętem DN8, FIX-08+ | KOELNER | szt. | 3000 | 0 | 0
6 | Kołek szybkiego montażu 100x8 (po 100 szt. opk.) | KOELNER lub KLIMAS | op. | 5 | 0 | 0
7 | Kołek szybkiego montażu 160x8 (po 100 szt. opk.) | KOELNER lub KLIMAS | op. | 10 | 0 | 0
8 | Kontaktron B-1M | SATEL | szt. | 50 | 0 | 0
9 | Końcówka oczkowa do kabli typ KOE 8-16 | ERKO lub ERGOM | szt. | 1500 | 0 | 0
10 | Końcówka tulejkowa izolowana 0,34-8 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 40 | 0 | 0
11 | Końcówka tulejkowa izolowana 0,5-10 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 50 | 0 | 0
12 | Końcówka tulejkowa izolowana 0,75-10 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 200 | 0 | 0
13 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5-10 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 30 | 0 | 0
14 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5-10 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 30 | 0 | 0
15 | Końcówka tulejkowa izolowana 4-10 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 10 | 0 | 0
16 | Końcówka tulejkowa izolowana 6-10 (op. 100 szt.) | ERKO lub ERGOM | op. | 10 | 0 | 0
17 | Lampka sygn. L301 czerwona | LEGRAND | szt. | 200 | 0 | 0
18 | Licznik energii elektrycznej LE-01 MW na TH z interfejsem komunikacyjnym RS-485 | F&F | szt. | 10 | 0 | 0
19 | Obudowa S-2 biała | LEGRAND | szt. | 20 | 0 | 0
20 | Ogranicznik przepięć Typ T2 1P 20kA, AC 275 | SIMET lub DEHN | szt. | 200 | 0 | 0
21 | Opaska kablowa 160 X 2,5 (op. 100 szt.) | Radpol lub Trytyt | op. | 20 | 0 | 0
22 | Opaska kablowa 200X3,6 (op. 100 szt.) | Radpol lub Trytyt | op. | 30 | 0 | 0
23 | Opaska kablowa 300X4,8 (op. 100 szt.) | Radpol lub Trytyt | op. | 20 | 0 | 0
24 | Opaska uziemiająca na rurę DN 20 | Trytyt lub SIMET lub POLLMANN | szt. | 100 | 0 | 0
25 | Opaska uziemiająca na rurę DN 25 | Trytyt lub SIMET lub POLLMANN | szt. | 320 | 0 | 0
26 | Opaska uziemiająca na rurę DN 32 - 50 | Trytyt lub SIMET lub POLLMANN | szt. | 100 | 0 | 0
27 | Oprawa hermetyczna IP 65 1200 2X tuba LED | Ledvance (Osram) lub Philips Lighting | szt. | 400 | 0 | 0
28 | Przewód BiT LiYCY 4x0,5 (nr katalogowy S30589 ) | Bitner | mb | 300 | 0 | 0
29 | Przewód LGY 16 żółto-zielony (po 100m) | Halukabel lub Elpar lub Elektrokabel | mb | 500 | 0 | 0
30 | Przewód OMY 2x0,75 z metrażem (po 100m) | Halukabel lub Elpar lub Elektrokabel | mb | 3000 | 0 | 0
31 | Przewód YDYŻO 3x1,5 z metrażem (po 100m) | NKT lub Elpar lub Elektrokabel lub Halukabel | mb | 2000 | 0 | 0
32 | Przewód YDYŻO 3x2,5 z metrażem (po 100m) | NKT lub Elpar lub Elektrokabel lub Halukabel | mb | 200 | 0 | 0
33 | Przewód YDYŻO 3x4 z metrażem (po 100m) | NKT lub Elpar lub Elektrokabel lub Halukabel | mb | 500 | 0 | 0
34 | Przewód OWY 5x0,75 (po 100m) | NKT lub Elektrokabel | mb | 1500 | 0 | 0
35 | Przewód OMY 3x0,75 (po 100m) | NKT lub Elektrokabel | mb | 2000 | 0 | 0
36 | Przewód sterowniczy nieekranowany LIYY 2x0,34mm2 (po 100m) | Halukabel | mb | 5500 | 0 | 0
37 | Puszka N/T P-4 100X100 IP 55 | Elektro-Plast lub SIMET | szt. | 50 | 0 | 0
38 | Rozdzielnia RN 65 3x18 natynkowa z listwami | LEGRAND | szt. | 50 | 0 | 0
39 | Rozdzielnica Hermetica RN-1x12+1 – 2207-01 | Elektroplast | szt. | 10 | 0 | 0
40 | Rozłącznik FR 301 40A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 70 | 0 | 0
41 | Rura karbowana DN 16 (50 m) | AKS ZIELONKA lub Elektro-Plast | op. | 10 | 0 | 0
42 | Rura RL-16 | MINBUD lub ZPTS Obrowo | mb | 300 | 0 | 0
43 | Rura RL-22 | MINBUD lub ZPTS Obrowo | mb | 4500 | 0 | 0
44 | Stycznik modułowy, 25A ICT 230V 2NO | LEGRAND | szt. | 60 | 0 | 0
45 | Świetlówka LED -1,2M 16 lub 16,1W 4000K 230V AC | Ledvance (Osram) lub Philips Lighting | szt. | 1000 | 0 | 0
46 | Taśma izolacyjna CZARNA 20m X 19mm | ANTICOR lub TESA lub 3M | szt. | 25 | 0 | 0
47 | Taśma izolacyjna NIEBIESKA 20m X 19mm | ANTICOR lub TESA lub 3M | szt. | 10 | 0 | 0
48 | Taśma izolacyjna ŻÓŁTO-ZIELONA 20m X 19mm | ANTICOR lub TESA lub 3M | szt. | 25 | 0 | 0
49 | Uchwyt UN-16 | tożsamy z producentem rur RL oraz złączek ZCLF | szt. | 1000 | 0 | 0
50 | Uchwyt UN-22 | tożsamy z producentem rur RL oraz złączek ZCLF | szt. | 7000 | 0 | 0
51 | Wył. Różnicowopądowy. 2P 25A/30mA ch-ka AC | LEGRAND (seria TX) | szt. | 200 | 0 | 0
52 | Wył. Różnicowoprądowy 4P 25A/30mA ch-ka AC | LEGRAND (seria TX) | szt. | 5 | 0 | 0
53 | Wył. Różnicowoprądowy 4P 40A/30mA ch-ka AC | LEGRAND (seria TX) | szt. | 5 | 0 | 0
54 | Wyłącznik inst. 1P B-10A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 50 | 0 | 0
55 | Wyłącznik inst. 1P B-6A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 150 | 0 | 0
56 | Wyłącznik inst. 1P C-16A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 80 | 0 | 0
57 | Wyłącznik inst. 1P C-20A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 50 | 0 | 0
58 | Wyłącznik inst.1P C-2 A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 30 | 0 | 0
59 | Wyłącznik inst.1P C-4 A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 120 | 0 | 0
60 | Wyłącznik inst.1P C-6 A | LEGRAND (seria TX) | szt. | 100 | 0 | 0
61 | Przełącznik modułowy FR-321 32A | LEGRAND | szt. | 120 | 0 | 0
62 | Wyłącznik pojedynczy, herm. biały | CEDAR | szt. | 80 | 0 | 0
63 | Zasilacz HDR-30-24 | MeanWell | szt. | 50 | 0 | 0
64 | Złącze RJ45W (do płaskich przewodów) | Lan lub NINIGI | szt. | 100 | 0 | 0
65 | Złączka szynowa ZUG-2,5-50 mm na imbus niebieska KE 61 | Ensto | szt. | 25 | 0 | 0
66 | Złączka szynowa ZUG-2,5-50 mm na imbus szara KE 61 | Ensto | szt. | 75 | 0 | 0
67 | Złączka zaciskowa (zamykana) WAGO 221-413 COMPACT 3-torowa do wszystkich rodzajów przewodów(0,14-4 mm2 linka; 0,2-4 mm2 drut) z dźwignią | Wago | szt. | 250 | 0 | 0
68 | Złączka zaciskowa (zamykana) WAGO 221-415 COMPACT 5-torowa do wszystkich rodzajów przewodów(0,14-4 mm2 linka; 0,2-4 mm2 drut) z dźwignią | Wago | szt. | 100 | 0 | 0
69 | Złączka zaciskowa (zamykana) WAGO 221-412 COMPACT 2-torowa do wszystkich rodzajów przewodów(0,14-4 mm2 linka; 0,2-4 mm2 drut) z dźwignią | Wago | szt. | 300 | 0 | 0
70 | Złączka ZCLF 16 | tożsamy z producentem rur RL oraz uchwytów UN | szt. | 600 | 0 | 0
71 | Złączka ZCLF 22 | tożsamy z producentem rur RL oraz uchwytów UN | szt. | 7000 | 0 | 0
72 | Uchwyt do bednarki ostry 100 z kołkiem 10 | ELKO-BIS | szt. | 100 | 0 | 0
73 | Gniazdo modułowe 2P+Z 16A 250V na szynę TH35 | LEGRAND | szt. | 50 | 0 | 0
74 | Żarówka LED E27 8,5W 4000K | OSRAM | szt. | 100 | 0 | 0
75 | Podwójna złączka oświetleniowa WAGO 224-112 | Wago | szt. | 200 | 0 | 0
76 | Zacisk uziemiający do bednarki o wymiarach 30 x 3 - 10 mm, posiadający klemę do łączenia przewodów PE o przekroju od 2,5-95 mm² | Dehn | szt. | 25 | 0 | 0
[5 empty] | SUMA NETTO | 0
[5 empty] | VAT 23% | 0
[5 empty] | BRUTTO | 0
INSTRUKCJA
1. | Wpisać ceny jednostkowe netto do formularza cenowego
2. | Wypełniony formularz cenowy dołączyć do oferty
3. | Wartość netto, kwotę podatku VAT i wartość brutto przenieść do formularza ofertowego
| ZAMAWIAJĄCY |  | DOSTAWCA