| Tabela elementów scalonych - wartość nakładów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer Zadania |  | S-2025-01767 |  |  |
| Przedmiot zamówienia |  | Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia biogazowi rolniczej „Kosieczyn” w m. Kosieczyn, dz. 656/6, 656/7, gm. Zbąszynek wraz z modernizacją pola nr 28 linii L-127 |  |  |
| Lp. | Element | Jednostka | ilość | Wartość [zł/netto] |
| 1 | Zabudowa rozłącznika sterowanego zdalnie (wraz ze słupem i ukł. pomiarowo-rozliczeniowym) | kpl | 1 |  |
| 2 | Zabudowa analizatora jakości energii | kpl | 1 |  |
| 3 | Zabudowa pola liniowego SN w GPZ | szt | 1 |  |
|  |  | Wartość razem |  |  |

................................................................

Dat i podpis wykonawcy