## kosztorys
Załącznik nr 12- Tabela elementów scalonych
Przyłączenie kompleksu domów jednorodzinnych na działce 135/18, 135/19, 135/21, 135/22, 135/23 w miejscowości Jeżewo do sieci Enea Operator. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. S-2025-23733 | [7 empty] | oznaczenie sprawy:
P/1200/21115596/00001740/2026
a) tabela podstawowa
LP | Wyszczególnienie elementów | Razem | Materiały do wykonania zamówienia | Ilość podana w jednosce [metry/sztuki] | Robocizna | Koszty zakupów materiałów | Praca sprzętu | Koszty pośrednie | Zysk
|  |  | M | J | R | KZ | S | KP | Z
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Projekt budowlany oraz przedmiar i kosztorys, wraz z uzyskaniem zgód właścicieli na ustanowienie na rzecz zamawiającego służebności przesyłu lub innego trwałego prawa do gruntu pod infrastrukturę elektroenergetyczną
2 | stacja kontenerowa SN/nn typu 20/400 w układzie LLT
3 | Linia kablowa SN o przekroju 70 mm2
5 | Linia kablowa nn o przekroju 150 mm2
6 | Zabudowa złączy kablowo-pomiarowych ZK2x-2P (3 sztuki)
SUMA
Ogólnie
1. Wykazy nie zawierają pełnego opisu dostarczanych elementów rozdzielni i powiązań liniowych ani usług, które mają być wyświadczane dla każdego z tych elementów. Przyjmuje się, że Oferenci przeczytali wymagania techniczne oraz inne części Dokumentacji Przetargowej, jak również zapoznali się z rysunkami dla upewnienia się co do pełnego zakresu wymagań odnoszących się do każdego elementu przed wypełnieniem pozycji stawek i cen. Będzie się uważało, że podane ceny i stawki obejmują pełny zakres świadczeń, o których mowa wyżej, włącznie z narzutami i zyskiem.
2. Jeżeli Oferenci nie mają pewności co do zakresu którejkolwiek pozycji, to przed złożeniem powinni zwrócić się o wyjaśnienie zgodnie z Warunkami Zamówienia.
Wycena
1. Ceny winny być wpisane niezmywalnym atramentem lub wydrukowane, a wszelkie zmiany niezbędne dla korekty błędów itp. winny być przez Oferenta parafowane.
2. Ceny podane w tabeli elementów scalonych dla każdego elementu winny odpowiadać zakresowi tego elementu, wynikającemu z wymagań technicznych, rysunków lub jakichkolwiek innych zapisów w Dokumentacji Przetargowej. Ceny podane w tabeli elementów scalonych winny być podane w walucie polskiej [PLN] w kwotach netto.
3. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w kolumnie dla podziału cen oraz kwotą podaną jako suma, tam te pierwsze będą uważane za nadrzędne a ta ostatnia będzie odpowiednio poprawiona. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami jednostkowymi, a kwotą łączną zawartymi w tabeli elementów scalonych, tam te pierwsze będą uważane za nadrzędne, a ta ostatnia zostanie odpowiednio poprawiona.
Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w liczbach i słownie, tam za nadrzędne będą uznane kwoty podane słownie.
4. Elementy pozostawione niewypełnione będą uważane za zawarte w innych pozycjach. Pozycja RAZEM w tabeli elementów scalonych będą traktowane jako całkowite ceny za wykonanie odpowiednich fragmentów Zadania w całkowitej zgodności z zamówieniem, niezależnie od tego czy każda poszczególna pozycja zostanie wyceniona czy też nie.
Note on B2: Autor: nazwa postępowania