## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Zamówienia Katalog typowych usterek i prac systematycznych w obszarze instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - łączna kwota przedmiotu zamówienia
L.p. | Usługa | Jednostka | Cena jednostkowa netto [zł] | Szacowana częstotliwość występowania w okresie realizacji umowy | Wartość sumaryczna dla całego okresu umowy [zł] (kol. 4 x kol. 5) | Sposób obliczenia wartości pozycji w kolumnie 6 (obok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Klimatyzacja
1.1 | Wymiana rurociągu miedzianego czynnika chłodniczego (za każdy 1 mb) | mb |  | 10 | 0 | Iloczyn ceny jednostkowej (kolumna 4) i szacunkowej częstotliwości (kolumna 5)
1.2 | Montaż rurociągu miedzianego czynnika chłodniczego (za każde 5 mb) | szt. |  | 30 | 0
1.3 | Demontaż rurociągu miedzianego czynnika chłodniczego (za każde 5 mb) | szt. |  | 30 | 0
1.4 | Uzupełnienie/wymiana izolacji rurociągów instalacji czynnika chłodniczego | mb |  | 40 | 0
1.5 | Likwidacja nieszczelności rurociągu miedzianego instalacji czynnika chłodniczego | szt. |  | 20 | 0
1.6 | Likwidacja nieszczelności skraplacza/parownika | szt. |  | 5 | 0
1.7 | Wymiana rurociągu odprowadzenia skroplin (za każdy 1 mb) | mb |  | 10 | 0
1.8 | Montaż rurociągu odprowadzenia skroplin (za każde 5 mb) | szt. |  | 20 | 0
1.9 | Demontaż rurociągu odprowadzenia skroplin (za każde 5 mb) | szt. |  | 10 | 0
1.10 | Wymiana pompki skroplin w jednostce klimatyzacyjne wewnętrznej | szt. |  | 6 | 0
1.11 | Wymiana sprężarki jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 5 | 0
1.12 | Wymiana płyty głównej w jednostce zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.13 | Wymiana zaworu rozprężnego jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.14 | Wymiana zaworu trójdrożnego jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.15 | Wymiana zaworu czterodrożnego jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.16 | Wymiana zaworu zwrotnego jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.17 | Wymiana elektrozaworu jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.18 | Wymiana zaworu serwisowego/odcinającego w jednostce klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.19 | Wymiana czujnika ciśnienia jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.20 | Wymiana przetwornika ciśnienia jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.21 | Wymiana czujnika temperatury jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.22 | Wymiana separatora oleju jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 2 | 0
1.23 | Wymiana filtra oleju jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 2 | 0
1.24 | Wymiana presostatu jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 4 | 0
1.25 | Wymiana wziernika cieczy jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 2 | 0
1.26 | Wymiana wentylatora (wraz z silnikiem) w jednostce klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 6 | 0
1.27 | Wymiana wentylatora (wraz z silnikiem) w jednostce klimatyzacyjnej wewnętrznej ściennej | szt. |  | 3 | 0
1.28 | Wymiana wentylatora (wraz z silnikiem) w jednostce klimatyzacyjnej wewnętrznej sufitowej | szt. |  | 3 | 0
1.29 | Wymiana wentylatora (wraz z silnikiem) w jednostce klimatyzacyjnej wewnętrznej kasetonowej | szt. |  | 3 | 0
1.30 | Wymiana grzałki sprężarki jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 2 | 0
1.31 | Wymiana przewodowego naściennego planela sterującego | szt. |  | 2 | 0
1.32 | Wymiana uszkodzonej nakrętki zaworu serwisowego/odcinającego | szt. |  | 6 | 0
1.33 | Wymiana wporników jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | kpl. |  | 2 | 0
1.34 | Montaż wporników jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | kpl. |  | 5 | 0
1.35 | Demontaż wporników jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | kpl. |  | 5 | 0
1.36 | Montaż jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 5 | 0
1.37 | Demontaż jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej | szt. |  | 5 | 0
1.38 | Montaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej | szt. |  | 5 | 0
1.39 | Demontaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej | szt. |  | 5 | 0
1.40 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego | szt. |  | 20 | 0
1.41 | Odessanie czynnika chłodniczego | szt. |  | 10 | 0
1.42 | Utylizacja czynnika chłodniczego | kg |  | 20 | 0
1.43 | Próżniowanie układu instalacji klmatyzacyjnej | szt. |  | 10 | 0
1.44 | Wykonanie badania kontroli szczelności urządzenia klimatyzacyjnego | kpl. |  | 160 | 0
1.45 | Uruchomienie układu klimatyzacji nie wynikające z powyższych prac | szt. |  | 30 | 0
2. | Wentylacja
2.1 | Wymiana wirnika wentylatora nawiewnego/wywiewnego w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0 | Iloczyn ceny jednostkowej (kolumna 4) i szacunkowej częstotliwości (kolumna 5)
2.2 | Wymiana silnika wentylatora nawiewnego/wywiewnego w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0
2.3 | Wymiana kompletu wentylatora nawiewnego/wywiewnego (silnik + wirnik) w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0
2.4 | Wymiana presostatu w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 10 | 0
2.5 | Wymiana paska klinowego w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 30 | 0
2.6 | Wymiana wodnej nagrzewnicy powietrza w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0
2.7 | Wymiana elektrycznej nagrzewnicy powietrza w centali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0
2.8 | Wymiana freonowej chłodnicy powietrza w centrali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0
2.9 | Wymiana sterownika centrali wentylacyjnej | szt. |  | 4 | 0
2.10 | Wymiana falownika centrali wentylacyjnej | szt. |  | 2 | 0
2.11 | Wymiana przepustnicy wentylacyjnej na kanale wentylacyjnym | szt. |  | 2 | 0
2.12 | Wymiana siłownika przepustnicy wentylacyjnej | szt. |  | 6 | 0
2.13 | Wymiana wentylacyjnej klapy ppoż. na kanale wentylacyjnym | szt. |  | 2 | 0
2.14 | Uzupełnienie/wymiana izolacji kanałów wentylacyjnych | m2 |  | 10 | 0
3. | Klimakonwektory
3.1 | Wymiana zestawu wentylatorowego w klimakonwektorze | szt. |  | 10 | 0 | Iloczyn ceny jednostkowej (kolumna 4) i szacunkowej częstotliwości (kolumna 5)
3.2 | Wymiana zaworu czterodrożnego w klimakonwektorze | szt. |  | 4 | 0
3.3 | Wymiana zaworu odcinającego w klimakonwektorze | szt. |  | 4 | 0
3.4 | Wymiana zaworu odpowietrzającego w klimakonwektorze | szt. |  | 2 | 0
3.5 | Wymiana płyty sterującej w klimakonwektorze | szt. |  | 2 | 0
3.6 | Wymiana sterownika ściennego klimakonwektora | szt. |  | 2 | 0
3.7 | Wymiana czujnik termperatury klimakonwektora | szt. |  | 2 | 0
3.8 | Wymiana siłownika zaworu czterodrożnego w klimakonwektorze | szt. |  | 4 | 0
4. | Prace ogólne oraz pozostałe
4.1 | Wymiana cylindra parowego w szafie klimatyzacyjnej/stacjonarnym nawilżaczu powietrza | szt. |  | 5 | 0 | Iloczyn ceny jednostkowej (kolumna 4) i szacunkowej częstotliwości (kolumna 5)
4.2 | Wymiana wentylatora dachowego | szt. |  | 4 | 0
4.3 | Wymiana wentylatora kanałowego | szt. |  | 2 | 0
4.4 | Wymiana wentylatora łazienkowego | szt. |  | 10 | 0
4.5 | Wymiana zabezpieczenia prądowego urządzenia klimatyzacyjnego/wentylacyjnego | szt. |  | 4 | 0
4.6 | Wymiana przewodów elektrycznych/sterowniczych | mb |  | 10 | 0
4.7 | Wykonanie badań ochrony przeciwporażeniowej urządzenia klimatyzacyjnego/wentylacyjnego | szt. |  | 200 | 0
4.8 | Usługa awaryjnego chłodzenia pomieszczenia (z wykorzystaniem jednostki Wykonawcy) | doba |  | 6 | 0
5. | Koszty rozliczania prac nie ujętych w punktach 1 - 4 powyżej
5.1 | Wartość usług obliczona w oparciu o Katalog KNR dla prac nie ujętych w punktach 1 - 4 powyżej
a) | - koszty bezpośrednie robocizny R w opariu o Katalogi KNR | rbh |  | 100 | 0 | Iloczyn ceny jednostkowej (kolumna 4) i szacunkowej częstotliwości (kolumna 5)
b) | - koszty pośrednie Kp w oparciu o Katalogi KNR | % |  | - | 0 | Iloczyn procentowego wskaźnika kosztów pośrednich Kp (z kolumny 4) i wartości kosztów bezpośrednich robocizny R (wartość z wiersza a) powyżej w kolumnie 6)
c) | - zysk kalkulacyjny Z w oparciu o Katalogi KNR | % |  | - | 0 | Iloczyn procentowego wskaźnika zysku Z (z kolumny 4) i sumy wartości kosztów bezpośrednich robocizny R (wiersz a) w kolumnie 6) i wartości kosztów pośrednich Kp (wiersza b) w kolumnie 6)
d) | - koszty zakupu Kz w oparciu o Katalogi KNR | % |  | 40000 | 40000 | Suma wartości szacowanej (kolumna 5) i iloczynu procentowego wskaźniaka kosztów zakupu Kz (kolumna 4) i szacowanej wartości (kolumna 5)
5.2 | Wartość usług wg stawki rozliczeniowej rzeczywistego czasu pracy jednego pracownika dla prac nie ujętych w punktach 1 - 4 powyżej | rbh |  | 200 | 0 | Iloczyn ceny jednostkowej (kolumna 4) i szacunkowej częstotliwości (kolumna 5)
|  |  | Sumaryczna wartość przedmiotu Zamówienia: |  | 40000
Koszt jednostkowy wykonania usługi zawiera wszystkie niezbędne składniki kosztotwórcze służące do zrealizowania danej usługi, tj.: - koszt przyjazdu pracowników celem usunięcia awarii, w tym poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy - koszt związany z wykonywaniem prac przygotowawczych - koszt wykonania dokumentacji elektronicznej i papierowej związanej z wykonaniem pracy - koszt nadzoru mistrzowskiego - transport wewnętrzny - koszt związany z obsługą ruchu próbnego urządzenia Ceny jednostkowe nie zawierają kosztów materiałów i urządzenia niezbędnych do wykonania usługi.
Podpis Wykonawcy: