| Tabela Elementów Scalonych - wartość nakładów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer Zadania |  | S-2025-03392 |  |  |
| Przedmiot zamówienia |  | Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci zakładu produkcyjnego dz. nr 827/6 ul. Żeromskiego w m. Wolsztyn, gm. Wolsztyn |  |  |
| Lp. | Element | Jednostka | ilość | Wartość [zł/netto] |
| 1 | Zabudowa złącza kablowego SN LLLP z pom. | kpl | 1 |  |
| 2 | Zabudowa złącza kablowego SN LLLLL | kpl | 1 |  |
| 3 | Budowa linii kabl.15 kV 3x(NA2X(F)2Y 1x150 | m | 646 |  |
| 4 | Budowa linii kabl.15 kV 3x(NA2X(F)2Y 1x70 | m | 32 |  |
| 5 | Demontaż linii kablowej | m | 42 |  |
|  |  | Wartość razem |  |  |

................................................................

Dat i podpis wykonawcy