## Dokument szacowania
P/1200/21115776/00001989/2026
GPZ Zakładowa
Lp. | CPV | Elementy wyceny |  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN netto] | Wartość [PLN netto] [4]x[5]
Lp | [1] | [2] |  | [3] | [4] | [5] | [6]
GPZ Zakładowa
1 | 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych | Rewitalizacja betonowych krawężników stanowisk transformatorów WN/SN - uzupełnienie ubytków i malowanie |  | szt. | 1 |  | 0
2 | 45317000-2 Inne instalacje elektryczne | Uruchomienie systemu ETOS transformatorów WN/SN |  | szt. | 2 |  | 0
3 | 45317000-2 Inne instalacje elektryczne | Uruchomienie systemu OMT transformatorów WN/SN |  | szt. | 2 |  | 0
4 | 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych | Dołożenie jednego kabla SN na fazę, Cu, 300mm2 do istniejącego mostu kablowego na odcinku Transformator - Rozdzielnia SN. Długość trasy ok 30m |  | szt. | 1 |  | 0
5 | 31213100-3 Rozdzielnie | Modernizacja pola SN transformatora WN/SN (wymiana przekładników prądowych, przekładników Ferrantiego oraz terminala zabezpieczeniowego). Pole typu ZXO produkcji ABB. |  | szt. | 2 |  | 0
6 | 31213100-3 Rozdzielnie | Modernizacja pola SN - łącznika szyn. Pole typu ZXO produkcji ABB. |  | szt. | 2 |  | 0
7 | 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych | Założenie nowych głowic kablowych SN |  | szt. | 36 |  | 0
8 | 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych | Zabudowa nowego mostu kablowego pomiędzy polami sprzęgła (cztery kable, Cu, 300m2) wraz z nowymi głowicami kablowymi. Długość trasy 12m |  | szt. | 1 |  | 0
9 | 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych | Położenie nowych kabli obwodów wtórnych transformatora - 30m |  | szt. | 2 |  | 0
10 | 31213100-3 Rozdzielnie | Wymiana sterownika obiektowego |  | szt. | 1 |  | 0
11 | 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych | Wykonanie szczelnych przepustów kablowych w kablowni |  | szt. | 6 |  | 0
12 | 45236000-0 Wyrównywanie terenu | Uprzątnięcie i wyrównanie terenu |  | szt. | 1 |  | 0 | #REF!
13 | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień |  | kpl. | 1 |  | 0 | #REF!
[6 empty] | SUMA [PLN netto] | 0 | #REF!
| Podsumowanie | [6 empty] | #REF!
L.p. | Opis | Wartość
1 | 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych | 0
2 | 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych | 0
3 | 45317000-2 Inne instalacje elektryczne | 0 | Sporządził:
4 | 31213100-3 Rozdzielnie | 0
5 | 45236000-0 Wyrównywanie terenu | 0 | Zatwierdził:
6 | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | 0
| SUMA [PLN netto]: | 0 | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!