## Tabela szacowania - Czerniejewo
BADANIE RYNKU
Lp. | Grupy według Wspólnego Słownika Zamówień | CPV | Elementy wyceny | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN] [5]x[6]
Lp | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]
[OD5-RD6] Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej 06-072 Czerniejewo MBM polegająca na wymianie rozdzielnicy SN na nową sterowaną drogą radiową w miejscowości Czerniejewo; S-2026-07967
1 | 45.1 | 45111300-1 Roboty rozbiórkowe | Demontaż istniejącej rozdzielnicy SN | kpl. | 1 |  | 0
2 | 45.1 | 45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji | Wykonanie nowego połączenia kablowego SN między projektowaną rozdzielnicą SN, a transformatorem | kpl. | 1 |  | 0
3 | 45.1 | 45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji | Wykonanie muf przejściowych i przedłużenie istniejących kabli SN | kpl. | 2 |  | 0
4 | 45.1 | 45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji | Montaż rozdzielnicy SN | kpl. | 1 |  | 0
5 | 45.2 | 45232200-4 Roboty pomocnicze | Pomiary powykonawcze. | kpl. | 1 |  | 0
6 | 71.3 | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | Opracowanie dokumentacji projektowej dla całej inwestycji. | kpl. | 1 |  | 0
7 | 45.2 | 45232200-4 Roboty pomocnicze | Roboty dodatkowe - malownanie: komory transformatora, pomieszczenia rozdzielni SN, stolarki drzwiowej | kpl. | 1 |  | 0
[6 empty] | SUMA | 0
Podsumowanie
L.p. | Grupa | Opis | Wartość
1 | 45.1 | Demontaż. | 0
2 | 45.2 | Roboty budowlane, pomiary powykonawcze. | 0
3 | 71.3 | Dokumentacja projektowa | 0
|  | SUMA: | 0