ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU DOSTAW PODOBNYCH; P/1400/21127310/00001998/2026

(nazwa Wykonawcy)

Dostawa monitorów LCD dla Projektu SCADA

| Lp. | Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano dostawę | Przedmiot Dostawy Podobnej zgodny z przedmiotem zamówienia (TAK / NIE) | Termin realizacji (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert) (dd-mm-rr – dd-mm-rr) | Wynagrodzenie jakie Wykonawca otrzymał za realizację „dopuszczamy zapis większe / mniejsze niż … pln netto”) | Dowód należytego wykonania dostawy (nazwa i oznaczenie dokumentu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Załącznikiem do niniejszego formularza, muszą być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Dostawy Podobnej przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych tj. wystawionych przez Wykonawcę.

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

## Załącznik nr 2– PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU; P/1400/21127310/00001998/2026

Dostawa monitorów LCD dla Projektu SCADA

Producent i model oferowanego urządzenia: ……………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Parametry zaproponowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Producent | Dell, HP. Lenovo, EIZO |  |
|  | Wielkość matrycy | # Minimum 27” |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Rodzaj ekranu | LED/IPS z powłoką przeciwodblaskową, 99% sRGB |  |
|  | Jasność | Minimum 350 cd/m2 |  |
|  | Szerokość ramek | szerokość ramki górnej i ramek bocznych wraz z martwym polem matrycy nie więcej niż 9mm |  |
|  | Współczynnik kontrastu | Minimum 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | min. 178°/178° |  |
|  | Rozdzielczość | 3840x2160 |  |
|  | Złącza | - min. 1x Display Port, 1x HDMI - minimum 2x USB 3.0 - minimum 1x port USB C - VESA 100x100 lub dołączona dedykowana przejściówka |  |
|  | Regulacja w zakresie | Minimum 150 mm w pionie |  |
|  | PIVOT | Tak |  |
|  | Możliwość pochylenia | – regulację kąta nachylenia w zakresie -5° do przodu oraz 20° do tyłu - regulacja lewo, prawo 44° |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub równoważny (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Przez zwrot „równoważny” Zamawiający rozumie dokument wystawiony przez uprawniony niezależny podmiot, który potwierdza spełnienie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego. - Deklaracja zgodności CE (załączyć wydruk ze strony do oferty) - Monitor musi posiadać trwale oznaczone logo producenta |  |
|  | Inne wymagania | Wymagana ilość, rodzaj i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy monitora) portów USB oraz złącz graficznych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.; Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet niezbędnych kabli (przewodów) sygnałowych tj. 1x DP oraz 1xHDMI, zasilający i upstream. |  |