ZADANIE 2.

| ID produktu | Opis | J/M | Ilość | Data dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110042063 | Kwas benzoesowy - wzorzec kalorymetryczny CRM AR208C tabletki ok. 1g (100g) l. 2431 | szt. | 15 | 30.07.2026 |
| 110042066 | Siarka w węglu - Certyfikowany Materiał Odniesienia (S ok 1,5% ) AR-1705 (50 g) | szt. | 2 |  |
| 110042062 | Węglan wapnia – Certyfikowany Materiał Odniesienia (C ok. 5,95%) AR1035 l. 923R | szt. | 1 |  |
| 110055862 | Mączka sojowa – Certyfikowany Materiał Odniesienia (S ok. 0,36%) AR2016 l. 723C | szt. | 1 |  |
| 110055863 | Gluten kukurydziany – Certyfikowany Materiał Odniesienia (S ok. 0,92%) AR2017 l. 222C | szt. | 1 |  |
| 110055864 | Węgiel, wodór, azot, ciepło spalania w węglu kamiennym - Certyfikowany Materiał Odniesienia NCS FC 11007 | szt. | 1 |  |
| 110055864 | Węgiel, wodór, azot, ciepło spalania w węglu kamiennym - Certyfikowany Materiał Odniesienia AR1751 l. 250825 | szt. | 1 |  |
| 110055914 | Biomasa z trawy - Certyfikowany Materiał Odniesienia AR1947 l. 250327 | szt. | 1 |  |
| 110055915 | Biomasa z pulpy drzewnej - Certyfikowany Materiał Odniesienia AR1946 l. 240627 | szt. | 1 |  |