## część 1
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 1
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, jednorazowego użytku, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana, długość rękawicy min. 260- 280 mm, rozmiar: 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; średnia grubość na palec min. 0,20-0,24 mm, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), AQL 0,65; zgodne z normami EN 455, EN 420/EN ISO 21420, przebadane zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne, sterylizowane radiacyjnie, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Opakowanie 50-70 par. Parametry rękawicy (długość, grubość, AQL) potwierdzone badaniami nie starszymi niż 2 lata. . Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. |  |  | para | 18300
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 2
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, rozmiar:5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; powierzchnia zewnętrzna teksturowana w części chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 280 mm, średnia grubość na palcu 0,22 mm, poziom protein alergennych w rękawicach poniżej poziomu wykrywalności (badania niezależnego laboratorium z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), AQL 0,65, zgodne z normami EN 420/EN ISO 21420, EN 455, przebadane zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min wg. EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., wg. ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Parametry rękawicy (długość, grubość, AQL) potwierdzone badaniami nie starszymi niż 2 lata.. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. |  |  | para | 107600
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 3
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne (Isolex), poliizoprenowo (60%) – neoprenowe (40%) bezpudrowe z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, długość min. 275 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną zapobiegający zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważną. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. |  |  | para | 10860
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 4
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 4
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe w systemie podwójnego zakładania z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Dwie pary rękawic pakowane w jednym opakowaniu – rękawica wierzchnia w kolorze naturalnym, spodnia o 0,5 rozmiaru większa od większej w kontrastowym kolorze (zielonym), co znacząco zwiększenia bezpieczeństwo i ogranicza możliwości perforacji. AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru. Średnia grubość rękawicy spodniej na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia grubość rękawicy wierzchniej na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0. |  |  | para | 7320
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 5
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 5
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice jałowe, diagnostyczne, ochronne, jednorazowego użytku; Kształt anatomiczny, nitrylowe; powierzchnia zewnętrzna teksturowana i chlorowana, powierzchnia wewnetrzna chlorowana. Mankiet równomiernie rolowany. Długość rękawicy min. 240 mm; rozmiar XS, S, M, L. Wyrób medyczny klasy 1s, środek ochrony indywidualnej kategorii III |  |  | para | 1200
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 6
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. AQL 1.0. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach 0,12 +/- 0,02 mm, grubość na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,07 mm. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4 w tym 30% wodorotlenek wodoru oraz 37% formaldehyd na poziomie 6. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk. |  |  | op. | 2760
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 7
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa - pokrywana poliuretanem. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10±0,02 mm, bez protein lateksu. Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 21420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. R |  |  | op. | 120
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## część 8
DZP-382-7/26 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ-wzór formularza cenowego
Dostawa rękawic jałowych i niejałowych
UWAGA:
1. Należy wypełnić tylko dla cześci, na którą składana jest oferta.
2. Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji.
FORMULARZ CENOWY - część 8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia* | Opis oferowanego produktu (w przypadku zaoferowania parametru innego niż wymagany, należy podać podstawę dopuszczenia nr pytania) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto* | stawka VAT | kwota VAT* | Wartość brutto*
[6 empty] | [zł] | [zł] | [%] | [zł] | [zł]
1 | Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe bezpudrowe z monoskładnikową warstwą ochronno-nawilżającą z koloidalnego wyciąg z owsa. Warstwa wewnętrzna sklasyfikowana przez FDA jako środek ochorny skóry. Składniki warstwy bezpieczne dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) oraz wymienione na liście produktów farmaceutycznych do ochrony skóry USP (potwierdzone informacją na opakowaniu). Kolor niebiesko-szary, AQL 1,0. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Pakowane w pełni automatycznie z wykorzystaniem cyfrowego systemu kontroli jakości „DQS”, polegającego na automatycznym skanowaniu każdej rękawicy na linii produkcyjnej i odrzucaniu wyrobów z wykrytym defektem. Rękawice ułożone są płasko, naprzemiennie, jedna na drugiej w przeciwnym kierunku (palce–mankiet), co zapewnia pobieranie pojedynczych rękawic; potwierdzone informacją na opakowaniu i/lub oświadczeniem producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1 oraz penetrację cytostatyków wg. ASTM D 6978. Graficzna instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone na opakowaniu i/lub certyfikatami jednostki notyfikowanej. Temperatura przechowywania 5-40 stopni. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktogram dotyczący ryzyka alergii typu IV. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 sztuk. |  |  | op. | 36000
2 | Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe bezpudrowe z monoskładnikową warstwą ochronno-nawilżającą z koloidalnego wyciąg z owsa. Warstwa wewnętrzna sklasyfikowana przez FDA jako środek ochorny skóry. Składniki warstwy bezpieczne dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) oraz wymienione na liście produktów farmaceutycznych do ochrony skóry USP (potwierdzone informacją na opakowaniu). Kolor niebiesko-szary, AQL 1,0. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Pakowane w pełni automatycznie z wykorzystaniem cyfrowego systemu kontroli jakości „DQS”, polegającego na automatycznym skanowaniu każdej rękawicy na linii produkcyjnej i odrzucaniu wyrobów z wykrytym defektem. Rękawice ułożone są płasko, naprzemiennie, jedna na drugiej w przeciwnym kierunku (palce–mankiet), co zapewnia pobieranie pojedynczych rękawic; potwierdzone informacją na opakowaniu i/lub oświadczeniem producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1 oraz penetrację cytostatyków wg. ASTM D 6978. Graficzna instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone na opakowaniu i/lub certyfikatami jednostki notyfikowanej. Temperatura przechowywania 5-40 stopni. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktogram dotyczący ryzyka alergii typu IV. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.Rozmiar XXL pakowane po 180 szt |  |  | op. | 360
Wartość netto ogółem:
Wartość VAT ogółem:
Wartość brutto ogółem:
*wszystkie ceny winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.