| CZĘŚĆ 1: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z fizyki w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1.1 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz cenowy wraz ze specyfikacją techniczną – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lp | Nazwa towaru | Opis produktu | Ilość | Podać dokładną nazwę i producenta, kod produktu – producenta oraz dokładną specyfikację produktu. Jeśli jest to zestaw - podać dokładny skład i opis zestawu. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa netto | Cena ofertowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena ofertowa brutto |
| 1. | Cylinder do badania ciśnienia hydrostatycznego | Przyrząd w postaci szklanego cylindra o pojemności około 300ml z równomiernie wyprowadzonymi trzema ujściami (szyjkami) dla cieczy. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kula wodna do pokazu prawa Pascala, metalowa | Przyrząd składa się z pompki tłoczącej z osadzoną na jej wylocie metalową czaszą o średnicy 80 mm, wyposażoną w komplet wypustów umożliwiających wylot sprężonej cieczy. Po napełnieniu czaszy wodą, miarowe naciskanie tłoka w jej kierunku powoduje powstawanie równomiernie rozchodzących się strumieni wody, odpowiednio do wyprowadzonych wypustów, o wyrównanym zasięgu ok. 2 m lub większym. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ława optyczna z wyposażeniem | Komplet składający się z elementów optycznych i montażowych oraz oryginalnej ławy optycznej. Umożliwia wykonanie wielu eksperymentów z optyki: - rozchodzenie światła - otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewkę - obraz otrzymany na ekranie - ogniskowa i środek optyczny - zaćmienia Słońca i Księżyca - cień, półcień - otrzymywanie prostej wiązki światła - załamanie światła w wodzie - rozszczepienie światła białego za pomocą pryzmatu - reflektor - aparat fotograficzny. Skład zestawu: - cztery soczewki w oprawie o długości ogniskowej + 5cm, + 10cm, - 15cm, +18cm, - zwierciadło wklęsłe, - pryzmat, - zwierciadło szklane, - matówka, - szkło przeźroczyste, - komplet przesłon (6 sztuk), - naczynko w kształcie prostokąta, - pierścień zaciskowy (2 szt.), - gniazdo oświetlacza, - gniazdo blokujące (5 sztuk), - uchwyt widełkowy (2 sztuki), - oprawa, - kulka Ø 10 mm na pręcie, - kulka Ø 25 mm na pręcie, - stolik, - podpora belki, - oświetlacz, - belka ławy optycznej. Wymiary - 100 x 150 x 1160 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego | Zestaw trzech przyrządów, stworzonych z myślą o demonstracji kształtu linii pola magnetycznego wokół przewodników z prądem. Przewodnik miedziany nawinięty na ramkę z tworzywa sztucznego wbudowany jest w przezroczystą płytę z pleksiglasu wypełnioną opiłkami żelaznymi w roztworze gliceryny, co umożliwia demonstrację ćwiczeń za pomocą rzutnika pisma W skład zestawu wchodzą: • przewodnik prostoliniowy • przewodnik kołowy • zwojnica Napięcie zasilania: 3 - 6V Prąd obciążenia: ok. 10A Wymiary: 135 x 225 x 130 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wahadło Newtona | Popularny przyrząd przeznaczony do ilustracji 3 zasady dynamiki Newtona, mówiącej, że każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku, lecz przeciwnie zwrócona. Doskonale nadaje się również do demonstracji zasady zachowania momentu pędu. Wyposażony w 5 stalowych kulek o śred. ok. 25 mm zawieszonych na podwójnych linkach. Wymiary: 230 x 150 x 210 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kulki z różnych substancji | Zestaw 5 kul z różnych materiałów: drewno, aluminium, mosiądz, ołów, stal; o jednakowe średnicy - ok 25mm. Każda kuleczka dodatkowo zawiera haczyk, przydatny przy innych doświadczeniach, np.: konstruowaniu wahadła matematycznego | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3 sześciany o jednakowej masie | Zestaw zawiera trzy sześciany o masie 100g każdy (w przekroju poprzecznym kwadrat o boku 2,5cm), z różnych materiałów: żelazo, aluminium i tworzywo sztuczne. Komplet pozwala na wizualizację różnicy w gęstości materiałów, dzięki różnicy wysokości. Wymiary: tworzywo sztuczne ok. 10cm aluminium ok. 6cm żelazo: ok. 2cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 4 sześciany o jednakowych masach | Zestaw 4 sześcianów z haczykiem wykonanych z aluminium, mosiądzu, żelaza i ołowiu przeznaczonych do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów. Wymiary każdego z bloków: 3,2 x 3,2 x 3,2 cm. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy 1,3 l + pompka manualna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opiłki żelaza | Zestaw zawiera opiłki żelaza (150 g) w plastikowym pojemniku typu „solniczka”. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Model sieci krystalicznej lodu | Pomoc dydaktyczna - struktura molekularna lodu. Zestaw - model cząsteczkowy lodu - składa się z: - 78 atomów: 26 cząsteczek tlenu i 52 cząsteczki wodoru, - 97 łączników: 52 białe (wiązania kowalencyjne), 45 fioletowe (wiązania wodorowe) Średnica atomu wynosi od 14,5 do 15 mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Silnik prądu stałego | Model silnika – prądnicy prądu stałego przeznaczony do wykorzystywania na lekcjach przyrody i fizyki. Ze względu na przejrzystą konstrukcję, uwidaczniającą wszystkie współpracujące elementy, służy do demonstrowania budowy i wyjaśnia zasady działania obu tych urządzeń. Napięcie zasilania: 7,5 do 10V prądu stałego. Pobór prądu: 0,5 do 0,7A | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do budowania obwodów elektrycznych | Zestaw składający się z dwóch podstawek na żarówkę oraz włącznika nożowego. Wymiary oprawki na podstawce: 70 x 50 mm Wymiary wyłącznika: 70 x 50 mm Wszystkie podstawki wyposażone są w gniazda do połączeń elektrycznych za pomocą przewodów bananowych 4 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przewody | Komplet przewodów z końcówkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody 30cm czerwone oraz 3 przewody 30 cm czarne. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wahadło matematyczne | Wahadło matematyczne to układ mechaniczny w postaci punktu materialnego (ciężarka) zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony i służy do określania okresu drgań wahadła. Wymiary - 50 x 130 x 370 mm Ciężar - 0,20 kG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kalorymetr | Przyrząd złożony jest z dwóch naczyń aluminiowych odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym. Posiada pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone ze spiralą grzejną, otworem z korkiem do osadzenia termometru oraz otworem pod mieszadło. W skład zestawu wchodzą: - naczynie zewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø100 x 100 mm - naczynie wewnętrzne aluminiowe o wym. wew. Ø60 x 70 mm - pokrywa | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przyrząd do demonstracji fal | Pomoc dydaktyczna - falownica ilustruje zjawisko fal poprzecznych i podłużnych. Urządzenie posiada wał z uchwytem, który po obróceniu działa na szereg pionowych prętów z białymi kropkami na górze. Ostatnie 8 prętów zakrzywionych pod kątem umożliwia obserwację podłużnych i poprzecznych fal. Na rączce znajduje się skala stopniowa 360 °, umożliwiająca odczytanie kąta fazowego. Falownica umożliwia demonstrację i poznanie zagadnień z zakresu fizyki takich jak długość fali, częstotliwość, amplituda drgań, odbicie fali i okres. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Elektromagnes | Duży transparentny, efektowny, demonstracyjny elektromagnes z zestawem akcesoriów dodatkowych śrubki, nakrętki, podkładki służące do demonstracji zasady funkcjonowania elektromagnesu, który włączamy przyciskiem – działanie potwierdza zapalająca się czerwona kontrolka. Wyłączanie również przyciskiem – kontrolka gaśnie – pole magnetyczne zanika. Zasilanie – baterie – klasyczne paluszki . Wymiary: Wysokość: 13,5 cm Szerokość: 12 cm Głębokość: 3 cm Całkowita waga (netto): 283 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Termometr laboratoryjny do 1100C | Mierzy temperaturę w zakresie od -10 do 110°C i nie zawiera rtęci. Termometr laboratoryjny ma długość 20 cm i średnicę ok. 7 mm. Oczko ma średnicę ok. 3 mm. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zasilacz bateryjny | Zasilacz czteronapięciowy na 4 baterie R20 lub NiMH. Przyda się do zasilania przyrządów podczas wykonywania doświadczeń związanych z elektrycznością. Zasilacz pozwala uzyskać różne rodzaje napięć: - 1.5V, 3V, 4.5V i 6V przy bateriach R20, - 1.2V, 2.4V, 3.6V, 4.8V przy bateriach NiMH. Gniazda przystosowane są do kabli ze złączami bananowymi oraz widełkowymi. Wymiary: 19 x 12 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Akumulatory AA 1,5V | Rodzaj baterii: AA Napięcie: 1,5 V Pojemność: 1550 mAh | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ładowarka do akumulatorów | Kompatybilna z Akumulatorami AA 1,5 V | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Miernik uniwersalny cyfrowy | KOMPLETNY GOTOWY ZESTAW: Multimetr cyfrowy, Komplet przewodów pomiarowych, Gumowa obudowa, Instrukcja obsługi, Całość zapakowana w solidne i estetyczne pudełko SPECYFIKACJA - Napięcie DC: 200mV 2V 20V 200V 600V - Napięcie AC: 200 V / 100 mV, 600 V / 1 V - Prąd stały: 200 μM A 2mA 20mA 200mA 10A - Oporność: 200Ω 2kΩ 20kΩ 200kΩ 2MΩ - Test hFE tranzystora: NPN i PNP 0 ~ 1000 1b = 10mA Vce = 3V - Test diody - Sygnalizacja ciągłości obwodu - Wskazanie biegunowości - Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) - Zasilanie: 9V bateria 6F22 (brak w zestawie) - Czytelny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem - Przełącznik obrotowy (20 pozycji) - Ochrona przed przeciążeniem - Sygnalizacja ciągłości obwodu: tak (dźwiękowa) - Zapamiętywanie ostatnich pomiarów | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zsumowaną cenę ofertową netto, wartość VAT i cenę ofertową brutto należy przenieść do formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SWZ) Kolumny 5,6,7,8, 9 i 10 wypełnia wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie opisany zgodnie z zaleceniami w kol. 5, oferta zostanie odrzucona. Okres gwarancji …………………………….miesięcy (kryterium oceny ofert) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |