ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Systemu integracji sprzętu wraz z wagą (system do cytostatyków)

| Lp. | OPIS WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY/ OCENIANY | PARAMETR OFEROWANY (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry ogólne |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do planowania terapii pacjenta w części lekarskiej (zleceniowej). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do produkcji (przygotowywania) leków cytostatycznych metodą grawimetryczną i wolumetryczną w części produkcyjnej (aptecznej). | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego (zgodnego z wymaganiami oferowanego oprogramowania). | TAK |  |
|  | System musi być chroniony przed nieautoryzowanym dostępem poprzez uwierzytelnianie min. login i hasło. | TAK |  |
|  | Zarządzanie uprawnieniami oraz użytkownikami systemu sprawowane jest przez Administratora po stronie Szpitala. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi cytostatyków zarejestrowane jako wyrób medyczny w części zleceniowej, tzw. Lekarskiej. | OPCJONALNY: TAK - 10 PKT NIE - 0 PKT |  |
|  | System współpracuje z serwerem Active Directory przez protokół LDAP. Możliwa autoryzacja do systemu w oparciu o dane z Active Directory bez potrzeby podawania loginu i hasła przy uruchamianiu aplikacji (automatyczna autoryzacja w oparciu o zalogowanego użytkownika Windows uwierzytelnianego przez Active Directory). | OPCJONALNY: TAK - 5 PKT NIE - 0 PKT |  |
|  | System jest wyposażony w mechanizm nadawania uprawnień dostępu do wyznaczonych części systemu, funkcji indywidualnie określony dla poszczególnych grup pracowników oraz w mechanizm kontroli praw dostępu poprzez zdefiniowanych użytkowników. | TAK |  |
|  | Administrator musi mieć możliwość tworzenia grup użytkowników (ról) o zdefiniowanym zestawie uprawnień, np. Lekarz, Farmaceuta, itp. System musi pozwalać na zdefiniowanie nielimitowanej liczby użytkowników z indywidualnym loginem i hasłem. | TAK |  |
|  | Administrator może konfigurować parametry pracy aplikacji tworzących system. | TAK |  |
|  | System jest w pełni obsługiwany w języku polskim. System obsługuje polskie znaki diakrytyczne, które są dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie – łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem, drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. | TAK |  |
|  | System pozwala na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy przy użyciu dostarczanych mechanizmów. | TAK |  |
|  | Administrator posiada możliwość zdalnego uruchamiania (na życzenie) procedur archiwizacji danych lub zaimplementowania realizacji tej operacji automatycznie. | TAK |  |
|  | Podłączenie i uruchomienie kompatybilnych urządzeń niezbędnych do obsługi systemu wraz niezbędnymi pracami konfiguracyjnymi dla prawidłowego działania systemu wewnątrz lóż cytostatycznych. | TAK |  |
|  | System gromadzi, przetwarza i przechowuje dane pacjentów, min.: a) imię i nazwisko, b) płeć, c) data urodzenia, d) adres zamieszkania składający się z: ulicy, numeru domu i mieszkania, kodu pocztowego, e) nazwa miejsca zamieszkania oraz kraj, e) PESEL, f) numer telefonu, g) email, h) uwagi/ informacje dodatkowe i) jednoznaczny identyfikator pacjenta, tożsamy z ID szpitalnego systemu informatycznego HIS | TAK |  |
|  | System gromadzi, przetwarza i przechowuje informacje o pobytach pacjenta, min.: a) data i czas przyjęcia b) miejsce pobytu c) data i czas wypisu d) jednoznaczny identyfikator pobytu | TAK |  |
|  | System gromadzi, przetwarza i przechowuje informacje o informacje o diagnozach i wynikach badań. | TAK |  |
|  | Postawione diagnozy w postaci nazwy oraz kodu ICD-10. | TAK |  |
|  | Choroby współistniejące w postaci nazwy oraz kodu ICD-10. | TAK |  |
|  | Data postawienia diagnozy. | TAK |  |
|  | Grupowanie wyników badań według typu (grupy morfologia, biochemia). | TAK |  |
|  | Data wykonania badania. | TAK |  |
|  | Informacja o przedawnieniu badania. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczanie wartości na podstawie innych pomiarów i badań (np. powierzchnia ciała, klirens kreatyniny). Wzory kalkulacji możliwe do wprowadzania i edycji przez użytkownika. Możliwość definiowania dowolnej ilości wartości kalkulowanych. | TAK |  |
|  | System umożliwia dopisywanie lub/oraz zaciąganie ze szpitalnego systemu informatycznego (w ramach integracji) wyników badań i pomiarów w zakresie co najmniej: • masa ciała, wzrost – powierzchnia ciała (BSA), kalkuluje się automatycznie po wprowadzeniu wagi i wzrostu • morfologia krwi obwodowej • poziom kreatyniny, • klirens kreatyniny GFR W obrębie wyników badań minimalny zakres danych: data wykonania badania, nazwa badania, opis badania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody"; ang. „Do No Significant Harm") która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: - łagodzenie zmian klimatu, - adaptacja do zmian klimatu, - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich | TAK |  |
|  | System musi być dostarczony z klawiaturą. Klawiatura fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, nieużywana, niepowystawowa, niedemonstracyjna. Parametry techniczne klawiatury: a) Zmywalna, klawiatura medyczna / laboratoryjna b) Umożliwia łatwe i bezpieczne czyszczenie oraz dezynfekcję popularnymi środkami dezynfekującymi c) Wykonana z wysokiej jakości silikonu d) Zgodność z normą EN 60601-1-2 Edition 4 e) Komunikacja: USB 2.0, kabel f) Układ: 109 klawiszy z podświetleniem, wbudowany touchpad g) Poziom ochrony: IP68 h) Temperatura pracy: -0 °C to +55 °C i) CE, RohS, REACH, FCC Instalacja sprzętu i konfiguracja oprogramowania do użytku wewnątrz lóż cytostatycznych | TAK, PODAĆ | Producent: Model: Rok produkcji: |
| B | Tworzenie planu terapii |  |  |
|  | System umożliwia definiowania własnych schematów terapii i planów terapii zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora w systemie. | TAK |  |
|  | System daje możliwość porównania wybranych cykli w schemacie terapii. | TAK |  |
|  | System umożliwia wykorzystanie i modyfikację zdefiniowanych planów terapii zgodnie z uprawnieniami w systemie. Ze względu na rytm podawania, ilość dawek w cyklu, wielkość pojedynczej dawki w cyklu, odstępy między dawkami w cyklu. | TAK |  |
|  | W systemie można umieszczać uwagi do planu terapii i schematów terapii zgodnie z uprawnieniami w systemie. | TAK |  |
|  | Określenie specyficznych dla planu ograniczeń dawek maksymalnych i skumulowanych substancji czynnych jest możliwe w systemie. | TAK |  |
|  | System posiada filtr diagnoz i miejsc pobytów pacjenta (ograniczenie liczby schematów podczas tworzenia planu). | TAK |  |
|  | System daje możliwość określenia specyficznych dla planu zasad bezpieczeństwa podania/produkcji w formie uwagi np. informacja o: długości wlewu, użyciu dedykowanych drenów, stężeniu granicznym w gotowym preparacie itp. | TAK |  |
|  | Utworzony w systemie indywidualny plan terapii pacjenta może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika (różne grupy zawodowe) posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z autoryzacją, przy czym zachowywana jest pełna informacja o wprowadzonych zmianach tj.: - data i czas dokonanej modyfikacji, - identyfikator użytkownika, który dokonał modyfikacji, - opis modyfikacji, umożliwiający w jednoznaczny sposób określenie stanu przed i po dokonaniu zmiany. | TAK, PODAĆ |  |
| C | Elementy tworzące plan terapii w systemie |  |  |
| 36 | W ramach tworzenia planu terapii system umożliwia definicję cykli wraz z okresami przerw pomiędzy nimi. | TAK |  |
| 37 | System zawiera definicje podań leków wymagających przygotowania obejmują: • datę i czas podania, • czas-okres, kolejność i sposób podania, • zależności (przedziały) czasowe pomiędzy poszczególnymi lekami, • priorytet (rutynowy – pilny), • dawkę w formie absolutnej (ilości odpowiednich jednostek) lub relatywnej względem bazowego parametru (np. masy ciała, powierzchni ciała, AUC), • rodzaj i objętość płynu infuzyjnego (np. NaCl 0,9%, glukoza 5%); do późniejszego wykorzystania w planie terapii, możliwe są kombinacje roztworów (minimum dwa), • formy leku po przygotowaniu (np. worek, strzykawka, pompa, itp.), • drogę podania (iv, sc, ith, po itp.),wskazówki do produkcji leku (np. przygotowanie w jak najmniejszej objętości płynu), • informacje do wydruku na etykiecie leku (np. chronić od światła, nie wstrząsać). | TAK, PODAĆ |  |
| 38 | system zawiera definicje podań leków gotowych (wydawanych pacjentowi). | TAK |  |
| 39 | System umożliwia wpisanie komentarza do planu terapii. | TAK |  |
| 40 | System pozwala na umieszczeniu na zleceniu lekarskim (recepcie) w formie znacznika informacji o sposobie finansowania terapii z uwzględnieniem grup typu: programy terapeutyczne, chemioterapia, badania kliniczne, procedura przeszczepowa, katalog świadczeń odrębnych, dary, bezpłatne próbki lekarskie, ratunkowy dostęp do terapii lekowej i inne. Wpis dokonywany jest przez lekarza. Możliwość zmiany przez farmaceutę. Możliwość dodania znacznika do każdego leku osobno (tj. do każdej pozycji schematu osobno). | TAK, PODAĆ |  |
| D | Kontrola planu terapii |  |  |
| 41 | Widok planu terapii w systemie pokazuje postęp terapii w formie hierarchicznej struktury informacji tworzących plan. | TAK |  |
| 42 | Dawkowanie użytych leków w systemie w jednostkach masy (np. mg) i międzynarodowych (IU) w zależności od konfiguracji danych preparatu, uzupełnionych zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. | TAK |  |
| 43 | System umożliwia kodowanie leku w bazie danych według nazwy międzynarodowej. | TAK |  |
| 44 | System umożliwia przypisania w planie terapii nazwy handlowej do nazwy międzynarodowej. | TAK |  |
| E | Schematy terapii |  |  |
| 45 | Użytkownik ma możliwość definiowania schematów terapii jako zapisu używanych protokołów chemioterapii. | TAK |  |
| 46 | Użytkownik ma możliwość definiowania wzorcowego cyklu terapii, gdzie jednokrotne określenie elementów cyklu pozwala na ich kopiowanie do cykli powtórzeniowych. | TAK |  |
| 47 | Przy tworzeniu schematu terapii użytkownik może określić: jego nazwę; grupę diagnoz skojarzonych; datę początku (od dnia „0” lub dnia „1”) jednostki organizacyjnej, na których używany jest schemat; specyficzne dla danego schematu ograniczenia dawek (maksymalnej i/lub skumulowanej) dla wybranych substancji czynnych oraz ewentualnych uwag. | TAK |  |
| 48 | Użytkownik może przeglądać plany terapii pacjenta anulowane lub zakończone w przeszłości. | TAK |  |
| F | Monitorowanie bezpieczeństwa terapii |  |  |
| 49 | System umożliwia wpisanie i zapamiętanie informacji z wynikami badań pacjenta. | TAK |  |
| 50 | System umożliwia monitorowanie dawek (śledzenie przekroczenia dawek maksymalnych i skumulowanych w czasie rzeczywistym). | TAK |  |
| 51 | System monitoruje dawki poprzez ostrzeżenia wg reguł modyfikacji dawki. | TAK |  |
| 52 | Monitorowanie dawkowania leków (program śledzi zdefiniowane zasady modyfikacji dawek leków w czasie rzeczywistym, w zależności od wyników badań pacjenta i ich okresu ważności) | TAK |  |
| 53 | System zapewnia monitorowanie zakresu stężenia substancji czynnej w gotowym preparacie na podstawie charakterystyki produktu leczniczego. | TAK |  |
| 54 | System umożliwia monitorowanie trwałości substancji na każdym etapie procesu (od zlecenia do podania), w tym trwałości pozostałości. | TAK |  |
| 55 | System monitoruje ekspozycję na promieniowanie świetlne - drukuje informacje na etykietach o konieczności zastosowania zestawów do przetoczeń zapewniających ochronę przed światłem (np. bursztynowych) oraz dodatkowych opakowań zabezpieczających przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie świetlne. | TAK |  |
| 56 | System monitoruje trwałości resztek leków (śledzi w czasie rzeczywistym trwałość resztek po produkcji leków). | TAK |  |
| 57 | System monitoruje w czasie rzeczywistym trwałości leków w magazynie. | TAK |  |
| 58 | System śledzi w czasie rzeczywistym wszelkie zmiany statusów leków oraz umożliwia wycofanie zlecenia przed rozpoczęciem produkcji. | TAK |  |
| 59 | System śledzi i umożliwia wydruk całości przebiegu produkcji leku w trybie grawimetrycznym z dokładnością do każdego ważenia opatrzonych właściwym znacznikiem czasu i użytkownika. | TAK |  |
| 60 | System śledzi poprawność osiągnięcia wymaganej dawki końcowej w obrębie zadanej tolerancji w trakcie produkcji grawimetrycznej – informacja o osiągnięciu dawki zleconej musi się pojawiać na końcu produkcji danego preparatu. | TAK |  |
| 61 | System umożliwia identyfikację pacjentów przy użyciu systemu kodów kreskowych lub kodów 2D. | TAK |  |
| 62 | System umożliwia identyfikację leków przy użyciu kodów kreskowych lub kodów 2D. | TAK |  |
| 63 | System umożliwia identyfikację resztek przy użyciu kodów kreskowych lub kodów 2D. | TAK |  |
| 64 | System umożliwia identyfikację nieotwartych fiolek w określonym zakresie ich wagi (Pozwala na dodatkową kontrolę wykorzystywanych fiolek leków). | TAK |  |
| G | Przygotowanie do produkcji leków |  |  |
| 65 | System umożliwia stworzenie bazy leków i płynów infuzyjnych według nazw międzynarodowych. | TAK |  |
| 66 | System umożliwia przygotowanie produkcji leków zorientowanej na pacjenta, tzn. grupuje wszystkie elementy, tj. ampułki preparatów handlowych, pozostałości tego preparatu, rozpuszczalniki, płyny infuzyjne (roztwory nośne), strzykawki, itp. w celu przygotowania leku lub kilku leków zaordynowanych konkretnemu pacjentowi w jednym cyklu przygotowania. | TAK |  |
| 67 | System umożliwia przygotowanie produkcji leków zorientowanej na produkt, tzn. zgrupować wszystkie elementy, tj. ampułki preparatów handlowych, pozostałości tego preparatu, rozpuszczalniki, płyny infuzyjne (roztwory nośne), strzykawki, itp. w celu przygotowania leku lub kilku leków wytworzonych na bazie tego samego preparatu handlowego zaordynowanych jednemu lub kilku pacjentom). | TAK |  |
| 68 | System podpowiada listę elementów (fiolek leków, worków infuzyjnych) potrzebnych do produkcji w oparciu o optymalizację zużycia oraz zasadę minimalizacji kosztów (np. poprzez dobór wg najkrótszego terminu ważności). | TAK |  |
| 69 | System śledzi i prezentuje w czasie rzeczywistym status /etap produkcji cytostatyków. | TAK |  |
| 70 | Przed rozpoczęciem produkcji system farmaceucie możliwość decyzji o zmianie płynu infuzyjnego w celu prawidłowego wykonania preparatu (w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego i zalecenia producentów płynów infuzyjnych). | TAK |  |
| H | Przygotowywanie leków – metoda wolumetryczna i grawimetryczna |  |  |
| 71 | System umożliwia produkcję leków metodą wolumetryczną (objętościową) w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego z automatycznym przeliczeniem objętości roztworu leku do pobrania. | TAK |  |
| 72 | System umożliwia produkcję (przygotowywanie) leków metodą grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej. | TAK |  |
| 73 | System umożliwia produkcję leków metodą wolumetryczną w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego z automatycznym przeliczeniem objętości roztworu leku do pobrania. | TAK |  |
| 74 | System umożliwia produkcję leków zarówno w formie rozpuszczonej, jak i z substancji suchych zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. | TAK |  |
| 75 | Podczas produkcji metodą grawimetryczną każdy etap ważenia powinien być zatwierdzany automatycznie (bez konieczności ręcznej lub innej akceptacji). | TAK |  |
| 76 | System monitoruje maksymalną pojemność pojemników uniemożliwiając ich fizyczne uszkodzenie wg zaleceń producenta. | TAK |  |
| 77 | Możliwość produkcji tego samego leku z wielu fiolek (z kontrolą łącznej objętości roztworu leku po pobraniu z wielu fiolek). | TAK |  |
| 78 | Możliwość produkcji preparatów złożonych, za które uważamy dwie lub trzy substancje czynne podawane w tym samym pojemniku (np. worek, infuzor) | TAK |  |
| 79 | Możliwość nadania każdemu wykonanemu preparatowi unikalnego kodu kreskowego lub kodu 2D lub innego określonego według jednoznacznego systemu, do umieszczenia na etykiecie i w dokumentacji. | TAK |  |
| 80 | W każdej chwili produkcji grawimetrycznej (wagowej) jest możliwe przejście do produkcji wolumetrycznej (objętościowej). W przypadku podjęcia takiej decyzji przez użytkownika przygotowującego (produkującego) lek, z zastosowaniem (lub nie - opcja dostępna dla użytkownika) pobrań w trakcie uprzedniej produkcji grawimetrycznej (wagowej). | TAK |  |
| 81 | Możliwość wyprodukowania leku dla pacjenta z leku uprzednio wyprodukowanego dla innego pacjenta i nie podanego, a pozostającego w trwałości (produktu zwróconego). Produkcja musi odbywać się metodą grawimetryczną poprzez dodanie (dostrzyknięcie) odpowiedniej ilości substancji czynnej lub usunięcie (odciągnięcie) odpowiedniej ilości substancji z produktu zwróconego. | TAK |  |
| 82 | Możliwość przygotowania leków do podania doustnego. Lek może zostać rozpisany w dawce na określoną ilość dni. Program automatycznie kalkuluje dawkę na podstawie parametrów pacjenta (np. powierzchni ciała), następnie kalkuluje odpowiednią ilość tabletek/kapsułek leku. | TAK |  |
| 83 | Możliwość przygotowania do wydania leków z terapii wspomagającej. | TAK |  |
| 84 | Możliwość szybkiego potwierdzenia wydania z Pracowni gotowych preparatów przy użyciu czytnika kodu kreskowego lub kodu 2D. Farmaceuta decyduje o ostatecznym wydaniu gotowego preparatu na oddział. W systemie pojawia się odpowiednia komenda np. „wydano na oddział”. | TAK |  |
| 85 | System zapewnia zarządzanie przyporządkowaniem produkcji do poszczególnych komór (stanowisk produkcyjnych). Dla każdej komory istnieje możliwość ustawienia następujących parametrów: a) Dostępność komory b) Ograniczenia substancji czynnej c) Preferowane substancje czynne | TAK |  |
| 86 | W miejscu odbioru preparatu możliwość potwierdzenia odbioru poprzez sczytanie kodów kreskowych lub 2D za pomocą czytnika kodów. Potwierdzenie skutkuje zmianą statusu preparatu w systemie. | TAK |  |
| I | Raportowanie |  |  |
| 87 | System umożliwia wykonanie raportów zapewniających całość informacji dotyczących zlecenia oraz produkcji leków. | TAK |  |
| 88 | System pozwala na wygenerowania dziennych raportów produkcji zawierających informacje o zużyciu do produkcji leków i płynów infuzyjnych oraz powstałych resztek. Na podstawie tych danych farmaceuta może zdecydować o rodzaju i ilości resztek do utylizacji. | TAK |  |
| 89 | System daje możliwość wygenerowania i wydruku dokumentu zawierającego dane dotyczące wykonanego preparatu dla konkretnego pacjenta. | TAK |  |
| 90 | System umożliwia wydruk wszystkich pobrań substancji czynnej z opakowań leku o danej serii obejmujący wszystkich pacjentów, dla których zostały one wykonane. Wydruk pozwala stwierdzić, którzy pacjenci otrzymali lek z wycofanej lub wstrzymanej serii. | TAK |  |
| J | Słowniki |  |  |
| 91 | System przechowuje rzadko zmieniające się informacje wykorzystywane wielokrotnie w postaci słowników. System posiada co najmniej: a. Słownik pacjentów, b. Słownik substancji czynnych, c. Słownik nazw handlowych, d. Słownik dróg podania, e. Słownik pojemników, f. Słownik Jednostek Organizacyjnych, | TAK, PODAĆ |  |
| K | Etykiety |  |  |
| 92 | System umożliwia generowanie i wydrukowanie etykiety na gotowy preparat. | TAK |  |
| 93 | Etykieta powinna zawierać co najmniej: a) nazwę apteki, w której wykonano preparat, b) nazwę jednostki hospitalizującej pacjenta, c) imię i nazwisko pacjenta, d) PESEL, e) nazwę leku (międzynarodową, handlową), f) dawkę zleconą, wyprodukowaną lub obie g) drogę i czas podania, h) datę i godzinę wykonania, i) trwałość gotowego preparatu (data i godzina), j) warunki przechowywania gotowego preparatu, k) całkowitą objętość gotowego preparatu, l) rodzaj płynu infuzyjnego, m) uwagi. | TAK, PODAĆ |  |
| 94 | System ma możliwość wydrukowania określonej przez Zamawiającego ilości etykiet do jednego preparatu. W sytuacji awaryjnej (np. zacięcie drukarki) możliwość wydrukowania dodatkowej etykiety | TAK |  |
| 95 | Automatyczny wydruk etykiet dla pozostałości po zakończeniu procesu przygotowania. | TAK |  |
| 96 | Możliwość ręcznego dodrukowania etykiet dla leku. | TAK |  |
| 97 | Możliwość edycji szablonów etykiet na lek oraz definiowania i edycji przez użytkownika szablonów dodatkowych etykiet. | TAK |  |
| 98 | Możliwość umieszczenia na etykiecie unikalnego dla danego preparatu kodu kreskowego lub kodu 2D. | TAK |  |
| L | Licencja, gwarancja |  |  |
| 99 | Licencja bez limitu liczby użytkowników, na nieograniczoną liczbę instalacji. | TAK |  |
| 100 | Licencja niewyłączna bez limitu liczby pacjentów, rekordów, użytkowników, umożliwiająca równoczesną pracę zarówno w części zleceniowej (lekarskiej) jak i produkcyjnej (farmaceutycznej). | TAK |  |
| 101 | Licencja niewyłączna, bezterminowa. | TAK |  |
| 102 | Gwarancja 60 miesięcy, od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 103 | Bieg gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o łączny czas przestoju krytycznego liczony od zgłoszenia do przywrócenia pełnej funkcjonalności potwierdzonej protokołem przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 104 | Wykonawca zapewni w okresie gwarancji: - regularne aktualizacje, - poprawki bezpieczeństwa, - modernizacje funkcjonalności zaoferowanego oprogramowania min. w zakresie dostosowania do obowiązujących aktów prawnych — nie później niż w dniu wejścia w życie danego aktu, - naprawę nieprawidłowości w działaniu systemu a także naprawę zgłaszanych przez Zamawiającego błędów, - utrzymanie integracji z systemami/peryferiami wskazanymi przez Zamawiającego, - wsparcie zdalne i on-line, - dojazdy serwisowe, - aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
| M | Wdrożenie |  |  |
| 105 | Wykonawca deklaruje gotowość do instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu przy współpracy z Działem Informatyki Zamawiającego. | TAK |  |
| 106 | Wdrożenie w Aptece Szpitalnej (produkcja leków cytostatycznych) oraz we wszystkich jednostkach zlecających indywidualne leki onkologiczne. | TAK |  |
| 107 | Podłączenie i uruchomienie kompatybilnych urządzeń niezbędnych do obsługi programu – w zakresie konfiguracji i wymiany danych). W tym wszelkie niezbędne konfiguracje dla prawidłowego działania systemu wewnątrz lóż cytostatycznych. | TAK |  |
| 108 | Wdrożenie zakończone wykonaniem testu prawidłowości funkcjonowania systemu. | TAK |  |
| 109 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć harmonogram realizacji etapów/zadań objętych przedmiotem zamówienia do 10 dni od podpisania umowy. | TAK |  |
| 110 | Szkolenia: a) stanowiskowe w formie stacjonarnej w siedzibie Szpitala – 5 dni roboczych (podział czasu do ustalenia bezpośrednio z użytkownikiem: szkolenia farmaceutów, personelu jednostek zlecających oraz administratora lokalnego) b) bezpośrednie wsparcie podczas konfiguracji w Aptece – 5 dni roboczych c) dodatkowe wsparcie online – 16 godzin roboczych d) szkolenia powinny obejmować pełen zakres procesów właściwych dla danego miejsca (Apteka, Oddział) e) szkolenia prowadzone będą w języku polskim, w całości z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego w Szpitalu. f) w okresie trwania wdrożenia Wykonawca zapewni pełne wsparcie zdalne. Wsparcie merytoryczne dotyczące konfiguracji oraz obsługi Systemu świadczone na bieżąco w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze. g) W okresie trwania wdrożenia Wykonawca zapewni udzielenie odpowiedzi na zapytania mailowe w terminie do 8 godzin roboczych. h) Szkolenia przeprowadzone zostaną w uzgodnionym terminie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia przez Szpital. Przeprowadzenie szkoleń potwierdzać będą każdorazowo protokoły | TAK |  |
| N | Bezpieczeństwo i poufność danych |  |  |
| 111 | Technologia zastosowana do produkcji systemu zapewnia dużą odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. | TAK |  |
| 112 | Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO oraz przepisami krajowymi dotyczącymi dokumentacji medycznej; strony zawrą umowę powierzenia z art. 28 RODO. | TAK |  |
| 113 | System jest zabezpieczony na poziomie Użytkownika (aplikacja). | TAK |  |
| 114 | System monitoruje (loguje) najważniejsze i istotne zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując archiwum tych zdarzeń ze wskazaniem użytkownika inicjującego bądź obsługującego zdarzenie. Dane te są nieusuwalne, a retencja tych danych jest zgodna z przepisami dot. dokumentacji medycznej. | TAK |  |
| O | Warunki serwisu |  |  |
| 115 | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie Wykonawcy). Zdalny dostęp do Oprogramowania jest możliwy wyłącznie za zgodą Szpitala, pod warunkiem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa danych i pod nadzorem pracownika Działu IT. Po zakończeniu prac wymagających zdalnego połączenia, Wykonawca każdorazowo sporządza notatkę zawierającą min. cel dostępu, opis prac, określenie realizacji celu. | TAK |  |
| 116 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej) – „przyjęcie zgłoszenia” =< 1 godz. | TAK |  |
| 117 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok. | TAK |  |
| 118 | Możliwość dokonywania zgłoszeń telefonicznie - w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00 | TAK |  |
| 119 | Możliwość dokonywania zgłoszeń online lub pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy 24h/7 dni | TAK |  |
| 120 | Usunięcie awarii o charakterze błędu krytycznego Oprogramowania (uniemożliwiająca obsługę procesów) do 8 h roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego | TAK |  |
| 121 | Usunięcie awarii o charakterze błędu zwykłego Oprogramowania (błąd niekrytyczny) do Oprogramowania do 5 dni roboczych od zgłoszenia | TAK |  |
| P | Środowisko testowe |  |  |
| 122 | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania w środowisku testowym na przygotowanej infrastrukturze przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami systemowymi oprogramowania. | TAK |  |
| 123 | Obowiązkiem Wykonawcy jest konfiguracja zainstalowanego środowiska testowego systemu, dotyczącego oprogramowania do cytostatyków. | TAK |  |
| 124 | Wszelkie prace związane z instalacją, konfiguracją i utrzymaniem środowiska (w tym aktualizacjami, wgrywaniem poprawek oraz diagnozą i usuwaniem błędów) stanowią obowiązek Wykonawcy. | TAK |  |
| 125 | Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania środowiska testowego min. do czasu produkcyjnego uruchomienia systemu w zakresie oprogramowania do cytostatyków. | TAK |  |
| 126 | Obowiązkiem Wykonawcy jest nadzorowanie w środowisku testowym, w obecności Zamawiającego testów polegających na sprawdzeniu wszystkich funkcjonalności określonych w specyfikacji. Prawidłowe testy zostaną potwierdzone pisemnymi protokołami. | TAK |  |
| R | Integracje |  |  |
| R1 | Integracja z robotem |  |  |
| 127 | Interfejs do przesyłania zleceń do robota produkcyjnego System umożliwia rozbudowę o licencję, która przesyła zlecenia do robota produkcyjnego, tzw. cytorobota – integracja min 3. z: Loccioni Apoteca, Fresenius Pharma, Kiro Grifols. Możliwość przesyłania zleceń na leki do systemu robota za pomocą interfejsu HL7 Możliwość odbierania wyników przygotowania z systemu robota poprzez interfejs HL7 Przesyłanie i przetwarzanie wiadomości potwierdzających, zgłaszających niepowodzenia i anulacje Możliwość przesyłania komentarzy etykiet do robota | OPCJONALNY: TAK - 5 PKT NIE - 0 PKT |  |
| R2 | Integracja Systemem HIS |  |  |
| 128 | Licencje i interfejsy do integracji z Systemem HIS Zamawiającego, tj. CliniNET CompuGroup Medical Polska w zakresie przesyłania z HIS do systemu służącego do planowania terapii i przygotowywania indywidualnych leków onkologicznych co najmniej danych: a. identyfikator pobytu b. data i czas przyjęcia c. data i czas wypisu d. identyfikator jednostki e. identyfikator pacjenta f. dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, pesel) g. rozpoznanie – w postaci kodu ICD10 oraz nazwy i. parametry: waga, wzrost pacjenta j. wyników badań - i wykonanie niezbędnych prac wdrożeniowych, programistycznych, parametryzacyjnych do integracji z HIS wykonanej na zlecenie Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy w terminie do dnia 30.06.2026 r. | TAK, PODAĆ |  |
| R3 | Integracja z wagą | TAK |  |
| 129 | System integruję się z wagą elektroniczną, umożliwiając produkcję (przygotowywanie) leków metodą grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi. | TAK |  |
| S | Wyposażenie sprzętowe wymagane przy dostawie systemu: |  |  |
| S1 | waga precyzyjna | TAK |  |
| S2 | drukarka termotransferowa | TAK |  |
| S1 | Waga precyzyjna | TAK, PODAĆ: | Producent: Model: Rok produkcji: |
| 1 | Fabrycznie nowa waga laboratoryjna, elektroniczna, legalizowana | TAK |  |
| 2 | Waga zalecana do pracowni cytostatycznych; możliwość pracy w komorach laminarnych pod wyciągiem | TAK |  |
| 3 | Waga współpracująca z dostarczanym systemem do integracji sprzętu tj. oprogramowanie służące do planowania terapii i przygotowywania indywidualnych leków onkologicznych | TAK |  |
| 4 | Waga precyzyjna o zakresie ważenia nie mniejszym niż 4000 g | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Dokładność nie mniejsza niż 10 mg | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Powtarzalność typowa: 4 mg | TAK |  |
| 7 | Czas stabilizacji, nie dłuższy niż 1,2 s | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Adiustacja: wewnętrzna/proFACT Advanced | TAK |  |
| 9 | Złącza: Ethernet (LAN), RS232 (wbudowane/opcja), USB, opcjonalnie: Bluetooth | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz min. 7” kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 11 | Zarządzanie prawami użytkowników: nieograniczona liczba użytkowników, prawa użytkownika | TAK |  |
| 12 | Minimalna naważka (USP, 0,1%, typowa): 8,2g | TAK |  |
| 13 | Liniowość: +/- 20 mg | TAK |  |
| 14 | Wymiary szalki: 205 mm x 170 mm +/- 5mm (SxG) | TAK |  |
| 15 | Wymiary: 105 mm x 215 x 415 mm +/- 5mm (WxSxG) | TAK |  |
| 16 | Opcje zgodności, min.: historia dziennika (podstawowe metadane), historia dziennika (zgodność z normą 21 CFR, część 11), integralność danych, ochrona hasłem | TAK |  |
| 17 | Opcje dokumentacji: automatyczna dokumentacja (zgodność z normą CFR, część 11), dokumentacja automatyczna, drukowanie, podstawowa dokumentacja elektroniczna | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie wymagane przy dostawie wagi, min.: szalka krzyżowa, szalka płaska | TAK |  |
| 19 | Gwarancja 60 miesięcy, w tym: wszystkie przeglądy niezbędne do utrzymania gwarancji producenta | TAK |  |
| 20 | Uruchomienie, wzorcowanie, szkolenie personelu w ramach dostawy | TAK |  |
| 21 | Instalacja, serwis oraz czynności związane z wagami świadczone przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
| 22 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 23 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| S2 | Drukarka termotransferowa | TAK, PODAĆ | Producent: Model: Rok produkcji: |
| 1 | Drukarka powinna być kompatybilna z szerokim zakresem materiałów do etykietowania, w tym papierami i folią samoprzylepną odporną na działanie chemikaliów i rozpuszczalników. | TAK |  |
| 2 | Drukarka fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, nieużywana, niepowystawowa, niedemonstracyjna. | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość druku: co najmniej 300 dpi lub wyższa. | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Możliwość zadrukowania etykiet o różnych rozmiarach – od bardzo małych etykiet do fiolek po większe etykiety na worki infuzyjne. | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Rodzaj druku: termotransferowy | TAK |  |
| 6 | Interfejsy, co najmniej: USB, ETHERNET | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Prędkość drukowania min. 150 mm/s | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Minimalna szerokość etykiety min. 14.5 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Maksymalna szerokość etykiety min. 115 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 10 | Minimalna długość etykiety min. 6,3 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 11 | Maksymalna długość etykiety min. 991 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 12 | Grubość etykiety 0,06 mm do 0,19 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Pamięć 256MB RAM/512MB FLASH | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Obsługiwane kody: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec | TAK, PODAĆ |  |

# Uwaga:

Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedź „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem

# Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie jako niespełnienie parametrów

.......................................................
(Podpis Wykonawcy)