## Arkusz1
Specyfikacja układów elektronicznych
Zestaw (laboratorium) z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej umożliwiający wykonywanie projektów, eksperymentów i testów z wykorzystaniem modułów (płytek eksperymentalnych) na jednej platformie.
Celem zakupu zestawów jest ułatwienie projektowania i testowania obwodów oraz prowadzenie ćwiczeń bez potrzeby wykonywania płytek drukowanych (trawienia, montażu i lutowania). Uczniowie badając szeroki zakres układów elektronicznych mają mieć możliwość włożenia modułu (płytki eksperymentalnej) do stacji bazowej. Dostarczone zestawy powinny mieć wyraźnie oznaczone połączenia oraz elementy regulacji (wygodnie zlokalizowane) wraz z oznaczeniem bloków funkcjonalnych (na płytach czołowych - wymagane). Do zestawu powinien być dostępny darmowy kurs e-learningowy.
Moduły edukacyjne powinny zawierać płytki eksperymentalne oraz instrukcje (w języku polskim lub angielskim). Instrukcje powinny zawierać: opis zjawisk/zagadnień omawianych w danym module edukacyjnym, przykładowe eksperymenty wraz z opisem krok po kroku jak mają być zrealizowane (w tym opis wymaganych urządzeń oraz elementów potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentów) oraz ewentualne szablony kart obserwacji w celu zapisania wyników doświadczeń (w przypadku ćwiczeń pomiarowych - wymagane).
Zaproponowany model zestawu powinien umożliwiać przyszłościową rozbudowę o dodatkowe moduły edukacyjne (płytki eksperymentalne wraz z instrukcją opisującą zakres możliwych do wykonania doświadczeń) z zakresu:
Moduły analogowe: |  | Charakterystyki Tranzystora (CB PNP); Charakterystyki Tranzystora (CE PNP); Charakterystyki Tranzystora (CC PNP); Obwody prostowników; Mostek Wheatstone-a; Powielacz pojemnościowy Maxwella (mostek Maxwella); Mostek Desautyego; Mostek Scheringa ; Para tranzystorów Darlingtona; Wzmacniacz kaskadowy; Wzmacniacz o sprzężeniu RC; Wzmacniacz DC; Wzmacniacz klasy A; Wzmacniacz klasy B (wtórnik emiterowy push pull) ; Wzmacniacz strojony klasy C ; Wzmacniacz transformatorowy ; Pętla fazowa (demodulator FM i dzielnik /powielacz częstotliwości) ; Wzmacniacz na tranzystorze FET; Oscylator sterowany napięciem (VCO); Multiwibrator (monostabilny / astabilny); Konwerter F-U i U-F; Konwerter U-I i I-U; Wzmacniacz prądowy ze sprzężeniem zwrotnym szeregowym (wzmacniacz transkonduktancyjny); Wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym szeregowym napięciowym; Stabilizator napięcia z tranzystorem bocznikującym; Wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym bocznikowym prądu; Wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym bocznikowym napięcia; Amperomierz DC (200mA); Amperomierz DC (2,20mA); Woltomierz DC (200 mV, 2V, 20V,200V) z baterią 9V; Wzmacniacz pomiarowy; Komparator okienkowy; Wzmacniacz różnicowy (na tranzystorach); Tranzystor jako przełącznik; Filtr m-Derived (pochodnej m) (BP i BR); Filtr m-Derived (LP i HP); Filtr K-Derived (T, P); Tłumiki pasywne (T, Pi); Filtr wycinający (aktywny + pasywny); Filtr Czebyszewa; Światłowodowe łącze analogowe; Mostek Owena; Mostek Andersona; Mostek indukcyjny Maxwella; Mostek Kelvina; Wzmacniacz o sprzężeniu zwrotnym RC; Oscylator Hartleya; Oscylator Clapp'a; Tranzystorowy oscylator fazowy; Charakterystyki tranzystora jednozłączowego; Charakterystyki MOSFET; Charakterystyki SCR; Twierdzenie Tellegensa; Twierdzenie Nortona; Powielacz napięcia; Diodowe ograniczniki; Diodowe układy ograniczający; Parametry sieci o dwóch portach; Przetwornik optyczny (fotoogniwo); Przetwornik optyczny (fotorezystor / LDR); Przetwornik termiczny (RTD i układ 335); Dwukanałowy analizator sygnałów analogowych; Modulator i Demodulator DSB; Modulator i Demodulator SSB; Pre-empfaza i de-empfaza; Obwód Squelch; Modulator i Demodulator FM; Tranzystorowe multiwibratory monostabilne; Tranzystorowe multiwibratory bistabilne; Tranzystorowe multiwibratory astabilne; Wzmacniacz logarytmiczny i anty logarytmiczny; Oscylator kwarcowy (1 MHz); Detektor szczytowy; Wtórnik napięciowy; Tranzystorowy oscylator kryształkowy; Oscylator ze wzmacniaczem operacyjnym (sinus i cosinus) Op-Amp; Obwody próbkujące.
Moduły cyfrowe: |  | Konwersja kodu (BCD na kod z nadmiarem 3); Licznik zdarzeń 3 cyfrowy; Licznik Johnson'a; Generator szumu pseudo-losowego; Cyfrowe łącze światłowodowe; Gniazdo ZIF; Charakterystyki przenoszenia (inwertery TTL i CMOS); Oscylatory CMOS i kwarcowe; Tester i generator parzystości; Dekoder klawiatury.
Wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.
Gwarancja na całość zestawu (stacje bazowe i moduły edukacyjne): |  | min. 24 miesiące
Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość (szt.) | Opis przedmiotu zamówienia |  | NAZWA I MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU UWAGA: Wykonawca zobligowany jest podać dane oferowanego produktu w takiej formie, by umożliwić zamawiającemu wweryfikajcę jego zgodności z OPZ (rekomendowane jest podanie w tym miejscu również aktywnego linku do strony internetowej producenta z kartą katalogową lub specyfikacją - dla sprzętu, dla którego jest to wymagane) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | Stanowisko dydaktyczne (stacja bazowa umożliwiająca podpięcie modułów edukacyjnych) | 16 | Zasilacze prądu stałego (DC): | +5V / 1A (Stały) |  |  |  | 23%
+15V / 1A (Stały)
-15V / 1A (Stały)
+15V / 200 mA (regulowany)
-15V / 200 mA (regulowany)
|  |  | Zasilacze prądu przemiennego (AC): | 5V-0V-5V, 10V-0V-10V można stosować jako 5V, 10V, 15V, 20V a także jako odczep środkowy.
|  |  | Generator sinus / prostokąt / TTL: | 10Hz do 1MHz w 4 krokach (z regulacją pomiędzy krokami).
|  |  | Wyjścia: | amplituda sygnału sinusoidalnego: 0 do 15 Vpp, amplituda sygnału prostokątnego: 0 do 10 Vpp, amplituda sygnału TTL: 5V (Stały)
|  |  | Stały przebieg TTL (zegar): | 0,1 Hz
|  |  | Punkty połączeniowe: | 1685 (bez lutowania)
|  |  | Głośnik: | 8Ω / 2W
|  |  | Potencjometry: | 2 szt. (1x kΩ i 1x MΩ)
|  |  | Przełączniki impulsowe: | 2 szt.
|  |  | Przełączniki danych: | 16 szt. (przełączniki dźwigienkowe)
|  |  | Przełączniki danych: | 16-bitowe
|  |  | Sonda logiczna: | wskaźnik poziomu logicznego H/L dla poziomu TTL (wyświetlacz 7-segmentowy).
|  |  | Wyświetlacz LED: | 16-bitowy
|  |  | W zestawie: | bezlutowa płytka stykowa x2
przewody połączeniowe: 20 szt.
przewody połączeniowe 2 mm do 1 mm: 16 szt.
przewody połączeniowe 2 mm do 2 mm: 16 szt.
Integralną częścią zamawianych zestawów są moduły edukacyjne (płytki eksperymentalne wraz z instrukcją opisującą zakres możliwych do wykonania doświadczeń) z zakresu:
Moduły analogowe
2 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki diod (dioda krzemowa Si, dioda Zenera, dioda LED) |  |  |  |  | 23%
3 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki Tranzystora (CB, NPN) |  |  |  |  | 23%
4 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki Tranzystora (CE, NPN) |  |  |  |  | 23%
5 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki Tranzystora (CC, NPN) |  |  |  |  | 23%
6 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki Tranzystora polowego FET |  |  |  |  | 23%
7 | Moduł edukacyjny | 8 | Wzmacniacz ze wspólnym emiterem |  |  |  |  | 23%
8 | Moduł edukacyjny | 8 | Wzmacniacz ze wspólnym kolektorem |  |  |  |  | 23%
9 | Moduł edukacyjny | 8 | Wzmacniacz ze wspólną bazą |  |  |  |  | 23%
10 | Moduł edukacyjny | 8 | Stabilizator napięcia z diodą Zenera |  |  |  |  | 23%
11 | Moduł edukacyjny | 8 | Stabilizator napięcia z tranzystorem szeregowym |  |  |  |  | 23%
12 | Moduł edukacyjny | 8 | Wzmacniacz operacyjny (odwracający / nieodwracający) |  |  |  |  | 23%
13 | Moduł edukacyjny | 8 | Wzmacniacz operacyjny (sumujący / skalarny) |  |  |  |  | 23%
14 | Moduł edukacyjny | 8 | Wzmacniacz operacyjny różniczkujący / całkujący |  |  |  |  | 23%
15 | Moduł edukacyjny | 8 | Przerzutnik Schmitta i komparator |  |  |  |  | 23%
16 | Moduł edukacyjny | 8 | Filtry aktywne (filtr dolnoprzepustowy i filtr górnoprzepustowy) |  |  |  |  | 23%
17 | Moduł edukacyjny | 8 | Aktywny filtr pasmowoprzepustowy / środkowoprzepustowy |  |  |  |  | 23%
18 | Moduł edukacyjny | 8 | Odpowiedź sinusoidalna obwodów szeregowych RLC |  |  |  |  | 23%
19 | Moduł edukacyjny | 8 | Odpowiedź sinusoidalna obwodów równoległych RLC |  |  |  |  | 23%
20 | Moduł edukacyjny | 8 | Generator z przesuwnikiem fazowym |  |  |  |  | 23%
21 | Moduł edukacyjny | 8 | Generator z mostkiem Wiena |  |  |  |  | 23%
22 | Moduł edukacyjny | 8 | Generator Colpittsa |  |  |  |  | 23%
23 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki Półprzewodników - Triaków |  |  |  |  | 23%
24 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki Półprzewodników - Diaków |  |  |  |  | 23%
25 | Moduł edukacyjny | 8 | Obwody rezonansowe RLC: szeregowe i równoległe |  |  |  |  | 23%
26 | Moduł edukacyjny | 8 | Prawa Kirchchoffa (prawo węzłów i prawo obwodów) |  |  |  |  | 23%
27 | Moduł edukacyjny | 8 | Twierdzenie Thevenina i twierdzenie o przesyłaniu mocy maksymalnej |  |  |  |  | 23%
28 | Moduł edukacyjny | 8 | Twierdzenie o wzajemności i zasada superpozycji - teoria obwodów |  |  |  |  | 23%
29 | Moduł edukacyjny | 8 | Charakterystyki fototranzystora |  |  |  |  | 23%
30 | Moduł edukacyjny | 8 | Automatyczna regulacja wzmocnienia |  |  |  |  | 23%
Moduły cyfrowe
31 | Moduł edukacyjny | 8 | Bramki logiczne |  |  |  |  | 23%
32 | Moduł edukacyjny | 8 | Bramka uniwersalna-NAND/NOR |  |  |  |  | 23%
33 | Moduł edukacyjny | 8 | Zastosowanie bramek EX-OR |  |  |  |  | 23%
34 | Moduł edukacyjny | 8 | Prawa de Morgana |  |  |  |  | 23%
35 | Moduł edukacyjny | 8 | Zastosowanie bramek EX-OR |  |  |  |  | 23%
36 | Moduł edukacyjny | 8 | Konwersja kodu (kod binarny na kod Graya i Graya na binarny) |  |  |  |  | 23%
37 | Moduł edukacyjny | 8 | Binarny sumator / układ odejmujący |  |  |  |  | 23%
38 | Moduł edukacyjny | 8 | Koder - dekoder |  |  |  |  | 23%
39 | Moduł edukacyjny | 8 | Multiplekser - demultiplekser |  |  |  |  | 23%
40 | Moduł edukacyjny | 8 | Przerzutniki (R-S, D, J-K, T) |  |  |  |  | 23%
41 | Moduł edukacyjny | 8 | Rejestr przesuwający (SIPO 4 bitowy) |  |  |  |  | 23%
42 | Moduł edukacyjny | 8 | Licznik binarny synchroniczny 4 bitowy |  |  |  |  | 23%
43 | Moduł edukacyjny | 8 | 4 bitowy licznik binarny (przód/tył) |  |  |  |  | 23%
44 | Moduł edukacyjny | 8 | Dekoder kodu BCD na kod 7-Segmentowy |  |  |  |  | 23%
45 | Moduł edukacyjny | 8 | Przetwornik cyfrowo-analogowy (drabinka R-2R) |  |  |  |  | 23%
46 | Moduł edukacyjny | 8 | 4 bitowy równoległy sumator |  |  |  |  | 23%
47 | Moduł edukacyjny | 8 | Przetwornik analogowo-cyfrowy (typ licznikowy) |  |  |  |  | 23%
48 | Moduł edukacyjny | 8 | Multiwibratory monostabilne |  |  |  |  | 23%
49 | Moduł edukacyjny | 8 | Sumator / układ odejmujący (4 bitowy / 8 bitowy) |  |  |  |  | 23%
50 | Moduł edukacyjny | 8 | Dekoder / demultiplekser |  |  |  |  | 23%
51 | Moduł edukacyjny | 8 | Licznik programowalny modulo N |  |  |  |  | 23%
52 | Moduł edukacyjny | 8 | 4 bitowy komparator wagowy |  |  |  |  | 23%
53 | Moduł edukacyjny | 8 | Rejestr przesuwający PISO: równoległe wejście i szeregowe wyjście |  |  |  |  | 23%
54 | Moduł edukacyjny | 8 | 8 bitowy licznik pętlowy |  |  |  |  | 23%
55 | Moduł edukacyjny | 8 | Analizator sygnałów cyfrowych (8 kanałów) |  |  |  |  | 23%
[7 empty] | WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM |  | WARTOŚĆ PODATKU VAT OGÓŁEM | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM