## Arkusz1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość (szt.) | Opis przedmiotu zamówienia |  | NAZWA I MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU UWAGA: Wykonawca zobligowany jest podać dane oferowanego produktu w takiej formie, by umożliwić zamawiającemu wweryfikajcęjego zgodności z OPZ (rekomendowane jest podanie w tym miejscu również aktywnego linku do strony internetowej producenta z kartą katalogową lub specyfikacją - dla sprzętu, dla którego jest to wymagane) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | Oscyloskop cyfrowy | 30 | Szerokość pasma: | 100MHz |  |  |  | 23%
|  |  | Liczba kanałów: | 2
|  |  | Próbkowanie w czasie rzeczywistym: | 1GS/s
Odchylanie poziome
|  |  | Interpolacja przebiegu: | Sin (x)/x
|  |  | Długość zapisu (jednokanałowy/dwukanałowy): | 1M/512K
|  |  | Dokładność szybkości próbkowania i czasu opóźnienia: | ±50ppm (w dowolnym odstępie czasowym ≥1ms)
|  |  | Dokładność pomiaru przyrostu czasu (∆T), (dla całego pasma): | Pojedynczy impuls: ±(1 odstęp jednej próbki + 100ppm x odczyt + 0.6ns)
> 16 uśrednień: ±( odstęp jednej próbki + 100ppm x odczyt + 0.4ns)
Odstęp próbkowania =SEC/DIV÷200
|  |  | Przetwornik A/C: | Rozdzielczość 8-bitów, oba kanały próbkowane jednocześnie.
Odchylanie pionowe
|  |  | Zakres czułości odchylania w V/na działkę: | 2mV/dz ~5V/dz na wejściu BNC
|  |  | Szerokość pasma analogowego: | 20MHz
|  |  | Czas narastania na wyjściu BNC: | ≤ 3.5ns
|  |  | Dokładność wzmocnienia pionowego: | ±4% dla czułości odchylania pionowego 5mV/dz do 2mV/dz;
±3% dla czułości odchylania pionowego 5V/dz do 10mV/dz;
Wyzwalanie
|  |  | Zakres poziomu wyzwalania: | CH1, CH2: ± 8dz liczonych od środka ekranu; EXT: ±1.2V; EXT/5: ±6V
|  |  | Podstawa czasu: | CH1, CH2: ± (0.2dz x V/dz)(± 4dz od środka ekranu); EXT: ± (6% nastawionej wartości + 40mV); EXT/5: ± (6% nastawionej wartości + 200mV)
|  |  | Zakres wstrzymania: | 100ns-10s
|  |  | Zakres szerokości impulsu: | 20ns-10s
|  |  | Czułość wyzwalania sygnałem wideo: | CH1, CH2: 2 punkty peak-to-peak; EXT: 400mV; EXT/5: 2V
Zasilanie
|  |  | Napięcie sieci: | 120-240V AC RMS(±10%), 45~66Hz, CAT II
|  |  | Pobór mocy: | < 30W
Wejścia
|  |  | Rodzaje napięcia wejściowego: | DC, AC, GND
|  |  | Impedancja wejściowa: | 1±2% MΩ oraz pojemność wejściowa 20pF ±3pF
|  |  | Współczynnik tłumienia: | 1X, 10X, 100X
Wyświetlacz:
|  |  | Przekątna ekranu: | Przynajmniej 7”, kolorowy
|  |  | Rozdzielczość : | Przynajmniej 800x480 px
|  |  | Kontrast: | Regulowany
|  |  | Języki: | Wielojęzyczny
Wyposażenie:
|  |  | Sondy oscyloskopowe: | 2 szt.
|  |  | Kabel zasilający europejski: | 1 szt.
|  |  | Kabel USB: | 1 szt.
|  |  | Instrukcja w języku polskim i/lub angielskim: | 1 szt.
|  |  | Gwarancja: | Min. 24 miesiące
2 | Generator funkcyjny | 30 | Liczba kanałów: | 2 |  |  |  | 23%
|  |  | Szerokość pasma: | 20MHz
|  |  | Częstotliwość próbkowania: | 200MSa/a
|  |  | Rozdzielczość pionowa: | 16-bit
|  |  | Maksymalna amplituda: | 20Vpp (w trybie dwukanałowym jest nadal gwarantowana przy częstotliwości 10 MHz)
|  |  | Funkcje modulacji cyfrowej i analogowej: | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWN
|  |  | Generowane przebiegi: | Sinus, Prostokąt, Trójkąt, Impuls, Szum, DC, Arb
|  |  | Rozdzielczość regulacji częstotliwości: | 1uHz
|  |  | Wbudowany wzmacniacz o maksymalnej mocy: | 4W
|  |  | Wbudowany miernik częstotliwości: | 7-bitowy
|  |  | Liczba generowanych sygnałów arbitralnych: | 200
|  |  | Dwa złącza USB działające w trybie: | Host i Device
|  |  | Pobór mocy: | <20W
|  |  | Zasilanie: | 100-240V AC (±10%) 50Hz
|  |  | Zakresy temperatur: | Pracy: +10 ℃～+40 ℃ / Przechowywanie: -20 ℃～+60 ℃
Wyjście mocy
|  |  | Częstotliwość: | 1 μHz～100kHz
|  |  | Moc wyjściowa: | 4W
Wyświetlacz
|  |  | Przekątna ekranu: | Przynajmniej 4.3”, kolorowy
|  |  | Rozdzielczość: | Przynajmniej 480x272 px
Wyposażenie:
|  |  | Przewód zasilający europejski: | 1 szt.
|  |  | Przewód USB: | 1 szt.
|  |  | Przewód BNC – BNC: | 1 szt.
|  |  | Przewód BNC – krokodyl: | 1 szt.
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim: | 1 szt.
|  |  | Gwarancja: | Min. 24 miesiące
3 | Zasilacz laboratoryjny | 30 | Kanał 1 / Kanał 2 |  |  |  |  | 23%
|  |  | Zakres napięcia wyjściowego: | 0 ~ 32V
|  |  | Zakres prądu wyjściowego: | 0 ~ 5A
|  |  | Rozdzielczość napięcia wyjściowego: | 10mV
|  |  | Natężenie prądu wyjściowego: | 1mA
|  |  | Moc wyjściowa: | 335W
Stabilizacja
|  |  | Napięcie wyjściowe: | <0.01%+3mV
|  |  | Natężenie prądu wyjściowego: | ≤ 0.2%+3mA
Dokładność pomiaru (25°C ± 5°C)
|  |  | Napięcie wyjściowe: | ±(0.1%+30mV)
|  |  | Natężenie prądu wyjściowego: | ±(0.3%+10mA)
Wyświetlacz
|  |  | Typ: | LED (poczwórny)
|  |  | Tryb wyświetlania: | 4 bitowy
Kanał 3
|  |  | Napięcie wyjściowe: | 5 V
|  |  | Natężenie prądu wyjściowego: | 3 A
Inne
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim: | 1 szt.
|  |  | Zasilanie: | 115V AC/230V AC; 47Hz ~ 63Hz
|  |  | Akcesoria: | Kabel zasilający europejski.
|  |  | Gwarancja: | Min. 24 miesiące
[7 empty] | WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM |  | WARTOŚĆ PODATKU VAT OGÓŁEM | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM