WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.:  „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej- dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj. z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdzono: 22.04.2026 roku

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Mariusz Pawlaczyk

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia.

- Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

- Podmiotowe środki dowodowe.

- Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Termin związaniu oferty.

- Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia o oceny ofert.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze ofert celem zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy.

- Informacja dotycząca projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający

- Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz,  Godz. pracy administracji: 700 – 1435, NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

- IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE E-ZAMOWIENIA: ocds-148610-5344b860-882c-429e-8cd9-7911ffbe0e34

- 4. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem  33/26 Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu    związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej - dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii” prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej  „ustawa”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych

- Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych.

W ocenie zamawiającego jest to zamówienie niepodzielne, ze względów technicznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia go na części. Groziłoby to nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Nie podzielenie zamówienia na części nie ogranicza uczciwej konkurencji i dopuszcza do udziału w postępowaniu małe i średnie przedsiębiorstwa

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów i nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214, ust. 1, pkt 7 ustawy.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

- Zgodnie z art. 310, pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców

- Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Formularze Ofertowe, stanowiące załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Formularze Cenowe, stanowiące Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Projekt umowy – Załącznik nr 5.

Przedmiot zamówienia zostanie  realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: dotacja Urzędu Marszałkowskiego, w ramach umowy nr DZ-IV-A/32/2026 zawartą w dniu 27.02.2026r. w Poznaniu, pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są: robota budowlana/dostawa/usługa, pn.: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej-dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii”

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:  w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (56 dni)

- Główny kod CPV: Urządzenia do wspomagania serca – 33100000-1

- Dodatkowe kody CPV:

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania, poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania. Celem przedsięwzięcia jest doposażenie Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej w aparaturę i sprzęt medyczny do wykonywania diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Poł. Gin. i Gin. Onkologicznej. Planowane do zakupu diatermii chirurgicznej do resektoskopii pozwolą na wykonywanie dużych procedur w obrębie jamy macicy metodą bardzo mało inwazyjną.

- Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski i Unii Europejskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie urządzeń służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

- Wymagania podstawowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

    - Rok produkcji minimum 2025.

    - Pełna gwarancja na oferowany aparat i wyposażenie minimum 36 /60 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

    - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych.

    - Obsługa w języku polskim.

    - Posiada: aktualną Deklarację Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych.

    - Posiada: wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

    - Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

    - Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej.

- Dostawa paszportu technicznego wraz z dostawą urządzenia.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Szczegółowy opis/warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz: szczegółowe wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych lub środowiskowych przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: w Formularzach Ofertowych –„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’. Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „Tak” celem potwierdzenia zgodności ze Specyfikacją Warunków Zamówienia”.

- sugestia dla Wykonawców dot. formy zadawania pytań: w przypadku pojawienia się ewentualnych pytań dot. opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający poleca zadawać pytania w odniesieniu do konkretnych parametrów zgodnie z numeracją zamieszczoną w tabeli.

- Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy wykonawcę:

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 
1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z  wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

  - Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

  - Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

– zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

– zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

– zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej

– zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Udostępnienie zasobów: NIE DOTYCZY

- Podmiotowe środki dowodowe.

- Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego:

  - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

- zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;

  - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;

- Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

  - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składa każdy z wykonawców w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ppkt 1.1 i ppkt 1.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,

  - Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;

  - Formularze Ofertowe, stanowiące załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - Formularze Cenowe, stanowiące Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

  - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w przypadku, gdy ofertę składa/ją osoba/osoby działające na jego podstawie.

  - pełnomocnictwo lub inny dokument dla pełnomocnika potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

  - następujące przedmiotowe środki dowodowe:  zamawiający nie wymaga.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument dla pełnomocnika potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być załączone do oferty.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 2b do SWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryterium I - cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty: waga kryterium: 80%

- Kryterium II – termin udzielonej gwarancji -20%

- Kryterium II – termin udzielonej gwarancji - ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę zaoferowany w formularzu ofertowym (załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia) -  stosownie do przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w tabeli w punkcie 5 poniżej - waga kryterium II: 20%

Brak podania informacji o oferowanym terminie gwarancji w formularzu ofertowym oznaczać będzie, ze wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego oferowanego terminu gwarancji, zamawiający w tym przypadku przyzna wykonawcy 0 punkty i uzna, że wykonawca oferuje minimalny wymagany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia termin gwarancji

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie!

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji:

- Kryterium I cena brutto: ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) X waga kryterium X 100.

- Kryterium II termin udzielonej gwarancji:

    - ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (suma punktów przyznana badanej ofercie/ najwyższa suma punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium) X waga kryterium X 100

    - sposób przyznania punktów za oferowany termin gwarancji w tabeli poniżej:

| Pełny termin gwarancji na oferowane urządzenie (w pełnych miesiącach) liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego (wymagane minimum 36 miesiące) | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 36 miesięcy | 0 punktów |
| 37 miesięcy | 1 punkt |
| 38 miesięcy | 2 punkty |
| 39 miesięcy | 3 punkty |
| 40 miesięcy | 4 punkty |
| 41 miesięcy | 5 punktów |
| 42 miesięcy | 6 punktów |
| 43 miesięcy | 7 punktów |
| 44 miesięcy | 8 punktów |
| 45 miesięcy | 9 punktów |
| 46 miesięcy | 10 punktów |
| 47 miesięcy | 11 punktów |
| 48 miesięcy | 12 punktów |
| 49 miesięcy | 13 punktów |
| 50 miesięcy | 14 punktów |
| 51 miesięcy | 15 punktów |
| 52 miesięcy | 16 punktów |
| 53 miesięcy | 17 punktów |
| 54 miesięcy | 18 punktów |
| 55 miesięcy | 19 punktów |
| 56 miesięcy | 20 punktów |
| 57 miesięcy | 21 punktów |
| 58 miesięcy | 22 punkty |
| 59 miesięcy | 23 punkty |
| ≥ 60 miesięcy | 24 punkty |

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust.8, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania  ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami

- Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy.

- W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w  ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.

- Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

- Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:

  - nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

  - sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego.

- Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:

- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,

- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .zip, .rar. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

- Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

- w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

- wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

- cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza Cenowego,

- jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy).

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji  elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Uwaga: Zamawiający nie korzysta z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę ezamówienia. W zakładce „Złóż ofertę” w polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje plik stanowiący załącznik nr 3 do SWZ (Formularz Ofertowy). W przypadku pojawienia się komunikatu Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk Tak, chcę kontynuować”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamowienia.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamowienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-zamowienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

- Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-zamowienia.

- Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  strony  głównej  z zakładki Postępowania na Platformie e-zamówienia.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.05.2026 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem termin u związania ofertą
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

##### Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie na platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ (z uwzględnieniem zapisów części I SWZ) .

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  30.04.2026 r. do godz. 09:00.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji zamieszczonej na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2026 r., o godz. 9:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

##### Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do          porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni do przed upływem składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.

##### Wymagania dotyczące wadium

##### Zamawiający nie wymaga

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące                istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynnoścí zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

1.     Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej (5 dni lub 10 dni), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, która stanowi Załącznik do SWZ.

- Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

Zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający – zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Zgodnie z art. 308 ust 2 PZP: Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………….…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIDCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej - dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: *

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

_______________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres e-mail Wykonawcy: _______________________________________

Osoba podpisująca umowę po stronie Wykonawcy (w przypadku wyboru oferty)_______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko, sposób reprezentacji–w przypadku osoby niewidniejącej w KRS, Zamawiający zwraca się z prośbą o załączenie pełnomocnictwa).

- Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych

w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postepowania pod nazwą „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej - dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom _______________________________________

- zgodnie artykułem 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.(niewłaściwe skreślić).

- Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

- W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ______________ oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: _____________ PLN.

- zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ____________________________________

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w artykuł 13 lub artykuł 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem.

- Kryterium I – cena brutto

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Stawka VAT (%) | Wartość brutto* PLN (wartość wynikająca z formularza cenowego) |
| --- | --- | --- |
| Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki i operacji ginekologicznych na potrzeby O. Położniczo - Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej - dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii |  |  |

*Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto”.



Kryterium II – Termin udzielonej gwarancji

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferuję termin gwarancji na oferowany sprzęt i wyposażenie (w pełnych miesiącach)liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego (wymagane minimum 36 miesiące) |
| --- | --- |
| Dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |

_______________________

/data/ Nazwa wykonawcy/

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do artykuł 13 ustęp 4 lub artykuł 14 ustęp 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)/

Załącznik nr 5

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Wojciecha Michalika – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: . z siedzibą w . przy ulicy . reprezentowaną przez:

- .

- .

zwaną dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa realizowana jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu:  dotacja Urzędu Marszałkowskiego, w ramach umowy nr DZ-IV-A/32/2026 zawartą w dniu 27.02.2026r. w Poznaniu, pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w trybie określonym w art. 275 pkt 2 (sprawa nr 33/26) wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu:______________ zwanego dalej „przedmiotem umowy” szczegółowo określonego w załączniku numer 3 i 2b do specyfikacji warunków zamówienia, której wizualizacje załączonych do oferty formularzy stanowią Załącznik numer 1 i 2 i stanowią integralną część umowy oraz do dokonania czynności określonych w umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w §1 ustęp 2, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w miejscu jego użytkowania wskazanym przez Zamawiającego (w terminie określonym w paragrafie 5 niniejszej umowy) i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi - jeżeli nie określono inaczej w załączniku numer 2 do niniejszej umowy), co zostanie potwierdzone podpisaniem pisemnego „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez personel Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania w/w protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej.

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy (w tym mycia/dezynfekcji/sterylizacji – jeżeli dotyczy). Personel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy potwierdzą fakt odbycia szkolenia poprzez podpisanie pisemnego „Protokołu z przeprowadzenia szkoleń”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania w/w protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej.

- powiadomić Zamawiającego drogą e-mailową na adres: aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (Zamawiający zastrzega, że dostawa powinna się odbyć w godzinach 7:00-14:35, za wyjątkiem odrębnych uzgodnień z Zamawiającym),

- przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy dostawie:

- instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej;

- zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych;

- zakres czynności wymaganych przez producenta do wykonania podczas przeglądu wraz z wykazem koniecznych do wymiany części (jeżeli dotyczy);

- wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych;

- materiały informacyjne z parametrami technicznymi;

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami (Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Brak dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- paszport techniczny urządzenia w formie papierowej;

- do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli w formularzu ofertowym / cenowym nie określono inaczej).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

§3

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób, o których mowa w paragrafie 2, ustęp 1, litera b) niniejszej umowy.

- Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu nastąpi poprzez podpisanie „protokołu zdawczo-odbiorczego” z przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz „protokołu z przeprowadzenia szkoleń”, o których mowa w paragrafie 2, ustęp 1, litera b).

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ustęp 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresu gwarancji, o którym mowa w §7 niniejszej umowy.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMOTU UMOWY

Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto ________ PLN (słownie: _______), brutto _______ PLN (słownie:___________), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

§ 5

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie w terminie ________

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w §4 umowy.

- Cena określona w §4 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jego opakowania, ubezpieczenia i transportu do miejsca odbioru, a także koszt wyładunku, montażu, zainstalowania oraz realizację obowiązków określonych w §2 umowy oraz opłat celnych, itp.

- Cena określona w §4 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §9.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fakturę do jego siedziby. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany „Protokół zdawczo-odbiorczy” sporządzony i zgodny z postanowieniami §3 umowy oraz protokół wskazany w §2, ustęp 1, litera b), które to protokoły muszą stanowić załącznik do dostarczonej Zamawiającemu faktury. Brak załącznika lub nieprawidłowo sporządzony załącznik do faktury upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury, odesłania jej Wykonawcy i wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: faktury@szpital.kalisz.pl lub pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura powinna być dostarczona wyłącznie przy użyciu KSeFu.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z artykułem 54, ustęp 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej.

§ 7

GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi termin, który określony w Zalączniku nr 2 niniejszej umowy i liczą od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych i serwisowania przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.

- Jeżeli w okresie określonym w ustęp 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje autoryzowany serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy naprawy dokona w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W okresie gwarancji, w przypadku konieczności wykonania naprawy/przeglądu urządzenia będącego przedmiotem umowy w siedzibie serwisu, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje transport urządzenia po uprzednim dostarczeniu sprzętu zastępczego (o tożsamych lub lepszych parametrach) do dyspozycji Zamawiającego na czas przeglądu/ naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek i pełnieniem serwisu gwarancyjnego.

- Wszelkie czynności w zakresie gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej - zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ______________, a w przypadku spraw pilnych dopuszcza się komunikację telefoniczną.

- W przypadku, gdy usunięcie awarii trwa dłużej niż w terminie określonym w ustęp 6 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt na czas naprawy gwarancyjnej urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, niż urządzenie skierowane do naprawy oraz do odbioru urządzenia, a następnie dostawy go do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko, jednak nie dłużej niż na 2 miesiące od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku braku naprawy w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowego urządzenia, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) – trzecia awaria skutkuje wymianą elementu na fabrycznie nowy wolny od wad na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej awarii w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego niezależnie od rodzaju naprawy (za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z niewłaściwej obsługi, winy użytkownika).

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ustęp 9, 10, 11 oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (to jest: wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy nowego przedmiotu umowy/podzespołu według warunków niniejszej umowy.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przy braku urządzenia zastępczego lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy, uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji. Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy w formie pisemnej do należytego wykonania obowiązków umowy

- Każda awaria powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji i odpowiednio wydłuża okres rękojmi – liczone od momentu zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać aktualizacje oprogramowania zainstalowanego w dostarczonym przedmiocie umowy do najnowszych wersji w okresie trwania gwarancji (jeżeli dotyczy). Wyżej wymienione zrealizowane zostanie każdorazowo za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania wymaganych przez producenta przeglądów technicznych w okresie gwarancji z własnej inicjatywy (bez obowiązku wzywania przez Zamawiajacego), z wymianą wszystkich zalecanych przez producenta podzespołów. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie przeglądu z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek terminowej realizacji usługi. W przypadku przeglądów realizowanych w siedzibie serwisu Wykonawca pokryje koszty transportu urządzenia w obie strony oraz zapewni urządzenie zastępcze na czas przeglądu. Urządzenie zostanie wydane do przeglądu w siedzibie serwisu po uprzednim dostarczeniu urządzenia zastępczego. Za nieterminowe wykonanie przeglądu technicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy naliczane będą kary umowne określone w § 9 niniejszej umowy.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- działania siły wyższej;

- szkód wynikłych wyłącznie z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z przepisami lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim przez Wykonawcę, bądź osoby za pomocą, których wykonuje zobowiązania przyjęte na podstawie umowy powstałe podczas i/lub w związku z dostawą, instalacją, a następnie uruchomieniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zawinione przez siebie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek przedmiotu umowy.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy i przeszkolenia z obsługi pracowników Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 2% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

  - zwłoki w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,5% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

  - zwłoki w udostępnieniu haseł, kodów serwisowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,5% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

  - zwłoki w dostawie dokumentów o których mowa w §2 pkt. 1 d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki (liczone oddzielne dla każdego tiretu), nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej/przeglądu urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy/przeglądu, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych, o których mowa w ustęp 1 punkty b, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia awarii/od dnia upływu ważności przeglądu.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w §4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ustęp 1 lit. a), lit. b) i lit. c) oraz ustęp 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekraczać 30% wartości netto przedmiotu umowy określonej w paragrafie 4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wartości netto przedmiotu umowy określonej w paragrafie 4.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w zakresie:

- zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu)

- zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, jeżeli w wyniku sukcesji, wstępuje w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający, na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych pacjentów, w zakresie określonym w Umowie, w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz założeń Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe jedynie w celu i w zakresie określonym w umowie. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zamawiającego zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

- Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień to jest: tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem artykułu 454 i artykułu 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie artykułu 108,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
W przypadku, o którym mowa w ustęp 2.2 punkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_____________________					______________________
(Wykonawca) 								(Zamawiający)

Warunki wymagające określenia (linia ciągła) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowania