## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ ZOZ/DO/OM/ZP/26/26
Lp. | Nazwa asortymentu,wymagane parametry | Ilość szt. na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy
Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego
1. | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoka z porowatego tytanu oraz hydroksyapatyttu, dostępny w 6 rozmiarach od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm w długościach od 22 mm do 28 mm.
2. | Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 150 offsetem w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm, 10 mm dla każdej wersji.Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7 mm umożliwiająca ruch na główce szyi do 340 i ruch całkowity w panewce do 1120
3. | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w dwóch rodzajach kronikalna oraz sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości. W obu rodzajach dostępne 2 średnice 9 mm oraz 10 mm
Mini kotwica do małych stawów
4. | Kotwica do małych stawów, wbijana wykonana z nitinolu z dwiema nićmi z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej , koloru białego o długości 45 cm każda zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13 mm do 16 mm, Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokości 318 mm, szerokości 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 210 mm.
|  |  | Razem netto |  | Razem brutto
………………………………………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty