## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 ZOZ/DO/OM/ZP/26/2026
L.p. | Parametry techniczne wyrobu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Trzpień cementowany prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12” |  | 5
2 | Trzpień cementowany prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12 |  | 5
3 | Płyty do stabilizacji złamań – krętarzowa |  | 5
4 | Linki stalowe o grubości 1,6 mm lub 2 mm do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty, z bloczkiem lub bez bloczka |  | 5
5 | Zaciski do linek stalowych o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm |  | 5
6 | Płyta kompresyjna tytanowa o długościach od 155 mm do 299 mm |  | 5
7 | Kabel ze stopu vitallium o średnicy 2 mm do zastosowania z płytą tytanową |  | 5
8 | Blokada ze stopu vitallium do kabla do zastosowania z płytą tytanową |  | 5
RAZEM
………………………………………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty