Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Informacje ogólne

1.1.	Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA REMONTU, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO PRZY ULICY SZAFERA 10 W SZCZECINIE

1.2.	Adres obiektu:

ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin, na działce o numerze 17/51, obręb 2046 Szczecin

2.	Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  - opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i technicznego wraz z STWIORB (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych);

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającą realizację prac budowlanych w budynku;

  - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych;

- Zakres zamówienia

## Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny poszczególnych branż: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitarne, instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe.

  - Zakres prac projektowych związanych z przebudową, remontem i termomodernizacją budynku:

Inwestor przygotował wielobranżowy projekt koncepcyjny, stanowiący załącznik nr 1a do SWZ, pod nazwą:

„Kompleksowa i wielobranżowa koncepcja architektoniczno-budowlana dla przedsięwzięcia pn.: „Remont budynku przy ul. Władysława Szafera 10 w Szczecinie na działce o numerze 17/51, obręb 2046 Szczecin”

Zamawiający załączył jako projekt koncepcyjny składający się z:

załącznik nr 1b do SWZ	Koncepcja wielobranżowa arch-bud.

załącznik nr 1c do SWZ	 Projektowana Charakterystyka energetyczna

załącznik nr 1d do SWZ	Przegląd stanu zadrzewienia

załącznik nr 1e do SWZ	Opinia rzeczoznawcy dotycząca bezpieczeństwa pożarowego budynku

opracowany przez FASADA S.C. ze stycznia 2026 r., według którego należy opracować projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne, w szczególności:

3.1.1.	Poprawę izolacji i szczelności budynku poprzez:

3.1.1.1.	Ocieplenie ścian, dachu i podłóg;

3.1.1.2	Wymianę okien i drzwi;

3.1.1.3	Redukcję mostków termicznych;

3.1.1.4.	Zapewnienie szczelności.

3.1.2.	Modernizacją – wymianą wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych:

3.1.2.1.	wymiana instalacji grzewczej C.O.;

3.1.2.2.	montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności odzysku ciepła na poziomie 82%;

3.1.2.3.	wymiana instalacji wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji wraz z armaturą czerpalną uruchamianą na fotokomórki;

3.1.2.4.	wymiana i montaż instalacji chłodzenia pomieszczeń z zastosowaniem klimakonwektorów zasilanych czynnikiem chłodniczym pozyskiwanym z głębi ziemi w formie pasywnej;

3.1.2.5.	wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędną z zastosowaniem opraw LED oraz systemów sterowania oświetleniem w systemie DALI i czujników ruchu

3.1.2.6.	 wymiana wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej oraz dostosowanie budynku do wymagań pożarowych

3.1.2.7.	wyposażenie budynku w instalację kontroli dostępu

3.1.3.	Budową źródeł wytwarzania i pozyskiwania mediów energetycznych tj. ciepła, chłodu i energii elektrycznej z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

● Budowa źródła ciepła i chłodu z zastosowaniem pomp ciepła typu solanko/woda oraz dolnego źródła ciepła w postaci gruntowych pionowych wymienników ciepła;

● Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku z magazynem energii.

3.1.4.	Przebudowa obejmuje: przebudowę pomieszczeń parteru i I piętra obiektu dla wymaganych przez inwestora funkcji biurowych, przebudowę poddasza ze zmianami konstrukcji i geometrii dachu.

3.1.5.	Projektuje się nową główną klatkę schodową dostępną dla wszystkich kondygnacji od poziomu wejścia do poziomu poddasza II technicznego. Druga boczna klatka schodowa zostaje przebudowana dla spełnienia wymagań warunków technicznych, łączy kondygnacje od piwnicy do poddasza I.

3.1.6.	Na kondygnacji parteru projektuje się salę konferencyjną na 120 osób z osobnym wejściem oraz z zapleczem dla cateringu.

3.1.7.	Geometria dachu budynku zostaje zmieniona na dach dwuspadowy z nachyleniem 25 stopni dla zachowania pochylenia dachu stromego, zgodnie z wymaganiami planu miejscowego

3.1.8.	W celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych projektuje się pochylnie wejściowe, dźwig dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniający dostęp do wszystkich poziomów i kondygnacji biurowych. Projektuję się również pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na parterze pomieszczenie dla przewijania dorosłych osób niepełnosprawnych.

3.1.9.	Na dachu budynku projektuje się instalację fotowoltaiczną pracującą na potrzeby budynku.

3.1.10.	Projektuje się garaż wolnostojący 6-stanowiskowy, wiatę śmietnikową, wiatę na rowery.

3.1.11.	Wykonanie nowego układu zagospodarowania terenu.,

3.2. Zamawiający rezygnuje z wymogu uzyskania certyfikacji BREEAM dla przebudowywanego budynku. W związku z tym wszelkie zapisy o certyfikacji BREEAM wymienione w dokumencie: Kompleksowa i wielobranżowa koncepcja architektoniczno-budowlana dla przedsięwzięcia pn.: „Remont budynku przy ul. Władysława Szafera 10 w Szczecinie na działce o numerze 17/51, obręb 2046 Szczecin”, nie są warunkiem do spełnienia przez Wykonawcę.

- Wytyczne dla wykonawcy dotyczące dokumentacji projektowej dla przebudowy, remontu, termomodernizacji budynku.

4.1.	Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie i w istniejącym budynku

4.2.	Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami Koncepcji, z zastrzeżeniem wykonania garażu podziemnego, który nie jest opisany w Koncepcji

4.3.	Wielobranżowa (budowlano-instalacyjna) inwentaryzacja stanu istniejącego części budynku w zakresie niezbędnym dla celów sporządzenia opracowań projektowych. Projektant jest zobowiązany przeprowadzić wizje lokalne na obiekcie i zweryfikować udostępnioną dokumentację archiwalną w zakresie niezbędnym do kompleksowego opracowania dokumentacji. Posiadana przez Zamawiającego archiwalna dokumentacja budowlana obiektu oraz Koncepcja nie może stanowić podstawy dla realizacji przedmiotu zamówienia, jest tylko materiałem pomocniczym.

4.3.dostosowanie zakresu zamierzenia do zgodności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

4.4.	wykonanie odkrywek stanu technicznego poszczególnych elementów budynku

4.5.	wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku oraz garaży wolnostojących

4.6	uzupełnienie dokumentacji technicznej o wszelkie niezbędne uzgodnienia właściwymi rzeczoznawcami (m.in. ds. pożarowych, sanitarnych, i innych)

4.7.	wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów technicznych dla wszystkich branż, wraz z rysunkami koordynacyjnymi

4.8.	sporządzenie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wraz z przedmiarami

4.8.	sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową.

4.9.	opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wymagania dla dokumentacji projektowej:

5.1.	Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do przyjętego rozwiązania jak i poszczególnych szczegółowych rozwiązań dla Projektu Wykonawczego.

5.2.	Stała współpraca oraz wymóg konsultacji i akceptacji poszczególnych etapów opracowania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca podczas spotkań będzie przedstawiał do oceny Zamawiającego wariantowe wersje rozwiązań technicznych wraz z ich orientacyjnym kosztem lub wzajemnymi relacjami (proporcjami) kosztów poszczególnych rozwiązań. Zamawiający przewiduje spotkania techniczne raz w tygodniu w czasie trwania realizacji zadania.

5.3.	Projekty powinny uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów). Należy wykonać projekt w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektów.

5.4.	Projekty powinny uwzględnić standard wykończenia z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych.

5.5.	Konieczność zapewnienia konsultacji rozwiązań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji oraz usuwanie niezgodności i błędów projektowych do końca okresu robót budowlanych.

5.6.	Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

5.6.1.	Dokumentacja projektowa powinna zawierać opracowanie niezbędne do wykonania robót zgodnie z prawem budowlanym i wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno - rozruchowej urządzeń oraz karty katalogowe i dobory wszystkich urządzeń oraz potwierdzenie przez projektanta, że zastosowane urządzenia i materiały są aktualnie produkowane, dostępne na rynku i posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie ważne na czas realizacji robót.

5.6.2.	Projekty należy datować pełną datą tj. dzień-miesiąc-rok wraz z pieczątkami na stronie tytułowej, załączyć uprawnienia projektantów z aktualnie opłaconą składką na rzecz właściwej izby samorządu zawodowego na czas realizacji umowy,

5.6.3.	Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i być opracowana przez jeden zespół projektowy (projektanci i sprawdzający) dla fazy projektu budowlanego i projektów wykonawczych,

5.6.4.	Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do etapowej realizacji (na jej podstawie) zakresu robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

5.6.5.	W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń,

5.6.6.	Powinna zawierać wszystkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji robót w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysów przebudowy, remontu, termomodernizacji budynku biurowego,

5.6.7.	Wykonawca złoży oświadczenie o kompletności dokumentacji w rozumieniu ustaleń projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ) i celu, któremu ma służyć oraz sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz o zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną.

5.6.8.	Wykonawca dokumentacji projektowej, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, winien dostosować się do wymagań określonych w art. 99 ust. 1-6, art. 100 i art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), (dalej zwana Pzp), opisując go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na późniejsze sporządzanie oferty dla wykonania robót budowlanych,

5.6.9	Wykonawca w dokumentacji projektowej szczególnie nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, ale w takim przypadku wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” wraz ze wskazaniem do czego równoważny,

- Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.