Nr  RI.271.1.8.2026

Załącznik nr 1E do SWZ- zmiany do OPZ

ZMIANY i UZUPEŁNIENIA DO  OPZ

- Podane w  Opisach Przedmiotu Zamówienia terminy wykonania robót oraz terminy okresu gwarancji nie są wiążące dla Wykonawcy.

- Wiążący dla Wykonawcy jest termin wykonania robót oraz zapisy dotyczące okresu gwarancji i rękojmi podane w SWZ.

- Wyposażenie kuchni – należy przyjąć do wyceny w ofercie zakres rzeczowy i ilościowy podany w opracowaniu „OPIS TECHNICZNY do projektu technologii kuchni”, a nie zakres wynikający z przedmiaru.

- Dźwig towarowy – uzupełnienie

-   Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR): Wykonawca dostarczy  projekt konkretnego modelu windy, który zamierza zainstalować. Zawiera on obliczenia wytrzymałościowe, schematy elektryczne i parametry bezpieczeństwa.

-   Zgodność z szybem: Wykonawca musi przygotować rysunki adaptacyjne, które potwierdzą, że wybrany model windy (np. 100 kg) pasuje do  istniejącego szybu i spełnia wymogi budowlane.

-    Rejestracja w UDT: Wykonawca przygotowuje tzw. operat techniczny i w  imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa) zgłasza urządzenie do badania odbiorczego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie decyzji na użytkowanie - będzie potwierdzeniem wykonania tej części umowy.

5. Od dnia przekazania terenu budowy – obiekt będzie pusty, nie będzie użytkowany.

6. Zamawiający wymaga by roboty uciążliwe (o dużym natężeniu hałasu) zostały zakończone do 26.08.2026r. Zamawiający planuje od 01.09.2026r. uruchomienia w budynku żłobka.  Po tym terminie, wykonanie tych robót - po uzgodnieniu z zamawiającym.

7. Zamawiający zaleca prace w systemie dwuzmianowym w okresie wakacyjnym.