Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Zakup i dostawa kozetki lekarskiej

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa kozetki | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leżanka fabrycznie nowa, kompletna i nieużywana. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak podać |  |  |
|  | Leżanka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |  |
|  | Dwie sekcje leżyska | Tak |  |  |
|  | Leże tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym wykonane z atestowanych materiałów, z możliwością wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia min. +/- 40° | Tak podać |  |  |
|  | Wysokość : min.510 mm max.550mm (+/-20mm) | Tak podać |  |  |
|  | Szerokość : min. 550 mm max. 600mm (+/-20mm) | Tak podać |  |  |
|  | Długość : min. 1880 mm max. 1950mm (+/-20mm) | Tak podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg | Tak podać |  |  |
|  | Wyposażenie: uchwyt na podkład w rolce | Tak |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 13 | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

………………………….

Podpis Oferenta