Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Zakup i dostawa stołu do badania niemowląt

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa stołu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany. Rok produkcji nie starszy 2025 | Tak podać |  |  |
|  | Stabilna i bezpieczna konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym. | Tak |  |  |
|  | Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt, osłonięty z trzech stron pianką dla bezpieczeństwa małych pacjentów. | Tak podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości stopek umożliwiająca umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach. | Tak |  |  |
|  | Blat z tapicerowanego materiału łatwo zmywalnego wykonane z atestowanych materiałów, z możliwością wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Stała wysokość stanowiska od podłoża do blatu 780 mm lub 880 mm – do wyboru na etapie realizacji | Tak |  |  |
|  | Wymiary blatu 740x1000 mm (+/-50mm) | Tak podać |  |  |
|  | Powierzchnia robocza min. 640x800mm (+/- 50mm) | Tak podać |  |  |
|  | Nośność min. 100 kg | Tak podać |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 12. | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

………………………….

Podpis Oferenta