Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Zakup i dostawa fantomu do samobadania piersi

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ  w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa fantomu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak |  |  |
|  | Model do nauki badania piersi wykonany ze skóropodobnego tworzywa | Tak |  |  |
|  | Fantom z dermatologicznie przetestowanego silikonu imitującego dokładnie strukturę skóry, jej delikatność i gładkość. | Tak, opisać |  |  |
|  | W zestawie min. 3 średniej wielkości oryginalnie uformowane piersi kobiece umieszczone na podstawce. | Tak podać |  |  |
|  | Model piersi I pokazujący dwa guzy, model II: 5 guzów i "skórkę pomarańczy", model III: zdrową pierś. | Tak podać |  |  |
|  | Wymiary: 520 x 245 x 95 mm (+/-20mm) | Tak, opisać |  |  |
|  | Waga: 2, 3 kg (+/- 0,2 kg) | Tak, podać |  |  |
|  | Walizka w zestawie | Tak |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 8. | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

…………………………….

Podpis Oferenta