Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Zakup i dostawa manekina noworodka

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ  w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa manekina | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manekin noworodka do ćwiczeń pielęgnacyjnych, chłopiec lub dziewczynka | Tak podać |  |  |
|  | Manekin fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak |  |  |
|  | Model nadający się do treningu: - ćwiczenia kąpieli niemowlęcia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, - trening zmiany pieluch oraz pielęgnacji okolic pieluszkowych, - praktyka ubierania i rozbierania oraz czynności higienicznych, - bezpieczne podnoszenie, przenoszenie i układanie noworodka w łóżeczku, - ćwiczenie komunikacji i współpracy z opiekunami dziecka | Tak |  |  |
|  | Model z ruchomymi stawami umożliwiającymi wykonywanie wszystkich głównych ćwiczeń w pielęgnacji niemowląt. | Tak |  |  |
|  | Rozmiar: 500 mm (+/- 50mm) | Tak podać |  |  |
|  | waga: max. 1,2 kg | Tak podać |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 8. | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

…………………………….

Podpis Oferenta