Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5

Zakup i dostawa wózka inwalidzkiego dla osoby dorosłej

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa wózka | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak podać |  |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu osoby dorosłej w pozycji siedzącej. | Tak |  |  |
|  | Składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej. | Tak |  |  |
|  | Podłokietniki ścięte, uchylne i wyciągane | Tak |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie ortopedyczne, łatwo zmywalne wykonane z nylonu | Tak |  |  |
|  | Wyciągane i odchylane na boki podnóżki | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości płyty podnóżka | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczający pas przed zsuwaniem nóg | Tak |  |  |
|  | Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu | Tak |  |  |
|  | Głębokość całkowita z podnóżkiem: 1090 mm (+/-30mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita: 920 mm (+/-30mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość użytkowa siedziska: min 480 mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 650 mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska: min. 430 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Nośność: min. 120 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 18 | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

………………………….

Podpis Oferenta