Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6

Zakup i dostawa otoskopów

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i nieużywane. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak podać |  |  |
|  | Otoskop laryngologiczny z oświetleniem LED | Tak |  |  |
|  | Możliwość oglądania błony bębenkowej i zewnętrznego przewodu słuchowego w celu diagnozowania stanów patologicznych ucha zewnętrznego i środkowego. | Tak |  |  |
|  | Min. 3 krotne powiększenie zapewniacie lepszą widoczność szczegółów | Tak, podać |  |  |
|  | Wytrzymałość diody LED min. 100.000 h | Tak, podać |  |  |
|  | Strumień światła: min. 18 lumenów | Tak, podać |  |  |
|  | Elementy zestawu: • Otoskop • Eleganckie, trwałe etui • 2 żarówki o dwóch różnych barwach światła (biała, światło słoneczne) • 2 baterie • Wzierniki (po dwa z każdego wymiaru): 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm Dodatkowo: Wziernik o rozmiarze 2,4 lub 4,0 do wyboru – 1 opakowanie min. 200 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 10. | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

………………………….

Podpis Oferenta