Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6

Zakup i dostawa ciśnieniomierzy automatycznych

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do POZ SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany. Rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak podać |  |  |
|  | Automatyczny ciśnieniomierz z wyświetlaczem LCD z funkcja mowy. | Tak |  |  |
|  | Pomiar na ramieniu i nadgarstku | Tak |  |  |
|  | Urządzenie z funkcją wykrywania migotania przedsionków | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik ruchu i poprawnego założenia mankietu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie z pamięcią min. 2×120 pomiarów z datą i godziną | Tak, podać |  |  |
|  | Średnia z 3 ostatnich pomiarów | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: 30–280 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40–199 uderzeń/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Dokładność wskazań ciśnienia : ±3 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie: 4×AA lub USB-C (w zestawie) | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary: 150×108×50 mm +/-30mm | Tak, podać |  |  |
|  | Waga ciśnieniomierza max. 270 g (bez baterii) | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu – 1 szt.; 1x mankiet rozm. M 2x mankiet rozm. L 1x mankiet rozm. XL 1 komplet x mankiety dla dzieci (4 szt.) 1xrozmiar XXL – 42-50 cm 1x etui ochronne 4x bateria AA 1x zasilacz USB-C | Tak, podać |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak załączyć do oferty |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. 10pkt. > 37 m. – 20pkt. |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 18. | Instrukcje działania, obsługi i konserwacji w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |

…………………………….

Podpis Oferenta