## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Uniwersalna nie skręcająca się taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezłonowego jak i nadłonowego.Taśma wyposażona w 10 nici umożliwiających pooperacyjną korektę napięcia taśmy.Taśma w osłonce ułatwiającej implantację.Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi do dostępu przez zasłonowego jak i nadłonowego |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezłonowego jak i nadłonowego. Długość taśmy 450mm.Kolorowy znacznik środka taśmy. Taśma w osłonce ułatwiającej implantację. Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi do dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 1 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | System do przez pochwowego leczenia naprawy przedniego defektu dna miednicy: gramatura siatki nie więcej niż 22g/m2,system umożliwiający mocowanie z jednego nacięcia, mocowanie 6 punktowe: do więzadeł krzyżowo-kolcowych, łuku ścięgnistego oraz powięzi zasłonowej, zawiera szwy niewchłaniane do wielorazowego narzędzia do mocowania siatki w ilości 6szt |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | System do przez pochwowego leczenia naprawy tylnego defektu dna miednicy: gramatura siatki nie więcej niż 22g/m2,system umożliwiający mocowanie z jednego nacięcia,mocowanie 4 punktowe: do więzadeł krzyżowo-kolcowych,łuku ścięgnistego,zawiera szwy niewchłaniane do wielorazowego narzędzia do mocowania siatki w ilości 4 szt |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery ,,C’’, gramatura siatki nie więcej niż 22g/m2 ,system zawiera szwy niewchłaniane do wielorazowego narzędzia do mocowania siatki w ilości 2szt |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
4 | Siatka do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych lub otwartych , składajacy się z:siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery ,,Y”, gramatura siatki nie więcej niż 22g/m2,porowatość siatki 93% |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 2 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych składający się z siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego pokrytego tytanem wielkości oczek >1mm,grubośći 0,2mm i gramaturze 16g/m2,grubość nici 65 Mmna stałe połaczonej z ramką wykonaną z PEEK o długości ramion 70mm i rozstawie ramion 83 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 3 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, przeznaczona do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu15,5- 16 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni , możliwość otwierania bransz staplera poprzez odciągnięcie dźwigni w tył względem rękojeści znajdującej się symetrycznie po obu stronach rękojeści, zabezpieczający przycisk przed niechcianym wystrzałem ładunku którego aktywacja umożliwia jego uwolnienie ,obrót 360 stopni, usunięcie ładunku z rękojeści i przekręcenie o 45 st. Odwrotnie do wskazówek zegara, gumowana rękojeść, długość rękojeści do trzonu 210mm, opakowanie zbiorcze 3 szt. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm, po zamknięciu 1.75mm przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Długość ładunku części zewnętrznej wraz z linią szwu 207mm,pakowany po 6 szt. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 4 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. rozmiar:15cm, x 7,5cm |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. rozmiar:15cmx15cm; |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. rozmiar:45cmx30cm; |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
4 | Pętla podwązkowa z aplikatorem na bazie szwu chirurgicznego, syntetycznego, wchłanialnego, plecionego, mieszanina pochodych kwasu glikolowego i mlekowego, szew powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Okres podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania bezpośrednio po otwarciu opakowania 140%, po 14 dniach 80%, okres absorpcji 56-70 dni. Długość szwu 52 cm, grubość 0. |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
5 | Szew wchłanialny, syntetyczny system zamykania ran ,monofilamentowy, zbudowany z glikolu,dioksanu i węglanu trimetylenu, składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu oraz jednokierunkowych haczyków, czas całkowitego wchłaniania 90-110 dni, zdolność zbliżania tkankowego 90% pierwotnej wytrzymałości po 7 dniach,75 % po 14 dniach. Nić 2/0,długość15cm,igła 27mm,1/2 koła wzmocniona op x12 sasz. |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
6 | Siatka kompozytowa o średnicy 6,6cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM, złożoną z trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8mm;dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyróżniającym np. zielonej, makr oporowetej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6mm,zawierającej 4 klapy umożliwiającej jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanianym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanianym do 12 miesięcy-warstwy adhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłanialnej do 4 tygodni-dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nićmi ,które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
7 | Siatka kompozytowa o średnicy 8,6cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM, złożoną z trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8mm;dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyróżniającym np. zielonej, makr oporowetej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6mm,zawierającej 4 klapy umożliwiającej jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanianym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanianym do 12 miesięcy-warstwy adhezyjnej wykonanej z kolagenu wchłanialnej do 4 tygodni-dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nićmi ,które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
8 | Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych w technice laparotomii oraz laparoskopowej z wkrętami wchłanianymi o wysokości aktywnej 4 ,1mm (wys.całkowita 5,1mm).Max. liczba wkrętów w zestawie 20szt min.10szt (zestaw) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 5 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | System do zamykania ran wykonany z glikolidu , dioksanonu i węglanu tri metylenu, z jednokierunkowymi haczykami wchłanialny w 90-110 dni, zakończony pętlą. Grubość nici 3/0,długość nici 15 cm, wielkość igły 26 mm, krzywizna igły 1/2koła Op x12 szt |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | System do zamykania ran wykonany z glikolidu , dioksanonu i węglanu tri metylenu, z jednokierunkowymi haczykami wchłanialny w 90-110 dni, zakończony pętlą. Grubość nici 0,długość nici 15 cm, wielkość igły 27 mm, krzywizna igły 1/2koła. Op x12 szt |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Tępo zakończony trokar na narzędzia o średnicy10 mm posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5mm i 7mm/8mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu posiadający balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz ( dociskany z bliższego końca trokara). Do pompowania balonika służy dołączona do zestawu strzykawka pojemności 20ml. Op x5 szt |  |  | op | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 6 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna Rozmiar 10,3x15,7. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 7 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o średnicy 25 mm ze stałą kompresją tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, długość robocza 22 cm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o średnicy 31 mm ze stałą kompresją tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, długość robocza 22 cm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o średnicy 28 mm ze stałą kompresją tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, długość robocza 22 cm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
4 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o średnicy 28 mm ze stałą kompresją tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, długość robocza 22 cm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
5 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o średnicy 33 mm ze stałą kompresją tkanki, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, długość robocza 22 cm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
6 | Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, z poszerzonym kowadełkiem, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8 mm) rękojeść gumowana antypoślizgowa. |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
7 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8 mm), nóż w ładunku. |  |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
8 | Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, z poszerzonym kowadełkiem, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 4,8 mm) rękojeść gumowana antypoślizgowa. |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
9 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 4,8 mm), nóż w ładunku. |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
10 | Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, z poszerzonym kowadełkiem, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 4,8 mm) rękojeść gumowana antypoślizgowa |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
11 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 4,8 mm), nóż w ładunku. |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
12 | Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, z poszerzonym kowadełkiem, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8 mm) rękojeść gumowana antypoślizgowa |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
13 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8 mm), nóż w ładunku. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
14 | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwy 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości 3,5 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu łądunku, gumowana rękojeść. |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
15 | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwy 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu łądunku, gumowana rękojeść. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
16 | Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości 3,5 mm. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
17 | Stapler liniowy jednorazowy, z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, Zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości z poszerzonym kowadełkiem, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8 mm), gumowana rękojeść antypoślizgowa |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
18 | Ładunek do staplera liniowego, z nożem o długości 80 mm, zszywki tytanowe na całej długości spłaszczone, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8 mm ),nóż w ładunku |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
19 | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, zszywki o wysokośći 4,8mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
20 | Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, zszywki o wysokości 4,8 mm. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
21 | Ładunek do staplera liniowego długość szwu 45 mm dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości 4,8mm |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 8 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1* | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b) samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c) 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2* | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b) samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c)2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3* | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b)samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c)3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
4* | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a)2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b)samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c) 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
5* | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a)1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakładanie opatrunku b)2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c) samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu d) 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml, z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
7 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x 8cm , długośc drenu 60 cm. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
8 | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
9 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wymiar 20 x 10cm (M) |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
10 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30cm (S) |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena dzierżawy netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** |  | Uwagi
11 | Aparat do terapii podciśnieniowej, kompatybilny z opisem przedmiotu zamówienia, spełniających następujące warunki: - urządzenie z możliwością pracy stacjonarnej i mobilnej; - aparat zasilany elektrycznie z sieci 230V; - posiadające wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego na min. 16 godz. pracy; - wartość podciśnienia regulowana w zakresie min.20-200mmHg z regulacją co 5mmHg; - cicha praca urządzenia max. 33dB; - urządzenie musi posiadać: alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm max. napełnienia zbiornika. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | nie dotyczy
* całość pakowana jałowo, umieszczona na tacy polipropylenowej RAZEM Pakiet 9 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną, zaworem insufklacyjnym. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja /stop/ esuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
4 | Zestaw w składzie: - 1 szt. - Trokar laparoskopowy jednorazowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. - 1 szt. - Kaniula karbowana jednorazowa 11mm, z trójstopniowy zaworem insuflacja /stop/ desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania weżyka CO2). Samodopopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji), taka sama jak w wyżej wymienianej pozycji. (kaniula bez obturatora).Każdy ze wspomnianych elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, oraz cały zestaw zapakowany w opakowanie zbiorcze kartonowe. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
5 | Zestaw w skladzie: - 1 szt. - Trokar laparoskopowy jednorazowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną, zaworem insuflacyjnym. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Produkt sterylny, jednorazowego użytku. - 1 szt. - Kaniula karbowana jednorazowa 5mm, z zaworem insuflacyjnym taka sama, jak we wspomnianej wyżej pozycji (sama kaniula bez obturatora).Każdy ze wspomnianych elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, oraz cały zestaw zapakowany w opakowanie zbiorcze kartonowe. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
6 | Zestaw do zabiegów laparoskopowych przez jedno dojście, składające się z niebieskiego, elastycznego, portu z trzema kanałami roboczy -mi oraz kanału insuflacyjnego, wykonanego z termoplastycznego elastomeru, trzech trokarów 5 mm oraz jednego trokaru 12mm |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 10 Materiały opatrunkowe |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek • wykonane z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu • podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia • wyposażone w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, • zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Jednorazowe igły do ostrzykiwania • w teflonowej osłonce odpornej na załamania • wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji • średnica ostrza igły - 23-25 G • długość ostrza - 4 mm, długość narzędzia 200 cm lub 240 cm (do wyboru )oraz długość ostrza 6 mm , długość narzędzia 200 cm - 1 op = 5 szt |  |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Klipsy hemostatyczne • jednorazowego użytku • z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu • z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa • dostępny w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie • 155 cm i 235 cm • współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm • szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 11 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG typu "PULL". Do zastosowania zarówno u dzieci jak i dorosłych. Zestaw zawiera: dren silikonowy o długości 60cm, drut do przeciągania drenu PEG, pętla do przeciągania drutu o długości 180cm i średnicy pętli 25mm, 2 igły z mandrynem 19G i 25G, igła z trokarem, zacisk do regulacji przepływu, skalpel nr 11, obłożenie z otworem 80 x 60cm, komplet 4 gazików 10cmx10 cm, strzykawka 10ml, złącze typu ENFit, złącze typu Y, zewnętrzne urządzenie mocujące - płytka wykonana z silikonu, umożliwiająca trwałe umiejscowienie zgłębnika kierująca położenie drenu na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni), co zmniejsza ryzyko przypadkowego wyrwania zgłębnika z niebieskim zaciskiem, ustnik, nożyczki o długości 140mm, kleszczyki pean o długości 125mm. Zestaw w rozmiarach 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr i 24Fr (do wyboru przez Zamawiającego). |  |  | zest. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG typu "PUSH" z gastropeksją. Zestaw zawiera: trójportowy zgłębnik gastrostomijny, urządzenie do gastropeksji, 3 nici chirurgiczne o długości 40cm-42cm, igła wprowadzająca, trokar w rozrywalnej osłonce, jednokierunkowy dren do irygacji, skalpel nr 11, igła 19G i 25G, strzykawka 10ml, 4 gaziki 10cmx10cm, serweta 60cmx80cm z otworem centralnym i przylepcem, trójportowy silikonowy zgłębnik gastrostomijny. Zestaw w rozmiarach 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr (do wyboru przez Zamawiającego). |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Zestaw gastrostomii wymiennej z balonem niskoprofilowym. Objętość balonu 5ml dla rozmiarów 12Fr i 14Fr oraz 10ml dla rozmiarów 16Fr-24Fr. Zestaw wyposażony w gastrostomię, 4 gaziki 10cmx10cm, strzykawkę 6ml, strzykawkę ENFit 60ml, rurkę do żywienia bolusowego, rurkę do żywienia ciągłego. Rozmiary do wyboru 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr |  |  | zest. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
4 | Zgłębnik gastrostomijny trójportowy silikonowy służący jako wymiennik PEG. Pojemność balonika 20ml. Przezroczysty zgłębnik o długości 155mm z 10 - centymetrową podziałką co 1cm. Posiada porty - dwa do podawania diety i lekarstw (typu ENFit) oraz port do napełniania balonika. Port do napełniania balonu oznaczony cyfrowo wskazujący na zalecaną objętość balonu. Rozmiary do wyboru 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 12 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
Formularz cenowy / Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa handlowa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto** | Wartość netto** | VAT (%) | Wartość podatku VAT** | Wartość brutto** | Wymagana data ważności asortymentu w dniu dostawy ma być nie krótsza niż | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość lini cięcia: 2,5-6 cm (rozm S) Rozmiar 2,5 - 6 cm |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
2 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość lini cięcia: 5-9 cm (rozm M). Rozmiar 5-9 cm |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
3 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość lini cięcia: 9-14 cm (rozm L) Rozmiar 9-14 cm |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 miesięcy
RAZEM Pakiet 13 Wyroby medyczne |  | RAZEM Wartość netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  |  |  | 0
*) Pełna nazwa produktu tożsama z nazwą widniejącą na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu. **) Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGI:
1). Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu - według zaleceń producenta.
2) W kolumnie 12 zawarta data ważności oferowanego asortymentu w dniu dostawy (bez względu na to kiedy dostawa nastąpi) Zamawiający w trakcie dostawy będzie wymagał produktów/wyrobów z datą ważności nie krótszą niż wskazana w odpowiedniej komórce kolumny 12.
3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „dopuszczono odpowiedziami z dnia…”