Załącznik nr 8 do SWZ

Wyszczególnienie przeglądów

| Nazwa: | bud. A |
| --- | --- |
| ZOZ ŁĘCZYCA |  |
| Punkty poboru tlenu [szt.]: | 207 |
| Punkty poboru próżni [szt.]: | 131 |
| Punkty poboru spręż. pow. [szt.]: | 62 |
| Punkty poboru instalacji odciągu gazów medycznych [szt.]: | 4 |
| Panele- tablice poboru | 11 |
| POZASZPITALNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ |  |
| Punkty poboru tlenu [szt.]: | 25 |
| Punkty poboru próżni [szt.]: | 15 |
| Punkty poboru spręż. pow. [szt.]: | 16 |
| Panele- tablice poboru | 2 |

Zakres obejmuje

        - kontrolę mechanicznego działania punktów poboru

  - sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych

- kontrolę systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności

- badanie inwentaryzację elementów instalacji

- czystości rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych

- sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych

- kontrolę szczelności zaworów odcinających

g) 	źródła zasilania – tlen, sprężone powietrze, próżnia