OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMOWIENIA

W ramach zdania „Modernizacja stolarki okiennej w budynku szkoły w Osieku Jasielskim” planowane jest wykonanie modernizacji stolarki okiennej w Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim

Lokalizacja:

Osiek Jasielski, Powiat Jasielski

Identyfikator działek:

180508_2.0003.1159

180508_2.0003.1158/1

Zakres robót objętych  przedmiotem zamówienia:                                                                                                         - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne i jednodzielne,

- wywóz i utylizacja stolarki z demontażu,

- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na

ścianach - przygotowanie podłoża pod prace malarskie i uzupełnienie tynków,

- gruntowanie podłoży,

- malowanie farbami starych tynków, 2-krotne,

- wymiana stolarki okiennej połaciowej.

Uwaga –poszczególny zakres robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

Przedmiotu zamówienia należy  wykonać zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.