OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMOWIENIA

W ramach „Przebudowa Domu Ludowego w Świerchowej – PODDASZE- ETAP 1” planowana jest modernizacja budynku Domu Ludowego w Świerchowej

Lokalizacja:

Dz. nr ewid. 119/2 obręb Świerchowa

Zakres robót objętych  przedmiotem zamówienia:                                                                                                         - zerwanie posadzki cementowej

- demontaż warstwy izolacyjnej

- wykonanie izolacji i hydroizolacji pod nowa wylewkę

- wykonanie nowej zazbrojonej  wylewki cementowej

- wykonanie ścianek działowych z płyt katronowo-gipsowych wraz z izolacją wewnątrz

- ocieplenie ścian płytami styropianowymi

- wykucie otworów na powiększenie klatki schodowej i uzupełnienie ubytków

- Demontaż sufitu podwieszanego i ponowy montaż po ociepleniu sufitu

- wykonanie docieplenia sufitu z pianki poliuretanowej

- Wycięcie otworu pod wywietrznik

- montaż wentylatora ściennego min 180m3/h wraz z przewodami wentylacyjnymi

-demontaż rurociągu kanalizacyjnego  i montaż nowego

-wymiana przewodów instalacji elektrycznej wraz z puszkami, włącznikami, gniazdami

Uwaga –poszczególny zakres robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

Przedmiotu zamówienia należy  wykonać zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.